防爆低压电机、高耗能低压电机电气安全整改

一、维修、施工、服务名称：防爆低压电机、高耗能低压电机电气安全整改

二、工期要求：35天

三、针对此外委施工供应商需要提供的资质：电机维修或电机制造

四、承包方式：包工包料（电机、配电柜、电缆、桥架除外）

五、是否需勘踏现场：是

六、施工内容：

| 分项内容 | 技术要求、规范、说明 | 方案内容 | 地点 | 数量 | 单位 | 单价 | 质保期 | 质量、验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤取料机行走装置（东、西） | 严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96） | 1.更换电机5.5KW/2台 、1.5KW/2台 2.安装防爆配电箱300*300*100,一进DN65，五出DN25/2台 3.安装防爆软管DN65/0.5米/2根、DN25/1米/10根。 4.拆除镀锌管DN65 14米 、铺设DN65镀锌钢管22米 5.拆除电缆4*2.5防水电缆300米，恢复4*2.5防水电缆300米。 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤堆取料机、煤布料机行走限位装置 | 严格按照《严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | - 安装防爆配电箱300*300*100,一进 DN25，五出DN15/2台 2.安装防爆软管DN25/1米5根 ，DN50/1米1根、DN15/1米5根 3.更换防爆限位开关7个 LX5-D) 4.铺设DN25镀锌钢管20米 - 5.拆除电缆55米、恢复电缆55米 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤堆布料机、煤堆取料机进线集电环、卷线电机装置 | 严格按照《建严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | 1.安装防爆接线盒YB280 /2个、YB132 /2个 2.安装防爆软管DN65/1米2根 、DN25/1米2根 3.拆除DN65镀锌钢管12米、铺设DN65镀锌钢管24米 4.拆除3*95+1*70电缆24米、恢复3*95+1*70电缆24米 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤取料机刮板机电机、入煤布料机长皮带电机 | 严格严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | 1.拆除电机55KW一台 、安装防爆电机一台55KW 2.拆除DN50镀锌钢管10米、铺设DN50镀锌钢管8米 3.安装防爆软管DN50/1米3根 4.拆除3*50+1*35电缆17米铺设3*50+1*35电缆17米 5.电机防爆出线盒YB250一个 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤布料机、煤堆取料机安装防爆按钮盒、防爆照明灯、拉绳开关跑偏开关穿管 | 严格严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | 1.安装防爆按钮盒4位2个/3位2个 2.安装防爆软管DN25/1米12根 、DN50/1米2根 3.拆除镀锌钢管DN25/80米、DN50/8米，铺设DN25镀锌钢管80米、DN50/8米 4.按装配电箱200*200*100 一进DN50三出DN25/1个 5.安装防爆灯3个 6.拆除电缆/90米、恢复90米 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤堆取料机料耙行走限位、1205电机穿管 | 严格按照严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | 1.安装防爆配电箱200*200*100二进二出3个 2.安装防爆软管DDN25/1米1根、DN15/1米4根 DN50/1根 3.拆除电缆70米、安装防爆电缆70米 4.铺设DN50镀锌钢管15米 5.安装电机22KW 6.安装防爆限位开关2个（LX5-D) 7.穿管更换DN65镀锌管10米，电缆12米 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤布料机、煤堆取料机液压油站 | 严格按照《建筑电气安装工严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | 1.更换电机1.5KW一台 2.安装防爆配电箱400*300*100三进五出2个 3.安装防爆软管DN25/1米2根、DN15/1米16根 4.铺设DN25镀锌钢管60米 5.拆除电缆160米，恢复电缆160米 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤布料机、煤堆取料机主桥架修整、恢复盖板 | 严格按严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | - 1.拆除电缆820米 2.恢复电缆 820米 - 3.拆除电缆桥架70米 - 4.安装电缆桥架70米 - 5.安装直角桥架弯头2个 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤布料机行走装置东、西 | 严格按照严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | - 安装电机出线盒YB132/2个 、YB80/4个 - 安装防爆分线盒300*300*100 2个 - 拆除镀锌钢管DN65 40米、铺设DN50镀锌钢管44米 - 安装防爆软管DN25/1米6根、DN50/1米2根 - 拆除电缆120米、恢复电缆120米 | 煤长堆 | 1 | 项 |  | 1年 | ）按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 煤磨转子秤防爆电气整改 | 严格按照《建筑电气安装工程施严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-96工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 | - 拆除配电柜2台 - 拆除现场控制箱2台 - 安装控制柜2台 - 安装防爆现场控制箱2台 - 拆除电机4台 - 安装防爆电机4台 - 安装防爆软管90米 | 煤磨转子秤、煤磨配电室 | 1 | 项 |  | 1年 | 按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程和火灾危险环境装置施工及验收规范（GB 50257-9 |
| 高耗能低压电机更换 | 严格按照严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015) | 共计 36 台 共计 426.35 KW | 各车间 | 1 | 项 |  | 1年 | 严格按照《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）标准 |

七、付款方式：施工完毕，甲、乙双方办理验收手续，验收合格后，乙方开具合同约定全额增值税专用发票，挂账后按甲方资金计划付款，留10%质保金（质保期为一年，质保期满且无质量问题后付清）。

八、签订合同需提供的资料

| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 资质证书 | 提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章（涉及矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业提供）。 |
| 4 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| 5 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |
| 6 | 施工业绩 | 施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。 |
| 7 | 安全承诺 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。 |
| 8※ | ※三项管理制度及生产安全事故应急救援预案 | 提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。 |
| 9※ | 安全施工（作业）方案 | 1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。 3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。 4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。 |
| 10※ | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 | 1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效，且在有效期内，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。 2、特种作业人员操作证应提供国家应急管理部网站查询结果纸质版并加盖公司公章。 |
| 11※ | 拟进场作业人员清单及身份证件 | 人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不大于60周岁、女不大于50周岁；对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。 |
| 12※ | 全体项目人员的安全教育培训考核记录 | 提供每名进场作业人员考试试卷，必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。 |
| 13※ | 涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明 | 对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。 |
| 14※ | 拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明 | 1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。 2、人身意外伤害险保额不应低于工伤保险一次性工亡补助金的额度。 3、保险的范围要包括作业项目。 |
| 15※ | 拟进厂设备登记表 | 1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、吊车、叉车及其他车辆、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。 2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。 |
| 16※ | 涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明 | 作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。 |
| 17※ | 安全施工保证金 | 按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的2%-10%（最低不少于2000元，最高不多于20万元）；如外包单位没有缴纳安全责任险或意外险，需缴纳不低于150万元的安全施工保证金，中标后收取。 |
| 18 | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |