## 1
询 价 单
询价单位 |  | 冀东水泥（烟台）有限责任公司 |  | 询价日期
询价人 |  | 王工 |  | 电话 | 18754557765
报价单位（盖章） |  |  |  | 报价日期
报价人（签字） |  |  |  | 电话
结算方式 |  | 甲方验收合格后付款90%，剩余10%作为质保金
交货时间 |  |  |  | 交货地点 | 山东省烟台市福山区张格庄镇烟台公司厂内
询 价 内 容
序号 | 项目名称 | 要求 | 数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 总额（元） | 备注
1 | 真空系统改造 | 新增加一套液环真空泵系统（由两台15.0KW液环真空泵组成），真空泵密封采用进口机械密封。原有系统管道、抽气器改造更换，射水泵、凝结水泵维修、溢流泵更换，射水池内部做防水，外边涂刷防腐涂料，凝汽器、空冷器查漏部分管道疏通。 | 1 | 套 |  |  | 凝汽器运行真空度不低于原有系统真空度，冷却器、前置器采用不锈钢列管式。原系统改造符合甲方要求。
备注：高效率抽真空装置由前置冷却过滤器、快速启闭特制真空电动阀、高密封软性闸门、高强度止回阀、高效率真空泵、冷却油罐、油水分离器、集成一体化控制柜等组成 请乙方收到询价单后速到甲方现场查看具体情况后进行报价，报价为含税报价，发票税率： 13 % 。