汽运厂房修缮工程清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、西门延伸7米 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 破地面 | m³ | 12 |  |  | 含清运 |
| 2 | 挖土方 | m³ | 8 |  |  | 含清运 |
| 3 | 砼地面 | m³ | 7 |  |  | 含模板，含有坡度 |
| 4 | 碎石垫层 | m³ | 4 |  |  | 100mm |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、地坑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 破地面 |  | 4 |  |  | 含清运 |
| 2 | 挖土方 | m³ | 10 |  |  | 含清运 |
| 3 | 碎石垫层 | m³ | 2.5 |  |  | 200mm |
| 4 | 砌砖 | m³ | 5.5 |  |  | 含主材 |
| 5 | 抹灰 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 6 | 抗渗处理 | 项 | 1 |  |  | 含做闭水实验 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、地面处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖土方 | m³ | 18 |  |  | 含清运 |
| 2 | 碎石垫层 | m³ | 5 |  |  | 50mm碎石垫层 |
| 3 | 砼地面 | m³ | 13 |  |  | C30，150mm |
| 4 | 破钢筋砼地面 | m³ | 15 |  |  | 含清运 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不可预见费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 不得调整 |
| 2 | 文明施工费 | 项 | 1 |  |  | 包干使用：含安全、环保 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |