1、技术服务的目标

1） 提供技术人员，依据国家和地方的相关技术文件为甲方**二号线窑头固定污染源排放连续在线监测设备验收，窑尾固定污染源排放连续在线监测设备验收的贰个项目**提供环保验收技术服务，组织专家评审会，最终完成环保自主验收。

2）工作内容包括：

1、二号线窑头固定污染源排放连续在线监测设备验收报告，内容包括：**颗粒物、流速、温度、湿度、含氧量、压力参数的验收**。

2、二号线窑尾固定污染源排放连续在线监测设备验收报告，内容包括：**颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、流速、温度、湿度、含氧量、压力参数的验收**。

3）甲方委托乙方按照国家相关技术规范，编制本项目环保验收监测方案，在监测数据的基础编制环保竣工验收监测报告。

2、技术服务的内容：

（1）依据国家和地方的相关技术文件，为甲方编制验收报告等材料；

（2）甲方委托乙方按照国家相关技术规范，编制本项目环保验收监测方案，在监测数据的基础编制环保竣工验收监测报告。

**3、待项目完成自主验收后付款。**