| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 危废暂存间气体净化装置 |  |  | 报价日期 | 年 月 日 |
| 联系人 | 马传超 |  |  | 联系电话 | 18704796555 |
| 序号 | 项目地点 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 厂区危废暂存间整改 | 活性炭吸附机2台（风量：3000，引风机1台2.2KW）；镀锌螺旋风管1根（直径300mm，长15米）；排气筒1根（直径：300mm，高度：10米）；轴流风机1台（含电控箱，直径：300mm，风量约3000） | 1 | 项 |  |
| 2 | 矿山危废暂存间整改 | 活性炭吸附机2台（风量：6000，引风机1台3KW）；镀锌螺旋风管1根（直径500mm，长15米）；排气筒1根（直径：500mm，高度：10米）；轴流风机1台（含电控箱，直径：500mm，风量约6000） | 1 | 项 |  |
|  | 注：以上报价包含且不限于备件费、材料费、运输费、人工费、安全措施费、13%增值税专用发票等 |  |  | 总计金额（元）： 元 大写： |  |

报价单位名称(章):                                             地址：

委托代理人(签字):                                               联系电话