# 询 价 文 件

标的名称：厂区内空调维修

涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二二年四月

- 一、基本信息

涞水金隅冀东环保科技有限公司对厂区内空调进行保养维修。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。

- 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn

- 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

- 技术联系人：梁学然        联系电话：15533260301

二、资质审核要求

营业执照

- 三、技术方案及要求

- 1、需要勘察现场

- 2、技术要求：

1）厂区内280台空调保养维修。

2）本维修项目所需所有零部件、装配组件等，均应遵照最新版本的电力行业标注（DL），室温35度时空调启动30分钟内达标温度24-27度，或出风口10分钟内达到设定温度。维修单位（乙方）使用的材料、设备出现一切问题由维修单位负责。

3）报价清单明细表中标价的单价或金额，包括所需人工费、施工费、材料费、管理费、以及其他费用。

4）最终的工程量以实际完成的工程量统计为准。

- 3、合同签订生效后，45日内完工且验收合格后开具3%增值税专用发票，60日内支付合同总额的95%，付款方式为电汇，保期为12个月，质保金为合同总价的5%。

- 4、最终解释权归设备管理部解释。

- 四、报价明细表

| 维修项目 | 1匹、1.5匹 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换高压阀门 |  |  |  |  |  |
| 更换温度传感器 |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机电容 |  |  |  |  |  |
| 更换风向叶片 |  |  |  |  |  |
| 更换导风电机 |  |  |  |  |  |
| 更换室内风扇电机 |  |  |  |  |  |
| 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |
| 更换电脑控制板 |  |  |  |  |  |
| 更换遥控器接收器 |  |  |  |  |  |
| 加氟（压） |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机 |  |  |  |  |  |
| 内外机连接管（米） |  |  |  |  |  |
| 更换功率模块 |  |  |  |  |  |
| 更换显示屏 |  |  |  |  |  |
| 更换变频室内电机 |  |  |  |  |  |
| 清洗冷凝器 |  |  |  |  |  |
| 补漏 |  |  |  |  |  |
| 检修清洗保养（次） |  |  |  |  |  |
| 清洗蒸发器 |  |  |  |  |  |
| 更换变频主控板 |  |  |  |  |  |
| 更换变压压缩机 |  |  |  |  |  |
| 变换变频压机电容 |  |  |  |  |  |
| 移机（内机） |  |  |  |  |  |
| 移机（外机） |  |  |  |  |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |  |
| 更换排水管 |  |  |  |  |  |

备注：维修服务、换件服务质保一年，清洗服务保证运行，尽量一年一清。

清洗部位：翅片+蒸发器+风轮+风轮壁+摆片+过滤网+外观保养+除异味