监控摄像头安装技术要求

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | DS-2CD3386FWDA4-LS | 台 | 18 |  |  | 海康 |
| 2 | 监控摄像头 | iDS-2DE7423MWR |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 光电转换器 | AG300G | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | POE交换机 | DS-3E0526P-E | 台 | 2 |  |  | 16口千兆交换机 |
| 5 | POE交换机 | DS-3E0526P-E | 台 | 2 |  |  | 8口千兆交换机 |
| 6 | 光电转换器 | AG300G | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 网线 |  | 箱 | 3 |  |  |  |
| 8 | 光纤 | 单模4芯 | 米 | 200 |  |  |  |
| 9 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1、摄像头安装位置：

中控楼一层3个（照大门1个，楼梯两侧对摄2个），二层2个（楼梯两侧对摄2个），三层2个（楼梯两侧对摄2个），楼外照大门1个，共8个，连接到中控楼一层机房；

宿舍楼后2个，其他同上；

办公楼楼外照大门1个，信号接入办公楼机房；

十六间房2个，以光纤将信号连接到宿舍楼机房，光纤从地下走线（沟深50CM，穿PVC阻燃线管），地面每50米做标记；

备注：宿舍楼机房与中控楼机房内分别有光纤连接到办公楼主机房。

2、付款方式：摄像头安装完成验收合格后，承揽方开具全额13%增值税专用发票，委托方收到发票挂账后支付合同价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期为一年，质保期满后无任何质量问题，支付剩余款项。

3、要求报价必须上传盖章扫描版报价单，否则视为无效报价。