800KW柴油发电机租赁项目技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/型号 | 单位 | 暂估数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 800KW柴油发电机租赁1台 | 班 | 4.5 |  |  |
| 备注 | 含13%税费、往返运费，一票制结算 |
| 合计人民币大写： 元整（含13%增值税、往返运费） |

备注：

1、报价方式：完全综合单价报价，最终价格为包含租赁费、运费、税费等包干价格，报价时需填写总价；

2、付款方式：租赁设备使用结束，出租方根据使用时间及每班单价出具结算单，并根据结算单金额开具全额13%的增值税专用发票，承租方收到发票挂账后支付全部设备租赁费用。

结算方式：每班按照8小时计算，不足一个班的每超出1小时，按租赁费用（含税费）的1/8结算。

3、施工地点：乌兰察布市卓资县旗下营工业园区内蒙古伊东冀东水泥有限公司院内；

4、资质要求：具有柴油发电机设备租赁资质；

5、投标方提供的设备须能达到总功率的80%效率。投标方承担往返运费，必须配备设备看管人员，招标方提供柴油和在招标方院内的装卸车。

6、租赁设备使用期间发生故障，由投标方负责在最短时间内解决，费用由投标方承担（不包括使用不当或长时间超载运行造成的故障）；故障时间超过30分钟，扣除租赁费用10%，超过1小时，扣除租赁费用20%，以此类推。

7、招标方预计5月23日8：00时-24日20：00时使用柴油发电机，投标方须在5月22日将柴油发电机运送到招标方单位院内，并做好设备调试工作，计费时间从发电机启动时起算；如有时间变动，招标方须在投标方发车前4小时告知投标方。

8、上传报价单盖章扫描件。