# 询 价 文 件

标的名称：设备、管道保温修复

涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二二年五月

- 一、邀请书

涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司设备、管道保温修复进行比价。欢迎合格投标商就本标书的全部内容进行报价。

- 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn

- 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

- 技术联系人：张杰    联系电话：13383656574

二、资质审核要求

1、凡具有法人资格，具有防水防腐保温工程施工资质，经营范围与本项目业务相关的国内企业均可参加报价。

- 三、技术方案及要求

- 施工地点：保定市涞水县涞水金隅冀东环保科技有限公司院内

- 维修内容：对甲方设备及管道保温进行修复，内容如下

| 现场保温统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、原料车间 |  |  |  |
| 1 | 旋风筒顶部修复 | ㎡ | 76 |
| 2 | 旋风筒顶部修复 | ㎡ | 76 |
| 3 | 旋风筒顶部弯头修复2个 | ㎡ | 90 |
| 4 | 增湿塔修复 | ㎡ | 121 |
| 5 | 预热器5层膨胀节 | ㎡ | 29 |
| 二、余热发电车间 |  |  |  |
| 1 | 沉降室上方膨胀节 | ㎡ | 49 |
| 2 | 窑头3层平台高温管道 | ㎡ | 17 |
| 3 | 窑头2层平台高温管道 | ㎡ | 30 |
| 三、篦冷机房 |  |  |  |
| 1 | 篦冷机冷却水管道保温修复 | 米 | 7 |
| 四、循环水管 |  |  |  |
| 1 | 回转窑管道保温修复 | 米 | 85 |
| 2 | 管道保温修复 | 米 | 13 |
| 2 | 油站管道保温修复 | 米 | 12 |
| 五、窑尾锅炉气包间 |  |  |  |
| 1 | 管道保温修复 | 米 | 5 |
| 2 | 二层平台管道 | 米 | 6 |
| 六、余热发电 |  |  |  |
| 1 | AQC锅炉管线 | 米 | 41 |
| 2 | 小罐 | ㎡ | 3 |
| 3 | 管道保温修复 | 米 | 3 |
| 4 | 电梯西斜管 | ㎡ | 4 |
| 5 | 水管罐体（南） | ㎡ | 189 |
| 6 | 水管罐体（北） | ㎡ | 110 |
| 7 | 管道保温修复 | 米 | 5 |
| 8 | 管道保温修复 | 米 | 5 |
| 9 | 管道保温修复 | 米 | 5 |
| 10 | 房顶管道保温修复 | ㎡ | 20 |
| 11 | 凉水塔管道保温修复 | ㎡ | 44 |
| 七、水泥车间 |  |  |  |
| 1 | 水泥车间保温修复 | 米 | 200 |
| 合计： |  |  | 1240 |

3、  材料及机具供应：维修施工用机具（包括焊接、吊装、运输用机具车辆、常用工具及小型电动工具等）及辅材（包括焊条、切割气体、密封胶、生料带等）均由乙方提供。维修用备品（件）、主材、拆解零件清洗用油、擦拭用清洁布等由乙方提供。另有约定除外。

4、  验收标准：维修工艺及规程符合现行国家、行业有关规范及有关设备技术文件要求。相关技术标准及规范有：

GB50236-2001   现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB50235-2010   工业金属管道工程施工规范

GB50231-2009   机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50126-2008   工业设备及管道绝热工程施工及验收规范

DL/T 820-2002  管道焊接接头超声波检验

DL/T 821-2002  钢制承压管道施工及验收规范

GB50205-2001  钢结构工程施工质量规范

CECS71：94    工程建设施工现场焊按目视检验规范

GB50242-2002  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50348-2004  安全防范工程技术规范

GB50300-2013  建筑安装工程质量检验评定统一标准

JCJ03-90   水泥机械设备安装工程及验收规范

焊接射线探伤标准

焊接工艺评定

国家其他有关设备安装标准

相关设备技术图纸及文件

- 5、费用结算及支付方式：待乙方施工完毕且经乙方验收合格后，支付至合同金额的90%，同时乙方提供同等金额税率为9%的增值税发票。剩余10%作为质保金，质保期满若无质量问题且无合同扣款后一次性无息付清。

- 6、乙方入厂前，与甲方签订安全管理协议、环保管理协议。

7、施工人员必须遵守我公司各项规章制度，服从现场管理人员指挥。

8、需报价单位查勘现场核实工程量。

联系人：张杰，联系电话：13383656574

时间：标的发布后第二天下午2：00集中看现场。

地点：涞水金隅冀东环保科技有限公司设备楼一楼机械办公室

- 9、所有报价单位需随报价上传施工方案（包括：施工方案、机具及人员配置、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施）。

- 报价单

| 一、原料车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 旋风筒顶部修复 | ㎡ | 76 |  |  |
| 2 | 旋风筒顶部修复 | ㎡ | 76 |  |  |
| 3 | 旋风筒顶部弯头修复2个 | ㎡ | 90 |  |  |
| 4 | 增湿塔修复 | ㎡ | 121 |  |  |
| 5 | 预热器5层膨胀节 | ㎡ | 29 |  |  |
| 二、余热发电车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉降室上方膨胀节 | ㎡ | 49 |  |  |
| 2 | 窑头3层平台高温管道 | ㎡ | 17 |  |  |
| 3 | 窑头2层平台高温管道 | ㎡ | 30 |  |  |
| 三、篦冷机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 篦冷机冷却水管道保温修复 | 米 | 7 |  |  |
| 四、循环水管 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转窑管道保温修复 | 米 | 85 |  |  |
| 2 | 管道保温修复 | 米 | 13 |  |  |
| 2 | 油站管道保温修复 | 米 | 12 |  |  |
| 五、窑尾锅炉气包间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道保温修复 | 米 | 5 |  |  |
| 2 | 二层平台管道 | 米 | 6 |  |  |
| 六、余热发电 |  |  |  |  |  |
| 1 | AQC锅炉管线 | 米 | 41 |  |  |
| 2 | 小罐 | ㎡ | 3 |  |  |
| 3 | 管道保温修复 | 米 | 3 |  |  |
| 4 | 电梯西斜管 | ㎡ | 4 |  |  |
| 5 | 水管罐体（南） | ㎡ | 189 |  |  |
| 6 | 水管罐体（北） | ㎡ | 110 |  |  |
| 7 | 管道保温修复 | 米 | 5 |  |  |
| 8 | 管道保温修复 | 米 | 5 |  |  |
| 9 | 管道保温修复 | 米 | 5 |  |  |
| 10 | 房顶管道保温修复 | ㎡ | 20 |  |  |
| 11 | 凉水塔管道保温修复 | ㎡ | 44 |  |  |
| 七、水泥车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥车间保温修复 | 米 | 200 |  |  |
| 合计 | 小写：xx元，大写xx元 |  |  |  |  |