骨料汽车衡北侧信号灯安装工程清单（单位：元）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满屏信号灯 | JD400-M-3S | 组 | 4 |  |  | 400mm |
| 2 | 交通信号机 | XC-22A | 台 | 1 |  |  | 支持PLC |
| 3 | 防水设备箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  | 500*600*200 |
| 4 | 立杆、横臂 | 定制 | 根 | 1 |  |  | L型立杆高7米、横臂4米、八角 |
| 5 | 灯笼架 | 定制 | 个 | 1 |  |  | 40方管 |
| 6 | 主电缆 | 德力西 | 盘 | 3 |  |  | RVV3*2.5 |
| 7 | 副电缆 | 德力西 | 盘 | 2 |  |  | RVV3*1.5 |
| 8 | 网络摄像机 | 海康威视 | 台 | 2 |  |  | DS-2CD2T4QC-DG高清全彩色监控网络摄像机 |
| 9 | 显示器 | 三星 | 台 | 1 |  |  | 22寸 |
| 10 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 台 | 1 |  |  | NVR网络专用DS-880832N-I4/RTA |
| 11 | 硬盘 | 希捷 | 块 | 1 |  |  | 8T企业级专用3.5硬盘 |
| 12 | 交换机 | 工业交换机 | 台 | 1 |  |  | FB3000E-16E-2S |
| 13 | POE模块 | 华为 | 台 | 2 |  |  | 支持IEEE 802.3 af，IEEE 802.3 at |
| 14 | 控制箱 | 定制 | 台 | 2 |  |  | 专用控制箱内置断路器、工业插座等 |
| 15 | 光纤 | 室外带铠 | 米 | 280 |  |  | 12B |
| 16 | 电源线缆 | 永工 | 米 | 200 |  |  | RVVP2*1.5 |
| 17 | 网线 | 安普 | 米 | 160 |  |  | 六类 |
| 18 | 地笼 | 定制 | 个 | 1 |  |  | 1.5M*1.5M |
| 19 | 水泥基础 | 冀东 | 项 | 1 |  |  | 固定立杆 |
| 20 | 电缆管 | 镀锌管 | 米 | 200 |  |  | DN25 |
| 21 | 插排 | 公牛 | 个 | 1 |  |  | 5位3孔 |
| 22 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 所有设备的安装、布线、刨沟恢复、（包含升降车） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |