
 询 价 文 件

标的名称：150吨汽车衡维修 
易县鑫海矿业有限公司

2022年 6月

一、基本信息
     易县鑫海矿业有限公司组织对公司150吨汽车衡维修进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

技术联系人：段焕权    联系电话：18931281926
             二、资质审核要求
具有维修汽车衡能力和资质的公司。
2、具有汽车衡维修营业范围。
三、技术方案及要求
    1、无需查看现场（电话沟通技术方案）
2、付款方式：维修项目完成验收后，开具发票，支付合同总价的90%，剩余10%为质保金，自验收之日起1年无问题后付清。
3、税率：13%
4、技术规范要求

1、施工地点：保定市易县鑫海矿业有限公司。

2、内容：将我公司原有的一台150吨汽车衡从涞水县北七山村拆解运输至易县鑫海矿业有限公司，用于我公司运输车辆山顶预称重。汽车衡衡体尺寸长18米*宽3.5米，需更换旧维修汽车衡损坏或无法使用的附件设备，包括但不限于数字传感器、称重显示相关仪表等附件设备，中标单位需提供汽车衡钢结构基础图一份。安装场地由甲方负责平整或休整提供。
详细要求：

1、汽车衡最大可承重100吨车辆通过；

2、所有电气设备需增加防雨、防雷、防砸、接地等防护装置或措施。

3、材料及机具供应：项目施工的电源、水源由甲方指定点位，乙方负责将其延长至现场施工点位，其他施工中所需所有材料均由乙方提供。

4、所有物料按照甲方要求清理到指定位置（甲方厂区内）。

5、保证现场整洁，符合我公司现场治理要求。

6、安全作业，杜绝违章；文明作业，现场整洁。符合环境保护政策，不允许无组织排放。

四、报价明细表
	序 号
	名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注


	1
	汽车衡钢结构基础
	
	
	1
	
	

	2
	数字传感器
	
	
	8
	
	

	3
	数字仪表
	
	
	1
	
	

	4
	接线盒
	
	
	1
	
	

	5
	大屏幕显示
	
	
	2
	
	

	6
	线缆
	
	
	1
	
	

	7
	安装维修费
	
	
	1　
	
	

	8
	可根据需要添加
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	


价格标准：各项作业内容的价格均为包干价格，具体包括但不限于劳务人员工资、社会保险费、管理费用、开具发票的税金、劳保用品及工作用工器具、设备初次检验费、吊装运输费、安全措施费用等。具体考核细节再根据维修要求商谈。   

备注：以上报价含税。
单位名称盖章：   

报价日期： 

1

