# 询 价 文 件

标的名称：化验室空调移机

涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二二年七月

- 一、基本信息

涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对化验室24台空调移机安装进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。

- 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn

- 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

- 技术联系人：梁学然        联系电话：15533260301

二、资质审核要求

1、营业执照。

2、具有维修营业范围。

- 三、技术方案及要求

- 1、需要勘察现场,

- 2、技术要求：

1）化验室24台空调移机安装。

2）本维修项目所需所有零部件、装配组件等，均应遵照最新版本的电力行业标注（DL），室温35度时空调启动30分钟内达标温度24-27度，或出风口10分钟内达到设定温度。维修单位（乙方）使用的材料、设备出现一切问题由维修单位负责。

3）报价清单明细表中标价的单价或金额，包括所需人工费、施工费、材料费、管理费、以及其他费用。

4）最终的工程量以实际完成的工程量统计为准。

- 3、合同签订生效后，45日内完工且验收合格后开具3%增值税专用发票，60日内支付合同总额的95%，付款方式为电汇，保期为12个月，质保金为合同总价的5%。

- 4、最终解释权归设备管理部解释。

- 四、报价明细表

| 空调移机安装单价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 1.5P | 5P |
| 1 | 移机（内机） |  |  |
| 2 | 移机（外机） |  |  |
| 3 | 内外机连接管 |  |  |
| 4 | 加 氟 |  |  |
| 5 | 排 水 管 |  |  |
| 6 | 外 架 子 |  |  |
| 7 | 内 挂 板 |  |  |
| 8 | 打墙眼 |  |  |