
 询 价 文 件

标的名称：金隅冀东远程视频监控管理系统

     涞水公司视频集成改造项目
涞水金隅冀东环保科技有限公司

二○二二年七月

一、基本信息
      涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司金隅冀东远程视频监控管理系统 涞水公司视频集成改造项目进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

技术联系人：常建峰        联系电话：15631238255
             二、资质审核要求
营业执照

安防工程企业设计施工维护能力资质
电子与智能化工程专业承包二级资质
三、技术方案及要求
    1、报价前必须要充分勘察现场，并对工作计划进行有效沟通，否则报价无效。除不可抗拒因素外，报价人应尽职尽责按照我单位的计划进行有效排配工作计划周期，具体计划应在投标报价前与项目负责人进行有效沟通及提交项目进度说明。如投标人未在约定工作周期内完成，我单位有权终止合同，同时追究报价人相关责任。
2、付款方式（电汇或承兑），质保5%。

3、税率：设备13%；施工9%。
4、技术规范要求
A、服务内容：

（1）视频资源整合：包括部署安防域汇聚交换机、完成重点区域摄像机视频采集与管理、实现至少4路视频同步上传、通过视频一体机整合企业视频监控资源等需建设的内容描述。
（2）网络改造：包括视频网络改造，实现统一网段，统一出口，通过汇聚交换机统一汇聚到监控中心，监控点位较为分散，配备多个监控视频控制箱，优先考虑就近的视频监控控制箱。
技术服务要求：

根据股份公司远程视频监控管理系统架构，对现有监控进行合理规划与建设，达到建设与规划目标。
在现有机房部署视频管理一体机，通过视频管理一体机整合企业现有视频监控资源，并基于现有电脑显示器或监控大屏实现画面展示、实时监控，将股份公司指定重点部位、厂区全景需覆盖的点位监控通过视频管理一体机与专线对接，并实现至少4路同步上传。
1、土建工程建设方案
本项目不涉及土建工程施工。
2、配套设施建设方案
在中控室配备1台视频管理一体机、1台汇聚交换机、接入现有硬盘录像机和本次新增监控设备，统计一管理。
3、网络建设方案
企业内：内网、Wifi、4G/5G等搭建、铺设、传输情况。
与总部传输，目前是20M专线。在现有网络基础上，将汇聚交换机接入视频管理一体机，视频管理一体机与专网对接，
通过4G网络，将移动摄像机接入视频管理一体机。
（二）项目总体布置图和布局图
1.部署方式：通过GB/T 28181-2016协议或平台SDK方式实现与股份公司远程视频监控管理系统对接。
2.视频传输方式：为确保数据的保密性，通过与建设和运维单位签订保密协议以及股份公司与各企业专线、VPN等方式连接，实现数据不外泄。
3.访问方式：基于视频管理一体机和现有的显示器或监控大屏进行本企业效果展示和视频监控。
4.存储：视频录像存储至少60天。
5.监控一张图：可查询和显示重点部位的摄像机定位信息，并能够调阅本摄像机视频画面。）
[image: image1.png]R AFTIZVISITER R % — ' preeey
Al % 420M |
. AR
I | RFRE
e ps S22
(o b v
u | |





质量标准应满足以下规范：

GB/T 28181-2016《公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
主要设备参数要求如下：
	产品类别
	技术规格

	汇聚交换机
	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。

	接入交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。

	视频管理一体机
	2U单路标准机架式服务器
CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.2GHz
内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘
可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘
支持1个M.2插槽
支持1个TF插槽"
阵列卡：SAS_HBA
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：4个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA口，位于机箱后部
电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 
支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)
设备重量：约25KG（不含导轨）
操作系统：HIK OS

	
	系统最大安保区域数量：1000。
系统最大组织数量：1万。
系统最大用户数量：1000。
系统最大同时在线用户数量：50。
系统最大角色数量：100。
系统最大人员数量：5万。
系统最大卡片数量：10万。

	移动摄像机
	【海康X战警布控球】【纯监控版本】
分辨率高，1080P，图像清晰、细腻
低照度，彩色0.05lux@F1.6
支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控
支持背光补偿功能
可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、GPS、3G/4G、录像、剩余存储时间、蓝牙、平台连接、WiFi等状态
支持数字宽动态
支持3D-DNR 
支持双TF卡存储
标配支持单4G模块，可额外扩展2个4G模块
配置可拆卸电池，可支持9小时连续工作
支持透雾使图像画面更加通透
信噪比高，图像画面干净、悦目
支持MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT
支持自定义语音报警
底部配置高吸力磁铁，安装便捷
传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS
彩色最低照度：0.05Lux   @(F1.6，AGC ON)
黑白最低照度：0.01Lux  @(F1.6，AGC ON)
光学变倍：30倍
数字变倍：16倍
镜头光圈：F1.6-F4.4
镜头焦距：4.5-135mm
聚焦模式：自动;半自动;手动
背光补偿：支持
图像信噪比：＞56dB
强光抑制、降噪、透雾、增益：支持
电子防抖：支持
视频线数：1000线
白平衡：自动1;自动2
对比度：支持
亮度：支持
水平视场角：65.1°-2.34°
日夜切换模式：ICR红外滤片式
录像格式：MP4
主码流帧率：2-25FPS
主码流压缩码率：32Kbps - 16Mbps；子码流压缩码率：32Kbps - 16Mbps
主码流分辨率：1920*1080;1280*720;704*576;352*288;704*288；子码流分辨率：352*288;704*576;1280*720;704*288
视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG
图片格式：JPEG
音频压缩标准：G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1
蓝牙：4.0
接口协议：Ehome2.0;海康SDK;GB28181;萤石协议;ONVIF;ISAPI
支持协议：802.1x;TCP/IP;UDP;HTTPS;HTTP;FTP;DNS;DDNS;RTSP;NTP;IPv4;SIP
Wi-Fi工作模式：AP;STATION
定位：GPS;北斗;混合定位
一般规范
净重：约3.7kg
指示灯：充电指示灯
工作温度：-10℃~55℃
按键：电源键
供电方式：电池供电;外接电源
工作湿度：＜95%
防护等级：IP66
事件功能
报警触发：网线断;IP地址冲突;存储器错
报警联动：上传中心
云台
断电记忆：支持
巡航扫描：8条
花样扫描：4条
预置点：256个
垂直旋转速度：最大100°/s
垂直旋转角度：-20° ~ 90°
水平旋转速度：最大100°/s
水平旋转角度：360°
红外补光距离：100m看清人体轮廓
红外：支持
扩展存储介质：TF、最大256GB
扩展存储个数：1个
外部接口：RJ45;RS-232
充电接口：6芯航空头
SIM卡槽：标配1个，可扩展为3个
MIC：支持
扬声器：支持
关机充电时间：＜4小时
电池类型：锂离子电池
录像续航时间：室温20℃，仅录像的续航时间为9小时
电池容量：13400mAh
电池可拆卸：支持

	固定摄像机
	200万 星光级 1/2.7"  智能筒型网络摄像机
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）； 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：100.2°~30.6°，垂直视场角：53.4°~17.2°，对角线视场角：119°~35.1° 
补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光
补光距离: 暖白光：最远可达30 m； 红外光：最远可达50 m
红外波长范围: 850 nm
防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
RS-485: 1路RS485接口
电源输出: DC12 V，50 mA，建议用于拾音器供电
接口类型: 外甩线
产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm
包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm
设备重量: 1075 g
带包装重量: 1520 g
存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.8 A，最大功耗：11.9 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，最大功耗：11.9 W
供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2 Class 4
电源接口类型: 3芯接口
线缆长度: 35 cm
防护: IP67

	全天候配电箱（含空开、防雷器）
	国产定制

	室外光纤、电源复合光纤（4芯+电源线）
	国产定制

	熔纤盒
	国产定制

	24口光纤配线架
	国产定制

	超五类非屏蔽网线（305米/箱）
	室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行超5类线缆100MHz标准；
标准装箱长度:305m±1.5m；
芯线规格:24AWG,无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；"

	32路8盘位NVR
	硬件规格： 
2U标准机架式 
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 
8盘位，可满配10T硬盘 
2个千兆网口 
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 
1个eSATA接口 
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 
报警IO：16进4出（可选配8出） 
 
软件性能： 
输入带宽：320M 
32路H.264、H.265混合接入 
最大支持16×1080P解码 
支持H.265、H.264解码 
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

	6T监控监控级硬盘
	3.5英寸 6TB  128M SATA3 6Gb/s


四、报价明细表
	视频集成改造投资明细

	A:视频改造设备设施清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	视频管理一体机
	硬件：DS-VM21S-B 软件：Infovision iEnterprise-Supervision
	套
	1
	
	

	2
	移动摄像机
	IDS-MCD2XY-ARS
	台
	2
	
	

	3
	固定摄像机
	DS-2CD5A2XY-ARS
	台
	19
	
	

	4
	32盘位硬盘录像机
	DS-8632N-I8
	台
	1
	
	

	5
	6T存储硬盘
	WD62PURX-64,6T,3.5,SATA
	块
	8
	
	

	6
	　
	　
	　
	　
	
	

	

	序号
	名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	
	

	1
	汇聚交换机（含千兆光模块）
	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS
	台
	1
	
	

	2
	接入交换机（含千兆光模块）
	RG-NBS3200-24GT4XS
	台
	7
	
	

	3
	室外光纤、电源复合光纤（4芯+电源线）
	　
	米
	3100
	
	

	4
	熔纤盒
	8口
	个
	16
	
	

	5
	24口光纤配线架
	　
	个
	1
	
	

	6
	超五类非屏蔽网线（305米/箱）
	DS-ZC5EUO/PE
	箱
	4
	
	

	7
	配电箱（含空开、防雷器）
	　
	台
	12
	
	

	8
	　
	　
	　
	　
	
	

	C:施工部分

	序号
	名称
	工艺说明
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1　
	施工费（含实施用的辅材、管线等）
	1.土建工程
2.线管敷设
3.线缆敷设
4.光纤熔接
5.设备安装
（含光纤及米网线及所需管材的敷设、摄像机及硬盘录像机、解码器、视频管理一体机等视频设备的安装调试、交换机等网络设备的安装调试、包含接线、打线、光纤熔接、光纤和铜缆的链路测试等）
	天
	28
	
	

	2
	　
	　
	　
	小计
	

	总计
	


注：此项目为全包工程（设备、调试、施工及施工材料），需勘察现场后与我单位沟通并确定最终清单，单价按照金隅冀东统招协议价格。

9

