厂外引路栏杆制作安装工程清单（单位：元）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 暂估工程量 | 完全综合单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢栏杆 | t | 6.0 |  |  | 含主材、及铁件、刷漆（含除锈） |
| 2 | 线缆整理 | 项 | 1 |  |  | 线缆整理，固定在墙体上，墙体用直径10以上钢筋植入100mm、墙外100mm，钩50mm，间距2米 |
| 3 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  | 含安全、环保 |
| 4 | 不可预见费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |