| 水冷空调 | DZ-30TA/DA3 |
| --- | --- |
| 品牌 | 德正温控 |
| 尺寸（mm） | 高1250*宽1300*长1300 |
| 电机 | 防水G380伏3.0KW，50HZ |
| 风量 | 30000M3/h |
| 风压 | 180Pa |
| 噪音 | ≤70DB |
| 储水量 | 30L |
| 耗水量 | 10-15L/h |
| 排水 | 电动放水 |
| 进水 | 自动进水浮球 |
| 管道尺寸（mm） | 高440*宽640*节长1500，厚度2mm |

含：管道总长度60米（包括与主机连接管道），左旋三通3个，90度弯头3个，共计四个出风口，3个三通为3个出风口，末尾弯头为一个出风口，出风口全部配备百叶