冀东水泥（烟台）有限责任公司

耐磨热电偶
招 标 文 件

（招标编号：2022081701  ）
招标人：冀东水泥（烟台）有限责任公司
         二○二二年八月
投 标 提 示
1、为了保证采购活动的公正、公平、客观，我公司在此郑重声明：本文件及有关附件作为招标依据，对投标人及参与人均具有约束力，投标人编制投标文件必须按照本文件的约定进行,由于对招标文件的误解而造成的被取消授予合同的资格或其他情况,后果自负。投标人应对投标文件的全部资料文件的真实性负责任，如果发现投标人的投标文件中存在虚假文书，投标人承担法律责任。

2、投标人于开标前将保证金电汇至我单位。

名称：冀东水泥（烟台）有限责任公司

开户银行：中国银行福山支行

账号：237709214463

3、投标人在开标前需要提交全部资格证明原件，待评标委员会审核。

4、开标后投标人撤消投标或中标后未按中标通知书要求交纳履约保证金、签订合同的，投标保证金将不予退还。

第一章  投标人须知
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：冀东水泥（烟台）有限责任公司
地址：山东省烟台市福山区张格庄镇龙泉路80号

	2
	招标组织机构
	名称：冀东水泥（烟台）有限责任公司物资供应部
地址：冀东水泥（烟台）有限公司办公楼二楼会议室
联系人：张刚  18053539391
电话：0535-3450224  

	3
	项目名称
	冀东水泥（烟台）有限责任公司-耐磨热电偶

	4
	招标范围
	耐磨热电偶^800×20mm^0~1300℃^WRNM-330^600mm，耐磨热电偶^800×25mm^0~1300℃^WRNM-330^600mm

	5
	是否接受联合体投标
	· 不接受

	6
	承包方式
	· 一次性包干价格，严禁转包。

	7
	投标截止时间
	2022年8月23日10时30分

	8
	开标时间
	2021年8月23日13时30分

	9

	招标书资料
	· 商务部分
· 技术部分
· 价格部分

	10
	投标人资质要求
	见第二条要求：投标人需为标的物生产厂家。
 投标人应当提交的资格、资信证明文件要求

	11
	企业综合实力及财务状况
	含资产负债表、利润表、现金流量表但不限于此

	12
	签字或盖章要求
	投标文件按规定进行装订、标注页码。每页加盖公章。招标文件密封，四边骑缝加盖单位公章。

	13
	投标方式
	一次性投标做为最终投标。

	14
	投标文件数量
	纸质标书，一正四副。


	15
	递交投标文件地点
	冀东水泥（烟台）有限责任公司办公楼二楼会议室

	16
	是否退还投标文件
	· 否

	17
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点: 同递交投标文件地点

	18
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人及有关技术、经济等方面的5人以上单数专家组成，其中技术、经济方面的专家人数不少于总人数的2/3。

	19
	评标方式
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，进行打分排名，并按排名高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合排名相等时，以投标价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

	20
	中标通知方式
	以发布的《中标通知书》或金隅阳光采购平台中标结果确定最终中标单位。

	21
	投标保证金/履约保证金
	投标保证金为5000元，未中标单位的投标保证金在招标结束后25天内退回。

	22
	投标保证金的退回
	签订合同后中标单位的投标保证金转做履约保证金，合同结束后25天内无息退回。


二、投标人应当提交的资格、资信证明文件
投标人在参加开标大会时必须携带投标文件中商务部分要求的所有资格性证件。包括：

1、营业执照副本.（独立企业法人）

2、法定代表人身份证明书；

3、投标人代表是委托代理人的还需持法人授权委托书；

4、委托代理人与委托单位签订的劳动合同或社会保险缴费证明；

5、保证金汇款证明。

6、财务状况报告（含资产负债表、利润表、现金流量表等）或银行开具的资信证明
7、销售业绩（最近两年年自2020年起与金隅集团子公司签订销售合同）
8、证明属于耐磨生产厂家的证件（例如质量管理体系认证证书等）
三、投标报价说明
（报价单见附件二，需加盖公章）

1、投标报价包含备件、运输、税金、验收等所需一切费用。

2、投标人的投标报价包含完成招标范围所有内容的价格总和。本次采购只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

3、付款方式：中标后协商确定。 （电汇、转账、承兑汇票）

4、投标货币：本项目投标报价采用的币种为人民币，单位元。

四、投标文件编制要求，密封及递交
 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件。 

    2、投标人应保证所提供的全部资料的真实性，并使其投标文件对应招标文件的要求做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

    3、投标文件的语言、文字

规定中文为投标文件使用的语言，投标文件、投标人与招标单位之间有关的来往通知、函件和文件均应使用中文并且用A4纸。

 4、投标文件由商务部分、技术部分、价格部分组成。

4.1商务部分应包含：

（1）营业执照副本.

（2）法定代表人身份证明书；

（3）投标人代表是委托代理人的还需持法人授权委托书；

（4）委托代理人与委托单位签订的劳动合同或社会保险缴费证明；

（5）财务状况报告（含资产负债表、利润表、现金流量表等）或银行开具的资信证明；

（6）销售业绩（最近两年与金隅集团子公司签订销售合同）；

（7）投标人承诺函。（格式见附件五）

（8）投标保证金汇款证明复印件。

注：正本中法人授权委托书要求原件。

4.2技术部分应包含：

4.2.1企业概况主要介绍投标单位经营规模、技术、资金实力等情况。

4.2.2 对招标备件的技术参数等描述。

注：响应方案简要说明必须有投标单位公章、法定代表人（或授权委托人）签字或盖章。说明必须准确、完整、精炼。由于表述不准确、不完整而造成的无效响应，责任由投标单位自负。

4.3价格部分应包含：
填写完整的投标报价一览表（格式见附件二）。投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展和缩放。投标报价一览表中如发现漏填、涂抹、改动、手填或字迹不清楚的现象，按无效投标处理。
五、开标
1、 招标单位按招标文件中规定的时间，组织开标。

六、评标标准
本次评标采用综合评分法，满分为100分。
	条款号
	条款内容
	标准分数
	编列内容
	
	
	

	
	评标委员会
	满分为100分
	评标委员会组成人数：5人
	
	
	

	条款号
	评审因素
	
	评审标准
	
	
	

	一
	投标报价
	90分
	评标基准分：80分

评标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标人价格为评标基准价，其价格分为满分90分。其他投标人报价得分：

（评标基准价/最后报价）*100%*评标基准分90分
	
	
	

	二
	技术要求
	5分
	耐磨严重（例如烟室）要求25天以上，其他地方45天以上为基准分1分，使用寿命每增加一天，分数加1，最高10分。
	
	
	

	三
	企业类似项目业绩
	5分
	（1）时效：自本次开标时间之日起前一年内(含)，以所提供签订合同日期为准。
（2）规模：与项目一致业绩或类似业绩。
（3）认定：提供企业类似工程施工业绩材料包含：中标通知书或合同（须甲、乙双方签字盖章）等。
 按业绩及提供的合同份数进行打分，每份有效业绩证明增加1分，最低分0分，最高分10分。
	
	
	

	流标废标
	其它评审要求
	投标函签字盖章
	投标函、授权委托书、投标报价表等需法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章不全的。
	
	
	

	
	
	装订要求
	未按要求采用A4纸打印、胶装、未装订或装订存在插页、换页、漏页的。
	
	
	

	
	
	投标文件的编制、内容的完整性、报价唯一
	投标文件的内容的未按要求编制或内容不完整的、报价不唯一，存在不平衡报价的。
	
	
	

	
	
	递交
	投标文件未按规定时间递交的。
	
	
	

	
	
	密封
	密封不完整的。
	
	
	

	
	
	现场
	不接受澄清或现场无技术人员到场，技术问题无法解答的。
	
	
	

	
	
	报价
	投标报价一览表中如发现漏填、涂抹、改动、或字迹不清楚的现象，按无效投标处理。
	
	
	

	
	
	资质
	商务部分未能提供有效资信材料或资信证明复印件模糊不清的
	
	
	

	
	
	保证金
	未缴纳足额投标保证金
	
	
	

	
	
	其它
	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
	
	
	

	
	
	
	得分：
	
	
	


附件一
技术要求

1） 耐磨热电偶投入使用后，使用期限为耐磨严重（例如烟室）要求25天以上，其他地方45天以上。
2） 测温范围：K型0~1300℃
3）     耐磨头长度：600mm

4）    直径：20mm和25mm
5）    耐磨层材质，厂家标注

附件二

报价单：能源管理系统框架外硬件配置报价单

	备件名称
	备件型号
	备件要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	耐磨热电偶
	800×20mm^0~1300℃^WRNM-330^600mm 
	使用期限为耐磨严重（例如烟室）要求25天以上，其他地方45天以上
	件
	130
	
	

	耐磨热电偶
	800×25mm^0~1300℃^WRNM-330^600mm
	使用期限为耐磨严重（例如烟室）要求25天以上，其他地方45天以上
	件
	20
	
	

	备注： 
 1、注明税率（   %增值税专用发票）；
 2、请注明硬件供货期（     日历天/工作日）；
 3、报价前进入现场核实可行性后报价，。

	


单位（公章）：

日期：
附件三

法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：           年            月            日
经营期限：
                                         


姓    名：         性别：     年龄：       职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。

                     单位名称：            （盖章）    

                             年 月  日
附件四

法定代表人授权委托书
致： 冀东水泥（烟台）有限责任公司                       

本授权委托书声明：我         系          公司的法定代表人，现授权委托        为我公司签署冀东水泥（烟台）有限责任公司动态谐波滤波节能装置的投标工作，我承认代理人全权代表我所签署本事项的投标及合同的执行、完成，以本公司名义处理一切有关事务。
代理人无转委托权，特此委托。
	代理人身份证复印件


被授权人：     ；性别 ：   ；年龄：   
身份证号码：                   职务：        
投标单位：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：    年    月   日
 附件五              
投标人承诺函
项目名称： 冀东水泥（烟台）有限责任公司-动态谐波滤波节能装置　        

日 期：   年   月   日
　　致：冀东水泥（烟台）有限责任公司
　　很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表                    ，在此作如下承诺
1.保证严守招标规则，不围标、不控标、不串标、不陪标，所提供证件、资料真实、合法、所作承诺不可撤消。
　　2.投标人已详细阅读全部招标文件、参考资料和附件，并完全理解招标文件的全部内容。
　　3.愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标项目的技术及售后服务。
　　4.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行承诺，并承担法律责任，接受招标人有关部门的各种规章制度。
5..如违反上述情况或招标单位相关制度和中标后拒不履行合同签订的，招标人可扣除我单位保证金。

            承诺人(签字并加盖公章)：　　                                   
年    月    日












法定代表人身份证复印件








