[image: image7.png]EdL



                                                                                                                  


临澧冀东水泥有限公司询价单

各有关单位：  


您好！根据我公司生产经营需要，现对变频器维修项目进行询价，欢迎各单位参加报价并作出服务承诺。

 一、项目明细： 

	序号
	设备名称
	规格型号
	故障情况
	报   价

（元）

	1
	变频器
	FRN7.5E1S-4C[image: image1.wmf]

FRN7.5E1S-4C


	输出电流高，输出电流故障[image: image2.wmf]

输出电流高，输出电流故障


	

	2
	变频器
	FRN7.5F1S-4C[image: image3.wmf]

FRN7.5F1S-4C


	无输出[image: image4.wmf]

无输出


	

	3
	变频器
	FRN 7.5G11S-4CX[image: image5.wmf]

FRN

 

7.5G11S-4C


	输出电流高，不能正常使用[image: image6.wmf]

输出电流高，不能正常使用


	

	4
	变频器
	FRN7.5G11S-4CX   
	电流检测损坏，导致无法正确的检测到实时电流，无法对电机起到电流高保护作用
	

	总价
	（最高报价3800元）

	税率
	%


 说明：以上报价为完成此项目的所有费用，包括且不仅限于配件费、人工费、运费等。
二、报价要求：

1、对项目进行报价。并注明下列事项：

报价包含的内容：  含税包干价  ；
是否含税：           ；发票类型：      ；发票税率：            ；

联系人：                   ；联系方式；                 ；
  其他说明：                            

2、以上为一次性最终报价。

                                     临澧冀东水泥有限公司

                                    2022年8月26日
PAGE  
- 1 -

_1720601052.unknown

_1720601053.unknown

_1720601050.unknown

_1720601051.unknown

_1720601049.unknown

_1720601048.unknown

