
闻喜公司防爆电机改造

招 标 文 件

招   标   人：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

招标组织机构：冀东海天水泥闻喜有限责任公司物资供应部
              二零二二年九月

目    录

第一章
投标人须知

第二章
合同格式

第三章     投标保证金说明                                                               

第四章     招标公司设备概况、维修要求和考核                                             

           一、设备概况                                                                   

           二、维修要求                                                                  
           三、考核                                                                      
第五章
投标文件格式

一．投标书格式

二．法定代表人委托书

三、投标报价部分

报价函


 

投标人须知

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人及招标组织机构
	名称：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

地址：冀东海天水泥闻喜有限责任公司（山西省运城市闻喜县侯村乡西阳村村西）

联系人：乔林宏   电话：13466922302 

	2
	项目名称
	防爆电机改造

	3
	施工地点
	投标人公司内。

	4
	招标范围
	1、闻喜公司现有煤磨主电机1台型号： YRKK710-8，1400kW；煤磨通风机电机1台,型号： YRKK450-4，450Kw。根据相关规定，煤磨区域需要安装防爆电气设备，需要进行防爆改造，满足GB3836-2010标准要求。

2、目前该电机在招标人公司内，需投标方运输到投标方单位，并对该2台电机进行改造和维护保养。维修完成后送回招标人公司,对该电机进行指导安装调试，进行试运行，并保证两年内该电机正常使用（含所有维修需要的备件及人工费用）。改造后电机防护等级达到IP65，增加改造铭牌，标注电机防爆标志及改造电机型号，并通过国家授权的防爆检验机构进行防爆认证，认证后取得防爆合格证。

3、需投标方到现场察看具体情况，报出投标所需要的维修项目、单价、总价等；未经招标人允许，投标人不得私自分包，严禁转包。

	5
	施工要求
	有防爆改造的资质，保证电机整体维修工期。见报价函工期要求。
维修质量满足合同规定质量要求。

	6
	计划工期
	计划施工工期15日历天，

计划开工日期： 2022年8月 25 日

计划竣工日期： 2022年9月10日，时间变化将及时通知乙方。

	7
	投标人资质条件、业绩和信誉
	1、法人或其他组织；

2、具有防爆改造的相关资质。

3、投标人2018年1月1日至今具有至少五项同类工程施工业绩；

4、提供相关具体的国家授权的防爆检验机构名称,提供该机构名称和资质证明
5、信誉要求：未列入冀东集团黑名单的单位。

	8
	查看工件
	查看时间：投标人收到招标文件后自行查看

	9
	承包方式
	包工包运输，不得私自分包，严禁转包。

	10
	偏离
	不允许

	11
	投标截止时间
	详见金隅冀东阳光采购平台

	12
	投标有效期
	自开标日期开始有效期为30（天）

	13
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行电汇

收款单位：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

开户行：中国工商银行股份有限公司闻喜支行

账号：0511035419022132253

投标保证金的金额：10000元
投标保证金递交截止时间：详见金隅冀东阳光采购平台，并将银行回执发招标联系人。

	14
	投标保证金退还
	 投标保证金退款联系人：乔林宏

联系电话：13466922302
1、未中标人的投标保证金:我公司将在评标结论生效后退还, 不计利息；
2、开标前投标单位自动放弃投标

3、中标人的投标保证金: 我公司将在中标人按投标文件的承诺签订合同并切实履行合同义务后予以退还，不计利息。

投标保证金不予退还的情况

1.中标后不按投标或议标结果签订合同的。

2.投标过程出现串标、围标的。

3.在开标过程中发现有主观恶意行为的。

	15
	资格后审查资料(复印件)
	无

	16
	投标文件要求
	投标文件由投标函部分、商务标部分和技术标部分三部分组成；其中电子版报价表必须是EXCEL表格格式。

投标后，允许投标人对投标文件进行补充，但补充资料必须在投标截止时间前送达招标人，投标人补充资料的密封要求同投标文件。

	17
	签字或盖章要求
	投标文件由投标函部分、商务标部分和技术标部分三部分组成，均以电子版上传阳光平台。每页投标文件均须加盖单位公章。

	18
	投标文件数量
	电子版一份

	19
	开标时间和地点
	详见金隅冀东阳光采购平台

	20
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人及有关技术、经济等方面的5人或5人以上单数专家组成，其中技术、经济方面的专家人数不少于总人数的2/3。

	21
	是否授权评标委员会确定中标人
	 由评标委员会按得分高低确定中标候选人。

	22
	付款方式：
	见第三章 合同格式

	23
	废标
	出现下列情形之一，投标人的投标书将被视为废标，不参与评标。
（1） 未对招标文件在各方面都作出实质性响应者。
（2） 投标人所提供的资质文件为无效资质。
（3） 投标文件未按照招标文件要求进行密封或出现修改痕迹。
（4） 投标截止时间以后送达。
（5） 报价明显低于企业成本的。

（6） 与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的。
（7） 以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假。
（8） 违反法律、法规及有关规定的其他行为; 
（9）投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（10）投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

	24
	廉政条款
	不以任何理由邀请发包人人员参加由承包人出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向发包人人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为发包人人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为发包人及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害发包人及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为承包人违约，承包人同意向发包人支付合同价款30%的违约金。

违反上述承诺之一的，视为投标方违约，招标方有权取消其投标资格，将其列入公司客户黑名单，不退还投标保证金；如果已经中标，招标方有权取消其中标资格，并将其列入公司客户黑名单，投标方须同时承担招标方因此造成的所有损失；如果已经中标，且已经签订合同，招标方有权终止合同，并将其列入公司客户黑名单，投标方同时须向招标方支付合同价款30%的违约金。

	25
	人员要求
	无

	26
	用工环境
	无

	27
	标书发出时间/地点
	详见金隅冀东阳光采购平台

	28
	算术性修正
	（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

	29
	需要补充的其他内容
	承包方式:包工包运输。不得私自分包，严禁转包。

招标内容：本项目工程

	30
	进场时间要求
	无

	31
	标书发出
	阳光采购平台网上发出

	32
	中标合同的签订
	中标方与冀东海天水泥闻喜有限责任公司设备管理部签订合同。


招标人与投标人之间使用电子邮箱传送的招标文件，与盖章发出的招标文件一样具有同等效力。
评分标准：

	编号
	项别
	最高分
	评分标准
	评分

	1
	投标报价
	40
	投标报价以最低不含税价格作为基准价，基准价为满分40分，价格评分=基准价/投标不含税报价*0.4*100。
	

	2
	维修方案（包括安全施工方案）
	30
	方案不合理，不具有可执行性:0分; 

方案一般，达到标书要求，具有可执行性:0-15分; 

方案较好，达到或超过标书要求，具有可执行性和先进性: 15-30分。
	

	3
	业绩
	10
	每提供一份相同业务的业绩（要求原合同复印件或扫描件，并提供验收报告或其它验证材料）加1分，最高满分10分
	

	4
	质量保证
	10
	承诺两年以上维修内容保障：10分；承诺一到两年维修内容保障：8分；承诺一年维修内容保障：5分；
	

	5
	工期
	10
	满足甲方要求7分；每提前1天加一分，最高10分。
	


  冀东海天水泥闻喜有限责任公司

第二章 合同条款及格式
电机防爆改造及维护保养合同
签订地点：山西·闻喜  签订时间：2022.8.
甲    方：冀东海天水泥闻喜有限责任公司 
法人代表：王飞                      
地    址：山西省闻喜县侯村乡西阳村村西 
乙    方：                             
法人代表：                              
地    址：                               
    甲乙双方本着友好协商的原则，就甲方电机防爆改造项目签订如下协议：
第一条：合同内容
    乙方负责甲方电机维修保养及防爆改造的施工工作。1.煤磨主电机1台，型号： YRKK710-8，1400kW；煤磨通风机电机1台,型号： YRKK450-4，450Kw。根据相关规定，煤磨区域需要安装防爆电气设备，需要进行防爆改造，满足GB3836-2010标准要求。

第二条：协议价格、税率及工期
经双方友好协商，施工价格按下表价格执行。
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	单价（元）
	不含税单价（元）
	总价（元）
	不含税总价（元）
	工期
	备注

	1
	煤磨主电机YRKK710-8，1400kW防爆改造、维护保养
	1
	套
	
	
	
	
	15天
	质保24个月 

	2
	煤磨通风机电机YRKK450-4，450kW防爆改造、维护保养
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	大写：人民币                   整             税率  %

	注明：1、合同价为固定单价，不随市场因素变化而调整。

      2、 承包方式：乙方承包项目为包工包运输，包含   %增值税等全部费用。


第三条：双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责在甲方厂区内电机的装、卸车；
2、甲方负责提供甲方厂区内运输车辆必要的便利条件；

3、甲方负责根据合同付款。
（二）乙方责任
1、乙方负责电机往返运输工作。

2、乙方负责对电机进行检查、维修、更换备件、防爆改造，并将维修报告及防爆合格证交甲方。
3、乙方负责按设计要求对电机进行调试、试运行。

4、乙方负责按质量要求对电机进行两年的备件及后续技术服务和维修。
第四条：安全责任
电机在甲方厂区内的装卸安全由甲方负责。
电机在运输过程及在乙方单位维修过程的安全由乙方负责。
第五条：付款方式
 合同签订后，乙方联系车辆到甲方将电机运走，自运走之日开始计算工期，电机修复完毕，乙方开具合同全额  %增值税发票交甲方，甲方支付乙方合同总价的90%，剩余10%作为质保金，质保期24个月，质保期到期后一次性无息付清。付款按电汇或承兑均可。
特殊情况：因国家税收政策性调整，税率发生变化，则以不含税单价为基准加相应的税率予以结算。

第六条：质量保障
1、本次电机维修，实行包工期、包质量、包安全、包运输的承包方式。
2、电机维修结果按铭牌数据要求执行，要保证能达到铭牌数据要求，在铭牌条件下长期稳定工作的要求，不能跳停或者损坏。

第七条：合同工期及违约责任：
1、合同总工期15天。
2、甲方在合同生效后电话通知乙方。乙方在接到甲方电话通知后，需在1个工作日内安排车辆将电机拉走。同时开始计算工期，修复完成，运至甲方厂区之日，工期结束。
3、因甲方原因造成停工的，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。
4、工期延误：对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期顺延。
4.1甲方未能按合同条款的约定提供必要的条件； 
4.2不可抗力；
4.3合同中约定甲方同意给予顺延的其他情况。
4.4 由乙方原因造成的工期延误，每拖延一天按合同总价1%进行处罚，以此类推。    

第八条：竣工验收
  1、电机运至甲方厂区，甲方设备管理部组织相关部门于2日内进行初步验收。

2、初步验收合格后，待生产条件具备后进行带机运行，连续稳定运行10天以上，填写《维修工程竣工验收表》签字确认。
第九条：合同生效、终止及其它
本合同自签字盖章之日起生效，甲、乙双方履行完各自的责任和义务后自行终止。
第十条：廉政条款
不以任何理由邀请甲方人员参加以乙方出资的任何餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向甲方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为甲方人员及其家属、朋友的个人事物提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处，不为甲方及其家属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争；损害甲方及其其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为乙方违约，乙方同意向甲方支付合同价款30%的违约金。
第十一条：其它
1、本合同未尽事宜，双方友好协商。协商不成时，任何一方可向合同签署地人民法院提出诉讼。
2、本合同自签字、盖章之日生效，甲乙双方履行完各自的责任和义务后自行终止。
3、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

特别声明：
本合同双方对合同的全部条款均无疑义，并对当事人有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。
	甲方：冀东海天水泥闻喜有限责任公司
	乙方：

	地址：山西省运城市闻喜县侯村乡西阳村
	地址：

	法人代表：王飞
	法人代表：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户行：中国银行股份有限公司闻喜支行
	开户行：

	账号：141701239346
	账号：

	税号：91140823670183926Y
	税号：


第三章投标保证金说明
投标保证金说明

冀东海天水泥闻喜有限责任公司

我公司参与贵公司电机维修及防爆改造招标，应标书要求，我公司需要缴纳保证金壹万元。作为投标保证金，如中标，请贵公司直接转为履约保证金。如有违约情况我公司同意按违约金扣除。

特此承诺 ！

单位名称：                      

    招标公司设备概况 

维修要求和考核:

1、公司设备概况

1. 闻喜公司现有煤磨主电机1台型号： YRKK710-8，1400kW；煤磨通风机电机1台,型号： YRKK450-4，450Kw。根据相关规定，煤磨区域需要安装防爆电气设备，需要进行防爆改造，满足GB3836-2010标准要求。

2. 目前该电机在招标人公司内，需投标方运输到投标方单位，并对该2台电机进行改造和维护保养。维修完成后送回招标人公司,对该电机进行指导安装调试，进行试运行，并保证两年内该电机正常使用（含所有维修需要的备件及人工费用）。改造后电机防护等级达到IP65，增加改造铭牌，标注电机防爆标志及改造电机型号电机，并通过国家授权的防爆检验机构进行防爆认证，认证后取得防爆合格证。

3. 需投标方到现场察看具体情况，报出投标所需要的维修项目、单价、总价等；未经招标人允许，投标人不得私自分包，严禁转包。
2、维修要求

必须是独立法人。

具有相应的技术能力，并通过国家授权的防爆检验机构进行防爆认证，认证后取得防爆合格证。
3、质量要求

1、本次电机维修，实行包工期、包质量、包安全、包运输的承包方式。
2、电机维修按铭牌数据执行，保证能达到铭牌数据要求，在铭牌条件下长期稳定工作的要求，不能跳停或者损坏。

4、考核
1、施工工期严格遵守合同约定，每拖延一天，按合同总价的1%进行处罚，以此类推。
第五章投标文件格式

投标书格式

1、投标函格式：

                             投 标 函

致：冀东海天水泥闻喜有限责任公司
根据贵方               项目招标邀请书           （编号），正式授权的下述签字人         代表投标人                     （投标人名称），提交下述文件正本一份，副本     份。

1、投标报价表

2、资格证明文件

3、投标人须知有关要求投标人递交的全部文件。

    据此函，签字人兹宣布同意如下：

3.1我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3.2我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话）参考资料和有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

     3.3我们同意在招标邀请书规定的开标日期起遵循本投标书。

     3.4同意向贵方提供可能要求的与本投标有关的任何证据和资料。

3.5我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

 与本投标有关的正式通讯地址为：

地                址：                                         
投 标 人 代 表 姓 名：                                         

电    话、 传     真：                                         
邮    政    编    码：                                         
公                章：                                         
日                期：                                         

2、投标书封面格式：

投标书封面由投标人自行设计制作，且应具有以下内容：

     投标项目名称

     投标书编号（即招标文件编号）

     投标人名称、公章

     投标书正／副本标志

     投标书编制日期

3、投标文件格式

格式1  法定代表人授权书

格式2  投标报价函

格式3  近期有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、业绩表（影印件
格式4  投标报价表及其它

格式1：

授权委托书
致：冀东海天水泥闻喜有限责任公司

我公司是     xxxx                 注册的合法企业，公司法人代表   苏xx 兹授权   孟xx  （身份证号码：                     ） 代表我公司去贵公司现场施工，负责现场安全管理和协调工作，代理人在其权限范围内现场施工、签署的文件，我均予承认，由此产生的法律纠纷由本人承担。
授权时间：2022年x月x日—2022年x月x日。
法人代表身份证正反面:
被委托人身份证正反面:
公司法人代表（签字）：           

                            2022年x  月 x日（日期为授权开始日期，改完删除了，红色字、加盖公章）
格式2    报价函 

闻喜公司电机防爆改造项目报价函

投 标 人 全 称：
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	单价（元）
	不含税单价（元）
	总价（元）
	不含税总价（元）
	工期
	备注

	1
	YRKK 710-8，1400kW电机保养及防爆改造
	1
	台
	
	
	
	
	15天
	质保24个月 

	2
	YRKK 450-4, 450kW电机保养及防爆改造
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	大写：人民币                   整             税率  %

	注明：1、合同单价为固定价，不随市场因素变化而调整，合同总价根据实施情况据实结算。

      2、 承包方式：乙方承包项目为包工包运输，包含   %增值税等全部费用。




付款方式:

工期：公司要求施工工期15天。投标方根据自己公司能力决定。

维修方案：

质量保证：

其它服务:

 投标人：                              全权代表：

（公章）                             （签章）

  1、上表涉及合计费用为综合费用，包含但不局限于人工费、保险、运输费、税金、检验费及其他所有由此发生的费用。
2、投标方如需有偿提供其他服务应另行书面说明。

