## 明细表
校验仪表明细
序号 | 测量设备编号 | 出厂编号 | 设备编号 | 测量设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 安装使用部门 | 安装使用地点/用途 | 测量范围 | 计量特性
1 | CFF-B-FD-001 | 48060507 | PI13114 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1#AQC锅炉沉降时锥部压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
2 | CFF-B-FD-002 | 48060506 | PI13113 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1＃AQC锅炉出口废气压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
3 | CFF-B-FD-005 | 81712199 | FIQ13107 | PDS智能变送器 | PDS483H-1FS2AA-FA03-A1DA/G61/G51 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.12 | 发电工序 | 1#AQC锅炉主蒸汽流量 | (0~100KPa) | ±0.075%
4 | CFF-B-FD-007 | 5419055419 | FIQ13118 | PDS智能变送器 | PDS443H-1ES2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2019.05 | 发电工序 | 1＃AQC锅炉省煤器入口流量 | (0~50KPa) | ±0.075%
5 | CFF-B-FD-008 | 5017064108 | PI13108 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2008.04 | 发电工序 | 1＃AQC锅炉主蒸汽压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
6 | CFF-B-FD-009 | 48060505 | PI13112 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1＃AQC锅炉入口废气压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
7 | CFF-B-FD-012 | 488060057 | LICA13104 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1#AQC锅炉汽泡水位A | (0~50)Kpa | ±0.075%
8 | CFF-B-FD-013 | 5414115126 | LIA13105 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2014.11 | 发电工序 | 1#AQC锅炉汽泡水位B | (0~50)Kpa | ±0.075%
9 | CFF-B-FD-014 | 488060062 | FICQ13101 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2008.07 | 发电工序 | 1#AQC锅炉汽包补水流量 | (0~50KPa) | ±0.075%
10 | CFF-B-FD-015 |  | PIA13106 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2010.07 | 发电工序 | 1＃AQC锅炉汽泡压力 | (0~2.5）MPa | ±0.075%
11 | CFF-B-FD-016 | 48060169 | FICQ14101 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1#PH锅炉给水流量 | (0~50)Kpa | ±0.075%
12 | CFF-B-FD-017 | 88060053 | FIQ14107 | PDS智能变送器 | PDS483H1FS2AAFA03A1DA/G61/G51 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1#PH锅炉主蒸汽流量 | (0~75)Kpa | ±0.075%
13 | CFF-B-FD-018 | 48060494 | FIA14119 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1#PH锅炉循环水流量 | (0~100KPa) | ±0.075%
14 | CFF-B-FD-019 | 5417011656 | LICA14104 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.01 | 发电工序 | 1#PH锅炉汽泡水位A | (0~50)Kpa | ±0.075%
15 | CFF-B-FD-020 | 5419055418 | LIA14105 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2019.05 | 发电工序 | 1#PH锅炉汽泡水位B | (0~50)Kpa | ±0.075%
16 | CFF-B-FD-021 | 8017064109 | PI14106 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.06 | 发电工序 | 1＃PH锅炉汽泡压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
17 | CFF-B-FD-022 | 5817122198 | PI14108 | PDS智能变送器 | PDS4083H-1FS2AA-FA03-A1DA/G61/G51 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.11 | 发电工序 | 1＃PH锅炉主蒸汽压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
18 | CFF-B-FD-023 | 08060348 | PI14108 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.04 | 发电工序 | 1＃PH锅炉主蒸汽压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
19 | CFF-B-FD-024 | 4410052570 | PI14112 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2010.05 | 发电工序 | 1＃PH锅炉入口废气压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
20 | CFF-B-FD-025 | 48060501 | PI14113 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 1＃PH锅炉出口废气压力 | (5~0Kpa) | ±0.075%
21 | CFF-B-FD-031 | 48060509 | PI13213 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 2＃AQC锅炉出口废气压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
22 | CFF-B-FD-032 | 88060063 | FIQ13207 | PDS智能变送器 | PDS483H1FS2AAA1DA/G61/G51 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 2#AQC锅炉主蒸汽流量 | (0~75)Kpa | ±0.075%
23 | CFF-B-FD-034 | 88200975 | FIQ3218 | PDS智能变送器 | PDS883GH-1ES21-A1DA-P-0303F-2009 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2008.07 | 发电工序 | 2#AQC锅炉省煤器入口流量 | (0~100KPa) | ±0.075%
24 | CFF-B-FD-036 | 08060865 | PI13208 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 2＃AQC锅炉主蒸汽压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
25 | CFF-B-FD-037 | 48060508 | PI13212 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 2＃AQC锅炉入口废气压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
26 | CFF-B-FD-039 | 488030067 | LICA13204 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2010.06 | 发电工序 | 2#AQC锅炉汽泡水位A | (0~50)Kpa | ±0.075%
27 | CFF-B-FD-040 | 58060064 | LIA13205 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2010.06 | 发电工序 | 2#AQC锅炉汽泡水位B | (0~50)Kpa | ±0.075%
28 | CFF-B-FD-041 | 4410052568 | FICQ13201 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2010.05 | 发电工序 | 2#AQC锅炉给水流量 | (0~50)Kpa | ±0.075%
29 | CFF-B-FD-042 | 5013104332 | PIA13206 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2013.1 | 发电工序 | 2＃AQC锅炉汽泡压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
30 | CFF-B-FD-043 | 48060060 | PI13214 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 2#AQC锅炉沉降室负压 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
31 | CFF-B-FD-047 | 48060503 | PI14213 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 2＃PH锅炉出口废气压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
32 | CFF-B-FD-049 | 5417064107 | PI14212 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.06 | 发电工序 | 2＃PH锅炉入口废气压力 | (-5~0Kpa) | ±0.075%
33 | CFF-B-FD-051 | b01603351 | PI14206 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2016.03 | 发电工序 | 2＃PH锅炉汽泡压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
34 | CFF-B-FD-052 | 5419012061 | LIA14205 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2019.01 | 发电工序 | 2＃PH锅炉汽泡水位B | (0~50)Kpa | ±0.075%
35 | CFF-B-FD-053 | 5419012062 | LICA14204 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2019.01 | 发电工序 | 2＃PH锅炉汽泡水位A | (0~50)Kpa | ±0.075%
36 | CFF-B-FD-054 | 581712200 | FIQ14207 | PDS智能变送器 | PDS483H-1FS2AA-A1DA/G61/G51 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.12 | 发电工序 | 2＃PH锅炉主蒸汽流量 | (0~100KPa) | ±0.075%
37 | CFF-B-FD-055 | 5016033515 | PI14208 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2008.04 | 发电工序 | 2＃PH锅炉主蒸汽压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
38 | CFF-B-FD-057 | 48060495 | FICQ14201 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 2＃PH锅炉给水流量 | (0~100KPa) | ±0.075%
39 | CFF-B-FD-062 | 5014096519 | PIA15111 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2014.09 | 发电工序 | 仪表用气压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
40 | CFF-B-FD-065 | 501764110 | 42144AI/PI10102 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017'06 | 发电工序 | 发电中控楼二层(补汽阀前蒸汽压力) | 0 | ±0.075%
41 | CFF-B-FD-066 | 08060374 | PIA11129 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 汽封冷凝器出口水压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
42 | CFF-B-FD-067 | 48060499 | FIQA11131 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 冷凝器水流量 | (0~50)Kpa | ±0.075%
43 | CFF-B-FD-069 | 5019012064 | PI10105 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2019.01 | 发电工序 | 发电中控楼二层(调节阀1后蒸汽压力（右）) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
44 | CFF-B-FD-070 | 48060511 | PI12108 | PDS智能变送器 | PDS443H-1GH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 发电中控楼二层(汽轮机排气压力) | (0~100Kpa) | ±0.075%
45 | CFF-B-FD-071 | 5019206070 | PI10116 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2019.02 | 发电工序 | 发电中控楼二楼(OPC油压) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
46 | CFF-B-FD-072 | 08060381 | PI10112 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.04 | 发电工序 | 发电中控楼二层(控制油压2＃) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
47 | CFF-B-FD-073 | 5016033153 | PI10111 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2016.03 | 发电工序 | 发电中控楼二层(控制油压1＃) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
48 | CFF-B-FD-074 | 5018094616 | PI10107 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 2#主汽门后压力 | (0~2.0）MPa | ±0.075%
49 | CFF-B-FD-075 | 5014095522 | PI10104 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2014.09 | 发电工序 | 发电中控楼二层(主汽门1后蒸汽压力（左）) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
50 | CFF-B-FD-076 | 5015125338 | PI10102 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2016.09 | 发电工序 | 补气阀前压力 | (0~2.0）MPa | ±0.075%
51 | CFF-B-FD-077 | 5014096520 | PICA11101 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2014.09 | 发电工序 | 汽轮机入口蒸汽压力 | (0~1.5）MPa | ±0.075%
52 | CFF-B-FD-078 | 5017064111 | PI10113 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.06 | 发电工序 | 发电中控楼二层(主油泵进口油压) | (0~0.3）MPa | ±0.075%
53 | CFF-B-FD-079 | 5017011658 | PI10103 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.01 | 发电工序 | 发电中控楼二层(主汽门1前蒸汽压力（左）) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
54 | CFF-B-FD-080 | 08060361 | PI10106 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2017.01 | 发电工序 | 发电中控楼二层(主汽门前蒸汽压力（右）) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
55 | CFF-B-FD-081 | 8020200972 | PI10117 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2020.08 | 发电工序 | 发电中控楼二层(保安油压) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
56 | CFF-B-FD-082 | 8060370 | PT10114 | PDS智能变送器 | PDS403H-1DH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 发电中控楼二层(主油泵出口油压) | (0~2.0）MPa | ±0.075%
57 | CFF-B-FD-083 | 08060360 | PT10108 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 调节阀2后蒸汽压力（左） | (0~2.0）MPa | ±0.075%
58 | CFF-B-FD-084 | 5013044667 | PI10115 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2013.04 | 发电工序 | 发电中控楼二层(AST油压） | (0~2.0）MPa | ±0.075%
59 | CFF-B-FD-085 | 08060380 | PIA11107 | PDS智能变送器 | PDS403H-1DH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 发电中控楼二层(均压箱内压力) | (0~0.25）MPa | ±0.075%
60 | CFF-B-FD-087 | 501611659 | PI10110 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2016.11 | 发电工序 | 补气阀后压力 | (0~2.0）MPa | ±0.075%
61 | CFF-B-FD-088 | 08060366 | PT10109 | PDS智能变送器 | PDS403H-1EH1-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 |  | 发电工序 | 润滑油压 | (0~0.25）MPa | ±0.075%
62 | CFF-B-FD-089 | 28060089 | PI10101 | PDS智能变送器 | PDS423H1EH1A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 冷凝器真空度压力 | (-100~0KPa) | ±0.075%
63 | CFF-B-FD-090 |  | PICA12102 | PDS智能变送器 | PDS423H1EH1A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 闪蒸汽压力 | (0~0.5）MPa | ±0.075%
64 | CFF-B-FD-091 |  | SZQLL | PDS智能变送器 | PDS423H1EH1A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 闪蒸汽流量 | (0~2.0）MPa | ±0.075%
65 | CFF-B-FD-092 | 48060500 | LICA12101 | PDS智能变送器 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 |  |  | 发电工序 | 闪蒸汽水位 | (-15.69~0)Kpa | ±0.075%
66 | CFF-B-FD-113 |  | PIA15113 | PDS智能变送器 | PDS423H1EH1A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 冷却水泵出口水压力1 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
67 | CFF-B-FD-114 |  | PIA15114 | PDS智能变送器 | PDS423H1EH1A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.06 | 发电工序 | 冷却水泵出口水压力2 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
68 | CFF-B-FD-115 |  | LIA11128 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2019.01 | 发电工序 | 冷凝器水位 | (0~100)Kpa | ±0.075%
69 | CFF-B-FD-120 | 5019012063 | PIA12109 | PDS智能变送器 | PDS403H-1ES1-A1DA/G61 | 重庆四联测控技术有限公司 | 2019.01 | 发电工序 | 锅炉给水泵出口压力 | (0~2.5）MPa | ±0.075%
70 | CFF-B-FD-122 |  | LIA15104 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2019.01 | 发电工序 | 原水箱水位 | (0~100)Kpa | ±0.075%
71 | CFF-B-FD-123 | 88060067 | LIA15105 | PDS智能变送器 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2019.01 | 发电工序 | 纯水箱水位 | (0~100)Kpa | ±0.075%
72 | CFF-B-FD-126 |  | LIA15106 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 |  | 2019.01 | 发电工序 | 二级水池水位 | (0~100)Kpa | ±0.075%
73 | CFF-B-FD-127 |  | LIA15107 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 |  | 2019.01 | 发电工序 | 冷却塔水池水位 | (0~100)Kpa | ±0.075%
74 | CFF-B-FD-128 |  | FIA15120 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 纯水装置流量 | (0~100KPa) | ±0.075%
75 | CFF-B-FD-129 |  | ZZQLL | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61 | 重庆川仪总厂有限公司控制仪表分公司 | 2008.07 | 发电工序 | 主蒸汽流量 | (0~75)Kpa | ±0.075%
76 | CFF-B-FD-130 |  | LA10102 | PDS智能变送器 | PDS443H-1EH2-A1DA/G61/G85 |  | 2019.01 | 发电工序 | 油箱油位 | (-200~200)mm | ±0.075%
77 | CFF-B-FD-228 | 18090519 | PT108 | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去水泥压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
78 | CFF-B-FD-229 | 18090529 | PT102 | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去水泥压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
79 | CFF-B-FD-230 | 18090503 |  | 智能差压/压力变送器 | SK3051DR/3S22 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去水泥压缩空气流量 | (0~1.5)KPa | ±0.2%
80 | CFF-B-FD-231 | 18090544 |  | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去水泥压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
81 | CFF-B-FD-233 | 18090531 | PT102 | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去熟料压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
82 | CFF-B-FD-234 | 18090501B |  | 智能差压/压力变送器 | SK3051DR/3S22 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去熟料压缩空气流量 | (0~1.5)KPa | ±0.2%
83 | CFF-B-FD-235 | 18090537 |  | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去熟料压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
84 | CFF-B-FD-237 | A20CG1105409 |  | 智能差压/压力变送器 | SK3051DPS22 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去熟料压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
85 | CFF-B-FD-238 |  |  | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 一线去熟料压缩空气流量 | (0~1.5)KPa | ±0.2%
86 | CFF-B-FD-240 | 18090516 | PT115 | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 二线去熟料压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
87 | CFF-B-FD-241 | 18090523 | PT110 | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 二线去熟料压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
88 | CFF-B-FD-242 | 18090501 |  | 智能差压/压力变送器 | SK3051DR/3S22 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 二线去熟料压缩空气流量 | (0~1.5)KPa | ±0.2%
89 | CFF-B-FD-243 | 18090545 |  | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 二线去熟料压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
90 | CFF-B-FD-245 | 18090531 | PT108 | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 二线去水泥压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
91 | CFF-B-FD-246 | 18090544 | FT109 | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 发电工序 | 二线水泥磨及装运用气量（FT109) | (0~1.0）MPa | ±0.2%
92 | CFF-B-KS-016 |  |  | 压力变送器 | LD1083/PBA |  |  | 矿山运行部 | 长皮带制动泵压力 | (0~2.0）MPa | ±0.5%
93 | CFF-B-KS-017 |  |  | 压力变送器 | LD1083/PBA |  |  | 矿山运行部 | 2#控制泵压力 | (0~2.0）MPa | ±0.5%
94 | CFF-B-SC-001 | R0307098 | 4211P01 | 压力变送器 | PMC731 R31C | 德国E+H | 2003.07 | 烧成工序 | 1#生料均化库底/内环充气压力 | 0~80000Pa | ±0.1%
95 | CFF-B-SC-002 | R0307099 | 4213P01 | 压力变送器 | PMC731 R31C | 德国E+H | 2003.07 | 烧成工序 | 1#生料均化库底/外环充气压力 | 0~80000Pa | ±0.1%
96 | CFF-B-SC-006 |  | 4211P02 | 压力变送器 | PMC731 R31C | 德国E+H |  | 烧成工序 | 1#生料均化库底/中心室充气压力 | 0~80000Pa | ±0.1%
97 | CFF-B-SC-009 | D0307338 | 5101P02A | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器七层西北角/一级筒出口负压 | （-7000~0）Pa | ±0.1%
98 | CFF-B-SC-012 | 07555 | 5101P02B | 差压变送器 | 1151GP4E22M1B1 | 东辉智能仪表有限公司 | 2004.07 | 烧成工序 | 1#预热器七层东北角/一级筒出口负压 | （-7000~0）Pa | ±0.1%
99 | CFF-B-SC-015 | D0307341 | 5101P03A | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器七层西中西/一级筒锥部压力 | （-6~0）kPa | ±0.1%
100 | CFF-B-SC-016 | 30511 | 5101P03B | 差压变送器 | REX1151DP4S22M4B3 | 天长市润尔兴仪表厂 | 2009.03 | 烧成工序 | 1#预热器七层东中西/一级筒锥部压力 | （-6~0）kPa | ±0.5%
101 | CFF-B-SC-017 | 14102481 | 5101P04A | 1151电容式变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 西安自动化仪表一厂 | 2014.1 | 烧成工序 | 1#预热器七层西中东/一级筒锥部压力 | （-7~0）kPa | ±0.5%
102 | CFF-B-SC-018 | 6896494 | 5101P04B | 差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 | 2008.09 | 烧成工序 | 1#预热器七层东中东/一级筒锥部压力 | （-7~0）kPa | ±0.5%
103 | CFF-B-SC-019 | 14102482 | 5101P05A | 1151电容式变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 西仪集团有限公司 | 2014.1 | 烧成工序 | 1#预热器七层西南角/二级筒出口负压 | （-7~0）kPa | ±0.1%
104 | CFF-B-SC-022 | D0307344 | 5101P05B | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器七层东南角/二级筒出口负压 | （-6~0）kPa | ±0.5%
105 | CFF-B-SC-026 | 1210069 | 5101P06A | 1151电容式变送器 | 1151DP4S22C3M4 | 西仪集团有限公司 | 2011.02 | 烧成工序 | 1#预热器5层半西南角/二级筒锥部压力 | （-5~0）kPa | ±0.5%
106 | CFF-B-SC-029 | 14102485 | 5101P07A | 1151电容式变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 西仪集团有限公司 | 2014.1 | 烧成工序 | 1#预热器5层半西北角/三级筒出口负压 | （-5~0）kPa | ±0.5%
107 | CFF-B-SC-030 | 1102207 | 5101P06B | 差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 西仪集团有限公司 | 2012.1 | 烧成工序 | 1#预热器5层半东南角/二级筒锥部压力 | （-5~0）kPa | ±0.5%
108 | CFF-B-SC-033 | D0307346 | 5101P07B | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器5层半东北角/三级筒出口负压 | （-5~0）kPa | ±0.1%
109 | CFF-B-SC-034 | 6896500 | 5101P13 | 差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 | 2008.09 | 烧成工序 | 1#预热器五层/分解炉出口压力 | （-7~0）kPa | ±0.1%
110 | CFF-B-SC-037 | 6896496 | 5101P09B | 压力变送器 | 1151DP3S22M4B3 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 |  | 烧成工序 | 1#预热器4层半东南角/四级筒出口负压 | （-5~0）kPa | ±0.1%
111 | CFF-B-SC-040 | 6896495 | 5101P08B | 压力变送器 | 1151DP3S22M4B3 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 |  | 烧成工序 | 1#预热器4层半东南角/三级筒锥体负压 | （-5~0）kPa | ±0.1%
112 | CFF-B-SC-041 | D0307353 | 5101P09A | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器4层半西南角/四级筒出口负压 | （-4~0）kPa | ±0.1%
113 | CFF-B-SC-044 | 15112353 | 5101P08A | 智能式变送器 | 3151DP4S22M1B3 | 安徽德尔信仪表有限公司 | 2015.11 | 烧成工序 | 1#预热器4层半西北角/三级筒锥部压力 | （-4~0）kPa | ±0.25%
114 | CFF-B-SC-045 | D0307358 | 5101P11B | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器3层半东北角/五级筒出口负压 | （-3~0）kPa | ±0.1%
115 | CFF-B-SC-048 | 4950250 | 5101P11A | 智能型差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2003.07 | 烧成工序 | /五级筒出口负压 | (-4~0)Kpa | ±0.1%
116 | CFF-B-SC-051 | 1406721 | 5101P10B | 差压变送器 | 3151DP3S22M4B3 | 西仪集团有限责任公司 | 2014.06 | 烧成工序 | 1#预热器3层半东南角/四级筒锥部压力 | （-5~0）kPa | ±0.5%
117 | CFF-B-SC-052 | 6896497 | 5101P10A | 压力变送器 | 1151DP3S22M4B3 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 |  | 烧成工序 | 1#预热器3层半西南角/四级筒锥部压力 | （-4~0）kPa | ±0.1%
118 | CFF-B-SC-053 | D0307359 | 5101P12A | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器2层半西/五级筒锥部压力 | （-3~0）kPa | ±0.1%
119 | CFF-B-SC-054 | D0307356 | 5101P12B | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器2层半东/五级筒锥部压力 | （-3~0）kPa | ±0.1%
120 | CFF-B-SC-059 | D0307369 | 5101P01 | 智能型差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器二层/入高温风机热风负压 | (-9~0)Kpa | ±0.1%
121 | CFF-B-SC-061 | 4950249 | 5101P14 | 差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 1#预热器二层/分解炉内负压 | (-1.5~0)Kpa | ±0.1%
122 | CFF-B-SC-066 | 1512349 | 5101P15 | 智能式变送器 | 3151DP3S22M3B3 | 西仪集团有限责任公司 | 2015.12 | 烧成工序 | 1#预热器1层半/三次风负压 | (-1.5~0)Kpa | ±0.5%
123 | CFF-B-SC-067 | 4950253 | 5101P13 | 智能型差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器1层半/分解炉出口负压 | (-4~0)Kpa | ±0.1%
124 | CFF-B-SC-068 | D0307361 | 5101P14 | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H公司 | 2003.07 | 烧成工序 | 1#预热器/分解炉内负压 | (-1.5~0)Kpa | ±0.1%
125 | CFF-B-SC-081 | 00162284-0004 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#高温风机主轴承油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
126 | CFF-B-SC-082 | 00108859-0005 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#高温风机主轴承油站滤后压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
127 | CFF-B-SC-083 | 00108859-0006 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#高温风机主轴承油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
128 | CFF-B-SC-084 | 00162284-0003 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#高温风机主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
129 | CFF-B-SC-085 | 00108859-0013 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#高温风机主电机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
130 | CFF-B-SC-101 | 18071601 | 5701P01 | 智能变送器 | SMT3151DP2SF22AL1M4B3 | 西安华恒仪表制造有限公司 | 2018.07 | 烧成工序 | 窖头罩负压 | -200~200Pa | ±0.5%
131 | CFF-B-SC-104 | R0307106 | 5719aP01 | 压力变送器 | PMC731 R31C9M21M1 | E+H |  | 烧成工序 | 一次风压 | 0~25kPa | ±0.075%
132 | CFF-B-SC-105 | S4K3007737 013 | 5719bP01 | 智能变送器 | EJA430A | 川仪有限公司 |  | 烧成工序 | 一次风机压力 | 0~80kPa | ±0.25%
133 | CFF-B-SC-108 | 00108859-0003 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#窑主减速机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
134 | CFF-B-SC-109 | 00162284-0002 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#窑主减速机油站滤后压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
135 | CFF-B-SC-110 | 00162284-0001 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 烧成工序 | 1#窑主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
136 | CFF-B-SC-142 | 30514 | 5709F01 | 电容式压力变送器 | REX1151DR2S22M4B3 | 天长市润尔兴仪表厂 | 2009.03 | 烧成工序 | V7风机风量 | -1.0~0kPa | ±0.075%
137 | CFF-B-SC-144 | AAY0217 | 5702P01 | 压力变送器 | PMC731 R31C9M21M1 | E+H公司 | 2002.1 | 烧成工序 | CIS室压力 | 0~85mBar | ±0.1%
138 | CFF-B-SC-145 | AAY0219 | 5702P03 | 压力变送器 | PMC731 R31C9M21M1 | E+H公司 | 2002.1 | 烧成工序 | 冷却机2室压力 | 0~65mBar | ±0.1%
139 | CFF-B-SC-146 | AAY0216 | 5702P05 | 压力变送器 | PMC731 R31C9M21M1 | E+H公司 | 2002.1 | 烧成工序 | 冷却机3室压力 | 0~85mBar | ±0.1%
140 | CFF-B-SC-147 | AAY0213 | 5702P06 | 压力变送器 | PMC731 R31C9M21M1 | E+H公司 | 2002.1 | 烧成工序 | 冷却机4室压力 | 0~100mBar | ±0.1%
141 | CFF-B-SC-148 | AAY0215 | 5702P08 | 差压变送器 |  | E+H公司 | 2002.1 | 烧成工序 | 冷却机篦板差压 | 0~100mBar | ±0.1%
142 | CFF-B-SC-149 | C004 | 5702P02 | 压力变送器 | EJA | 西安仪表厂 | 2005.06 | 烧成工序 | 冷却机2室压力 | 0~100mBar | ±0.1%
143 | CFF-B-SC-150 | C002 | 5702P04 | 压力变送器 | PMC41 RB11C2111T1 | 西安仪表厂 | 2005.06 | 烧成工序 | 冷却机3室压力 | （0-10）KPa | ±0.1%
144 | CFF-B-SC-151 | BA08030302 | 5702P07 | 压力变送器 | PMC41 RB11C2111T1 | 西安仪表厂 | 2008.03 | 烧成工序 | 冷却机5室压力 | （0-10）KPa | ±0.1%
145 | CFF-B-SC-152 | D0307331 | 5710P01 | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H | 2003.08 | 烧成工序 | 老收尘入口气体压力 | -3~0kPa | ±0.1%
146 | CFF-B-SC-158 |  |  | 压力变送器 |  |  |  | 烧成工序 | 老收尘出口气体压力 | (-2.5~0)Kpa | ±0.1%
147 | CFF-B-SC-160 |  |  | 压力变送器 |  |  |  | 烧成工序 | 新收尘入口气体压力 | (-4~0)Kpa | ±0.1%
148 | CFF-B-SC-162 |  |  | 压力变送器 |  |  |  | 烧成工序 | 新收尘出口气体压力 | (-4~0)Kpa | ±0.1%
149 | CFF-B-SC-169 | 4950240 | 51C1AP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器七层西北角/C1A一级筒出口负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
150 | CFF-B-SC-172 | 4950237 | 51C1BP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器七层东北角/C1B一级筒出口负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
151 | CFF-B-SC-175 | 4950234 | 51C1BP03 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器6.8层东/C12B一级筒锥部负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
152 | CFF-B-SC-176 | 4950236 | 51C2BP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器六层半东/C2B二级筒出口负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
153 | CFF-B-SC-179 | 4950235 | 51C1BP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器6.8层中东/C11B一级筒锥部负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
154 | CFF-B-SC-180 | 4950233 | 51C1AP03 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器六层半中西/C12A一级筒锥部负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
155 | CFF-B-SC-181 | 4950242 | 51C1AP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器六层半西/C11A一级筒锥部负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
156 | CFF-B-SC-182 | 4950238 | 51C2AP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器六层半西/C2A二级筒出口负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
157 | CFF-B-SC-186 | 4950239 | 51C2AP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器5.7西北/C2A锥部负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
158 | CFF-B-SC-187 |  | 51C3AP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器五层半西南/C3A三级筒出口负压 | （-5~0）kPa | ±0.075%
159 | CFF-B-SC-190 | 4950241 | 51C2BP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器5.7东北/C2B锥部负压 | （-6.5~0）kPa | ±0.075%
160 | CFF-B-SC-191 | 4950296 | 51C3BP01 | 智能差压变送器 | 1151GP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器五层半东南/C3B三级筒出口负压 | （-5~0）kPa | ±0.075%
161 | CFF-B-SC-194 | 4950261 | 5101P03 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 烧成工序 | 预热器五层/分解炉出口负压 | （-4~0）kPa | ±0.075%
162 | CFF-B-SC-197 | 4950262 | 51C4BP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 烧成工序 | 预热器五层半东北/C4B四级筒出口负压 | （-4~0）kPa | ±0.075%
163 | CFF-B-SC-201 | 07552 | 51C4AP01 | 电容式变送器 | 1151GP4B22M1B1 |  | 2004.07 | 烧成工序 | 预热器五层半西北/C4A四级筒出口负压 | （-7~0）kPa | ±0.075%
164 | CFF-B-SC-204 | 6896501 | 51C3AP02 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 |  |  | 烧成工序 | 预热器4.4西南/C3A三级筒锥部负压 | （-5~0）kPa | ±0.075%
165 | CFF-B-SC-205 | 4950295 | 51C3BP02 | 智能差压变送器 | 1151GP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 烧成工序 | 预热器4.4东南/C3B三级筒锥部负压 | （-5~0）kPa | ±0.075%
166 | CFF-B-SC-210 | 4950263 | 5101P05 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 烧成工序 | 预热器四层/分解炉下部负压 | （-4~0）kPa | ±0.075%
167 | CFF-B-SC-213 | 4950254 | 51C4BP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器三层半东/C4A四级筒锥部压力 | （-4~0）kPa | ±0.075%
168 | CFF-B-SC-214 | 07545 | 51C4AP02 | 智能差压变送器 | 1151GP3E22M1B1 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2007.05 | 烧成工序 | 预热器三层半西/C4A四级筒锥部负压 | （-5~0）kPa | ±0.075%
169 | CFF-B-SC-215 | 4950231 |  | 压力变送器 | 1151DP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器三层北/高温风机入口压力 | （-10~0）kPa | ±0.075%
170 | CFF-B-SC-219 | 07546 | 5101P02 | 电容式变送器 | 1151GP3E22M1B1 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器三层南/三次风管负压 | （-1~0）kPa | ±0.075%
171 | CFF-B-SC-221 | 07547 | 51P01 | 电容式变送器 | 1151GP3E22M1B1 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 预热器二层半/窑尾负压 | （-5~0）kPa | ±0.075%
172 | CFF-B-SC-226 | 00268376-0039 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) | 2013.12 | 烧成工序 | 2#高温风机主电机油泵压力 | 0-1MPa | ±0.5%
173 | CFF-B-SC-228 | 00222875-0009 |  | 压力传感器 | PS010V-301-lI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) | 2013.12 | 烧成工序 | 2#高温风机主电机供油压力 | 0-1MPa | ±0.5%
174 | CFF-B-SC-230 | 0709815 |  | 压力变送器 | KYB2003G06M1P3C2 | 康宇(KANGYU) | 2006.03 | 烧成工序 | 2#高温风机稀油站供油压力 | （0~600）KPa | ±0.5%
175 | CFF-B-SC-243 | 4950326 | 4211P01 | 压力变送器 | 1151GP5S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 生料库现场/均化库内环充气压力 | （0~80）kPa | ±0.075%
176 | CFF-B-SC-244 | 4950323 | 4213P01 | 压力变送器 | 1151GP5S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 生料库现场/均化库外环充气压力 | （0~80）kPa | ±0.075%
177 | CFF-B-SC-245 | 4950324 | 5205P01 | 压力变送器 | 1151GP5S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 生料库现场/均化库计量仓充气压力 | （0~80）kPa | ±0.075%
178 | CFF-B-SC-255 | 00222875-0009 |  | 压力传感器 | PS010V-301-lI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) | 2013.1 | 烧成工序 | 2#窑主减速机油站/供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
179 | CFF-B-SC-258 | 00222875-0046 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) | 2013.1 | 烧成工序 | 2#窑主减速机油站/油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
180 | CFF-B-SC-262 | 1202323474 | 5701P01 | 电容式变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 西安仪表厂 | 2012.08 | 烧成工序 | 窑头罩东侧/窖头罩负压 | （-200~200）Pa | ±0.075%
181 | CFF-B-SC-264 |  | 5735P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M1B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/一次风压 | （0~80）kPa | ±0.075%
182 | CFF-B-SC-265 | 4950322 | 5735P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M1B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/一次风压 | （0~40）kPa | ±0.075%
183 | CFF-B-SC-266 | 18090321 |  | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 烧成工序 | 二线窑头收尘器压缩空气压力 | (0~1.0）MPa | ±0.2%
184 | CFF-B-SC-267 | 18090510 |  | 智能差压/压力变送器 | SK3051DR/3S22 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 烧成工序 | 二线窑头收尘器压缩空气流量 | (0~3.774）KPa | ±0.5%
185 | CFF-B-SC-273 | 4950299 | 5721P01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 电收尘入口气体压力 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
186 | CFF-B-SC-274 | 06031049 |  | 压力变送器 | KYB2003G06M1P3C2 | 康宇(KANGYU) | 2006.03 | 烧成工序 | 窑头EP风机稀油站供油压力 | （0~600）KPa | ±0.5%
187 | CFF-B-SC-319 | 4950321 | 5705P01 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg2风机出口压力 | （0~14）kPa | ±0.075%
188 | CFF-B-SC-320 | 4950279 | 5705F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg2风机风量（二线篦冷机厂房外西侧） | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
189 | CFF-B-SC-325 | 4950267 | 5712F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F1风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
190 | CFF-B-SC-326 | 4950318 | 5707P01 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg3风机出口压力 | （0~12）kPa | ±0.075%
191 | CFF-B-SC-327 | 4950269 | 5707F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg3风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
192 | CFF-B-SC-331 | 4950772 | 5702P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/一室风压 | （0~10）kPa | ±0.075%
193 | CFF-B-SC-335 | 4950273 | 5709F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg3风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
194 | CFF-B-SC-338 | 4950773 | 5709P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg4风机出口压力 | （0~10）kPa | ±0.075%
195 | CFF-B-SC-339 | 4950283 | 5713F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F2风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
196 | CFF-B-SC-340 | 4950770 | 5702P02 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/二室风压 | （0~10）kPa | ±0.075%
197 | CFF-B-SC-341 | 4950274 | 5715F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F4风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
198 | CFF-B-SC-344 | 4950308 | 5702P03 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/三室风压 | （0~8）kPa | ±0.075%
199 | CFF-B-SC-345 | 4950309 | 5702P04 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/四室风压 | （0~8）kPa | ±0.075%
200 | CFF-B-SC-346 | 4950310 | 5702P05 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/五室风压 | （0~8）kPa | ±0.075%
201 | CFF-B-SC-347 | 4950311 | 5702P06 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/六室风压 | （0~8）kPa | ±0.075%
202 | CFF-B-SC-348 | 4950306 | 5702P07 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/七室风压 | （0~8）kPa | ±0.075%
203 | CFF-B-SC-349 | 4950305 | 5702P08 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/八室风压 | （0~5）kPa | ±0.075%
204 | CFF-B-SC-350 | 4950304 | 5702P09 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/九室风压 | （0~5）kPa | ±0.075%
205 | CFF-B-SC-353 | 4950771 | 5711P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg5风机出口压力 | （0~10）kPa | ±0.075%
206 | CFF-B-SC-354 | 4950284 | 5711F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg4风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
207 | CFF-B-SC-357 | 4950268 | 5716F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F5风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
208 | CFF-B-SC-360 | 4950271 | 5717F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F6风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
209 | CFF-B-SC-363 | 4950266 | 5718F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F7风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
210 | CFF-B-SC-366 | 4950276 | 5719F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F8风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
211 | CFF-B-SC-369 | 4950272 | 5720F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/F9风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
212 | CFF-B-SC-372 | 4950280 | 5704F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg1风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
213 | CFF-B-SC-373 | 4950320 | 5704P01 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg1风机出口压力 | （0~14）kPa | ±0.075%
214 | CFF-B-SC-376 | 4950270 | 5706F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg3风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
215 | CFF-B-SC-377 | 4950319 | 5706P01 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 烧成窖头现场/Fg3风机出口压力 | （0~12）kPa | ±0.075%
216 | CFF-B-SC-380 | 4950275 | 5708F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 篦冷机西侧/Fg3风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
217 | CFF-B-SC-381 | 4950775 | 5708P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 篦冷机西侧/Fg4风机出口压力 | （0~10）kPa | ±0.075%
218 | CFF-B-SC-384 | 4950277 | 5714F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 篦冷机西侧/F3风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
219 | CFF-B-SC-387 | 4950278 | 5710F01 | 智能差压变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 篦冷机西侧/Fg3风机风量 | （-1.5~0）kPa | ±0.075%
220 | CFF-B-SC-388 | 4950774 | 5710P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 窑头篦冷机西侧/Fg5风机出口压力 | （0~10）kPa | ±0.075%
221 | CFF-B-SC-440 | 10271610 |  | 压力变送器 | DG1300-PJ-1 | 广州森纳士仪器 | 2008.12 | 烧成工序 | 1#煤磨稀油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
222 | CFF-B-SC-446 | C014 | 7303P01 | 1151电容式变送器 | 1151DP3S22M1B1 | 西安仪表厂 | 2008.07 | 烧成工序 | 煤磨入口气体压力 | -3~0kPa | ±0.075%
223 | CFF-B-SC-447 | 2313121614 |  | WT3000智能压力变送器 | WT3000DP6S2B6H11B03CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2013.12 | 烧成工序 | 测双室油过滤器之间的压力差 | （0~6900）kPa | ±0.075%
224 | CFF-B-SC-448 | 12081398 |  | 压力变送器 | DG1300-PJ-1 | 广州森纳士仪器 | 2012.08 | 烧成工序 | 1#煤磨稀油站供油压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
225 | CFF-B-SC-449 | 1 | 7503dP03 | 差压变送器 | HTP2088 | 宝鸡航天华科机电有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 密封风机出口气体压力 | 0~8kPa | ±0.075%
226 | CFF-B-SC-457 | D0307333 | 7303P02 | 差压变送器 | PMD235 | E+H | 2008.06 | 烧成工序 | 磨机本体差压 | 0~11kPa | ±0.075%
227 | CFF-B-SC-458 | D0307375 | 7303P03 | 差压变送器 | PMD235 | E+H | 2008.06 | 烧成工序 | 煤磨出口气体压力 | -12~0kPa | ±0.075%
228 | CFF-B-SC-461 | D0307335 | 7306P01 | 差压变送器 | PMD235 | E+H | 2008.06 | 烧成工序 | 收尘器入口气体压力 | -12~0kPa | ±0.075%
229 | CFF-B-SC-462 | D0307336 | 7306P02 | 差压变送器 | PMD235 | E+H | 2008.06 | 烧成工序 | 收尘器出口气体压力 | -12~0kPa | ±0.075%
230 | CFF-B-SC-466 | 91HA07814 841 | 7509P01 | 差压变送器 | EJA430A | 日本 | 2017.08 | 烧成工序 | 去分解炉罗茨风机出口气体压力（东侧） | （0~80）kPa | ±0.2%
231 | CFF-B-SC-467 | 36 | 7510P01 | 差压变送器 | HTP2088 | 宝鸡航天华科机电有限公司 | 2003.1 | 烧成工序 | 去窑头罗茨风机出口气体压力（西侧） | （0~80）kPa | ±0.2%
232 | CFF-B-SC-469 | 2313121602 |  | WT3000智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B1 | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 烧成工序 | 2#煤磨稀油站/供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
233 | CFF-B-SC-470 | 01748439 |  | 变送器 | C4A2B21AB4K5M5 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 |  | 烧成工序 | 2#煤磨高压油站供油压力 | (0~2.5）MPa | ±0.5%
234 | CFF-B-SC-478 | 4950307 | 7506eP01 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 煤磨一层/密封风机出口压力 | （0~8）kPa | ±0.075%
235 | CFF-B-SC-483 | 4950290 | 7306P03 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 煤磨三层/煤磨出口气体压力 | （-12~0）kPa | ±0.5%
236 | CFF-B-SC-485 | 0809116 | 7309P02 | 智能压力变送器 | 1151DP4S22M4B3D2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.09 | 烧成工序 | 煤磨顶层南侧/袋收尘器出口负压 | （-13~0）kPa | ±0.5%
237 | CFF-B-SC-488 | 0809115 | 7309P01 | 智能压力变送器 | 1151DP4S22M4B3D2 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.09 | 烧成工序 | 煤磨顶层北侧/袋收尘器入口负压 | （-13~0）kPa | ±0.5%
238 | CFF-B-SC-489 | 4950287 | 7306P02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 煤磨二层/煤磨本体差压 | （0~10）kPa | ±0.5%
239 | CFF-B-SC-490 | 4950301 | 7306P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 煤磨二层/煤磨入口气体压力 | （-2~0）kPa | ±0.5%
240 | CFF-B-SC-494 | 4950325 | 7514P01 | 压力变送器 | 1151GP5S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 煤磨一层/罗茨风机出口压力 | (0-80)KPa | ±0.5%
241 | CFF-B-SC-495 | 4950327 | 7516P01 | 压力变送器 | 1151GP5S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 烧成工序 | 煤磨一层/罗茨风机出口压力 | (0-80)KPa | ±0.5%
242 | CFF-B-SN-015 | 18102015 | 8008YP01 | 压力变送器 | DG1300-BZ-A-2-40 | 广州森纳士仪器有限公司 | 181031 | 水泥工序 | 1#辊压机左腔压力 | (0~40)Mpa | ±0.5%
243 | CFF-B-SN-016 | 18102013 | 8007YP02 | 压力变送器 | DG1300-BZ-A-2-40 | 广州森纳士仪器有限公司 | 181031 | 水泥工序 | 1#辊压机右腔压力 | (0~20)Mpa | ±0.5%
244 | CFF-B-SN-031 | 8007YP01 | 8007YP01 | 压力变送器 | P41 P900A99 | 北京瑞普恩德斯豪仪表有限公司 |  | 水泥工序 | 2#辊压机左腔压力 | (0~20)Mpa | ±0.1%
245 | CFF-B-SN-032 | 8007YP02 | 8007YP02 | 压力变送器 | P41 P900A99 | 北京瑞普恩德斯豪仪表有限公司 |  | 水泥工序 | 2#辊压机左腔压力 | (0~20)Mpa | ±0.1%
246 | CFF-B-SN-049 | 2313121594 | 8404aP01 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 |  | 水泥工序 | 1#水泥磨前轴承油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
247 | CFF-B-SN-050 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 1#水泥磨前瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
248 | CFF-B-SN-051 | 2313121607 | 8404aP02 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 1#水泥磨前轴承油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
249 | CFF-B-SN-056 | 2313121594 |  | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 1#水泥磨后瓦油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
250 | CFF-B-SN-057 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2018.12 | 水泥工序 | 1#水泥磨后瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
251 | CFF-B-SN-058 |  | 8404aP02 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 1#水泥磨后瓦油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
252 | CFF-B-SN-064 | 2313121597 | 8404dP01 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 1#水泥磨主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
253 | CFF-B-SN-070 | 18121609 | 8404eP02 | 工业型压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2018.12 | 水泥工序 | 1#水泥磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
254 | CFF-B-SN-072 | 2313121605 | 8404eP02 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 1#水泥磨主电机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
255 | CFF-B-SN-084 | D0307381 | 8404P01 | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H |  | 水泥工序 | 1#水泥磨出口负压指示 | -1.5~0kPa | ±0.5%
256 | CFF-B-SN-086 | 00235958-0029 | 8418aP01 | 压力传感器 | PS0101V-304-L12UPN8X-H1141 | 图尔克 |  | 水泥工序 | 1#水泥磨选粉机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
257 | CFF-B-SN-087 | 00177958-0004 | 8418aP02 | 压力传感器 | PS0101V-304-L12UPN8X-H1141 | 图尔克 |  | 水泥工序 | 1#水泥磨选粉机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
258 | CFF-B-SN-088 | D0307366 | 8424P01 | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H |  | 水泥工序 | 1#水泥磨袋收尘进口负压 | -6.0~0kPa | ±0.1%
259 | CFF-B-SN-090 | D0307339 | 8424P02 | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H |  | 水泥工序 | 1#水泥磨袋收尘出口负压 | -7~0kPa | ±0.1%
260 | CFF-B-SN-093 | 2313121596 |  | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 2#水泥磨前轴承油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
261 | CFF-B-SN-094 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 2#水泥磨前瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
262 | CFF-B-SN-095 | 2313121595 | 8404aP02 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 2#水泥磨前轴承油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
263 | CFF-B-SN-100 | 2313121601 |  | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 2#水泥磨后瓦油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
264 | CFF-B-SN-101 | 18121612 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2018.12 | 水泥工序 | 2#水泥磨后瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
265 | CFF-B-SN-102 | 2313121604 | 8404aP02 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 2#水泥磨后瓦油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
266 | CFF-B-SN-111 | 2313121610 | 8403eP01 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 2#水泥磨主电机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
267 | CFF-B-SN-112 | 2313121608 | 8403eP02 | 智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3C12/QBM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 2#水泥磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
268 | CFF-B-SN-115 | 489 | 8403dP02 | 差压变送器 | DBC-321A-III | 上海调节器厂 |  | 水泥工序 | 2#水泥磨主减速机油站滤油压差 | 0~0.25MPa | ±0.5%
269 | CFF-B-SN-116 | 30504 | 8403dP01 | 智能压力变送器 | PBC350-5CC-XB | 天长市润尔兴仪表厂 | 2009.03 | 水泥工序 | 2#水泥磨主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
270 | CFF-B-SN-126 | 659423 | 8404P01 | 压力变送器 | 1151DP3S22M4B3 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 |  | 水泥工序 | 2#水泥磨出口负压指示 | -1.5~0kPa | ±0.5%
271 | CFF-B-SN-128 | 00182640-0003 | 8417aP01 | 压力传感器 | PS0101V-301-LI2UPN8X-H1141 | 图尔克 |  | 水泥工序 | 2#水泥磨选粉机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
272 | CFF-B-SN-129 | 00182640-0016 | 8417aP02 | 压力传感器 | PS0101V-301-LI2UPN8X-H1141 | 图尔克 |  | 水泥工序 | 2#水泥磨选粉机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
273 | CFF-B-SN-130 | D0307367 | 8423P01 | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H |  | 水泥工序 | 2#水泥磨袋收尘进口负压 | -6.0~0kPa | ±0.1%
274 | CFF-B-SN-132 | D0307383 | 8423P02 | 差压变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H |  | 水泥工序 | 2#水泥磨袋收尘出口负压 | -7.5~0kPa | ±0.1%
275 | CFF-B-SN-159 | A8000625020 |  | WT3000智能压力变送器 | PMC41-PE-21P2A1N1 | E+H | 2014.01 | 水泥工序 | 4#辊压机主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
276 | CFF-B-SN-171 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 4#水泥磨前瓦油站低压油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
277 | CFF-B-SN-173 | 19110646 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 4#水泥磨前瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
278 | CFF-B-SN-174 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 4#水泥磨前瓦油站低压供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
279 | CFF-B-SN-180 | 19110657 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 4#水泥磨后瓦油站低压油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
280 | CFF-B-SN-182 | 19110651 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 4#水泥磨后瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
281 | CFF-B-SN-183 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 4#水泥磨后瓦油站低压供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
282 | CFF-B-SN-186 | 00268376-0036 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 4#水泥磨主减速机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
283 | CFF-B-SN-187 | 00268376-0004 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 4#水泥磨主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
284 | CFF-B-SN-194 | 00268376-0033 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 4#水泥磨主电机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
285 | CFF-B-SN-195 | 00268376-0001 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 4#水泥磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
286 | CFF-B-SN-200 | 809518 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 | 2008.09 | 水泥工序 | 4号水泥磨选粉机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
287 | CFF-B-SN-208 | D0307359 | 84.14AP02 | 压力变送器 | PMD235-KB4D2EB1C.GT2 | E+H |  | 水泥工序 | 4#水泥磨出磨气体压力 | （-1.5~0）kPa | ±0.1%
288 | CFF-B-SN-209 | 5859422 | 8410AP02 | 压力变送器 | 1151DP3S22M4B3 | ROSEMOUNT 罗斯蒙特 |  | 水泥工序 | 4#水泥磨收尘器出口气体压力 | （-7~0）kPa | ±0.1%
289 | CFF-B-SN-210 | 4950244 | 8410AP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 水泥工序 | 4#水泥磨收尘器入口气体压力 | （-6~0）KPB | ±0.1%
290 | CFF-B-SN-219 | 4950259 | 84.09AP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 水泥工序 | 二期水泥磨二层/循环风机进口气体压力 | （-4~0）kPa | ±0.075%
291 | CFF-B-SN-220 | 4950298 | 84.09AP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 水泥工序 | 二期水泥磨顶层/循环风机出口气体压力 | （-4~0）kPa | ±0.075%
292 | CFF-B-SN-222 | 2313121595 |  | WT3000智能压力变送器 | WT3000TG7S22D1B15CM3012/0BM | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 2014.01 | 水泥工序 | 5#辊压机主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.075%
293 | CFF-B-SN-224 | 18081921 |  | 压力变送器 | DG1300-BZ-A-2-40 | 广州森纳士仪器有限公司 | 180824 | 水泥工序 | 5#辊压机液压站右腔压力 | (0~40)Mpa | ±0.5%
294 | CFF-B-SN-225 | 19110650 |  | 压力变送器 | DG1300-BZ-A-2-40 | 广州森纳士仪器有限公司 | 191105 | 水泥工序 | 5#辊压机液压站右腔压力 | (0~20)Mpa | ±0.5%
295 | CFF-B-SN-231 | 19110650 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 5#水泥磨前瓦油站低压油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
296 | CFF-B-SN-233 | 19110647 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 5#水泥磨前瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
297 | CFF-B-SN-234 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 5#水泥磨前瓦油站低压供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
298 | CFF-B-SN-240 | 19110655 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 5#水泥磨后瓦油站低压油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
299 | CFF-B-SN-242 | 19110649 |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-40/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 5#水泥磨后瓦油站高压供油压力 | (0~40）Mpa | ±0.5%
300 | CFF-B-SN-243 |  |  | 压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2019-11-05 | 水泥工序 | 5#水泥磨后瓦油站低压供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
301 | CFF-B-SN-246 | 00268376-0026 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 5#水泥磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
302 | CFF-B-SN-250 | 00268376-0046 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 5#水泥磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
303 | CFF-B-SN-257 | 00268376-0035 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 5#水泥磨主减速机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
304 | CFF-B-SN-258 | 00268376-0028 |  | 压力传感器 | PS010V-301-l12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 水泥工序 | 5#水泥磨主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
305 | CFF-B-SN-273 | 07541 |  | 压力变送器 | 1151DP3S22M4B3 | 西安仪表厂 | 2004.07 | 水泥工序 | 5#水泥磨出磨气体压力 | （-5~0）kPa | ±0.1%
306 | CFF-B-SN-275 | 4950267 | 8410BP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 水泥工序 | 5#水泥磨收尘器出口气体压力 | （-7~0）kPa | ±0.1%
307 | CFF-B-SN-281 | 4950258 | 84.09BP02 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 水泥工序 | 二期水泥磨二层/循环风机出口气体压力 | （-4~0）kPa | ±0.1%
308 | CFF-B-SN-286 | 8031085 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 | 2008.03 | 水泥工序 | 5号水泥磨选粉机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
309 | CFF-B-SN-290 | 4950243 | 8410BP01 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 水泥工序 | 5#水泥磨收尘器入口气体压力 | （-6~0）KPa | ±0.1%
310 | CFF-B-SN-350 | 372103240330 | 8404dP01 | 工业型压力变送器 | DG1300-GY-A-2-1/SZ/GZ | 广州森纳士仪器有限公司 | 2021.03.24 | 水泥工序 | 1#水泥磨主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
311 | CFF-B-YL-016 |  |  | 1151电容式变送器 | 1151GP3EZ2M1B1 | 西安仪表厂 |  | 原料工序 | 1#原料立磨进口压力 | （-5000-0）Pa | ±0.5%
312 | CFF-B-YL-019 | G431X0252 0022 |  | 1151电容式变送器 | 1151GP3EZ2M1B1 | 西安仪表厂 |  | 原料工序 | 1#原料立磨出口压力 | （-12000-0）Pa | ±0.5%
313 | CFF-B-YL-020 |  |  | 1151电容式变送器 | 1151DP4E12M1B3D2D3C52 | 西安仪表厂 |  | 原料工序 | 1#原料立磨进出口压差 | （0-10000）Pa | ±0.5%
314 | CFF-B-YL-023 | 4105bP01 |  | 压力变送器 | 0~15MPa |  |  | 原料工序 | 磨辊张紧压力 | （0-15）MPa | ±0.5%
315 | CFF-B-YL-030 | PT-1 |  | 压力变送器 |  | 日本 |  | 原料工序 | 1#原料立磨磨辊油站研磨压力 | （0-20）MPa | ±0.5%
316 | CFF-B-YL-036 | 00177958-0006 |  | 压力传感器 | PS010V-304-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 1#原料立磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
317 | CFF-B-YL-037 | 00147263-0009 |  | 压力传感器 | PS010V-304-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 1#原料立磨主电机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
318 | CFF-B-YL-054 | 00268376-0005 |  | 压力传感器 | PS010V-301-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 1#循环风机主电机油站油泵压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
319 | CFF-B-YL-055 | 00235958-0007 |  | 压力传感器 | PS010V-304-LI2UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 1#循环风机主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
320 | CFF-B-YL-056 | C018 |  | 1151电容式变送器 | 1151DR2F12M1B30203D52 | 西安仪表厂 |  | 原料工序 | 54.02增湿塔出口风压 | （0-1000）Pa | ±0.5%
321 | CFF-B-YL-067 | R0306137 |  | 压力变送器 | PMP731 R3302H1T1 | E+H |  | 原料工序 | 增湿塔喷水系统给水压力1 | （0-6）MPa | ±0.5%
322 | CFF-B-YL-068 | R0307105 |  | 压力变送器 | PMP731 R3302H1T1 | E+H |  | 原料工序 | 增湿塔喷水系统给水压力1 | （0-6）MPa | ±0.5%
323 | CFF-B-YL-069 | R0307102 |  | 压力变送器 | PMP731 R3302H1T1 | E+H |  | 原料工序 | 增湿塔喷水系统给水压力1 | （0-6）MPa | ±0.5%
324 | CFF-B-YL-070 | C012 |  | 1151电容式变送器 | 1151DP3S22M1B1 | 西安仪表厂 |  | 原料工序 | 54.03电收尘进口压力 | （-5000-0）Pa | ±0.5%
325 | CFF-B-YL-073 | C010 |  | 1151电容式变送器 | 1151DP3S22M1B1 | 西安仪表厂 |  | 原料工序 | 54.03电收尘出口压力 | （-4000-0）Pa | ±0.5%
326 | CFF-B-YL-094 | 4950292/302 | 4107AP01 | 智能压力变送器 | 1151GP3S22B4M3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 原料工序 | 3#原料立磨入口气体压力 | （-12000-0）pa | ±0.075%
327 | CFF-B-YL-096 | 4950288 | 4107AP02 | 智能压力变送器 | 1151GP3S22B4M3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 原料工序 | 3#原料立磨出口气体压力 | （-10000-0）pa | ±0.075%
328 | CFF-B-YL-097 | 4950286 | 4107AP03 | 智能差压变送器 | 1151DP4S22M4B3 | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 原料工序 | 3#原料立磨进出口压差 | （0-8000）pa | ±0.075%
329 | CFF-B-YL-104 | 4950246 | 4119P01 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 原料工序 | 旋风筒出口压力 | （-10000-0）pa | ±0.075%
330 | CFF-B-YL-105 | 4950288 | 4125P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 原料工序 | 2#原料立磨循环风机入口压力 | （-12~0）kPa | ±0.075%
331 | CFF-B-YL-122 | 805294 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 |  | 原料工序 | 3#立磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
332 | CFF-B-YL-128 | ZY802154 |  | 1151电容式变送器 | DP5E22M1B1D1 | 合肥中亚传感器公司 | 2008.02 | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站粗过滤器压差 | （0-0.18）MPa | ±0.5%
333 | CFF-B-YL-129 |  |  | 1151电容式变送器 | 1151GP6E22M1B1D1 | 合肥中亚传感器公司 |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站精过滤器压差 | （0-690）KPa | ±0.5%
334 | CFF-B-YL-131 | ZY802195 |  | 1151电容式变送器 | GP6E22M1B1D1 | 合肥中亚传感器公司 | 2008.02 | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站供油压力(供齿轮和轴承) | (0~1.0）MPa | ±0.5%
335 | CFF-B-YL-132 | ZY802184 |  | 1151电容式变送器 | DP4J22M2 | 合肥中亚传感器公司 | 2008.02 | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站高压供油口压力 | （0-40）KPa | ±0.5%
336 | CFF-B-YL-134 |  |  | 压力变送器 |  |  |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
337 | CFF-B-YL-135 | 00188696-0002 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站1#-1高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
338 | CFF-B-YL-136 | 00188696-0004 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站1#-2高压供油口压力(左-2） | （0~25）MPa | ±0.5%
339 | CFF-B-YL-137 | 00179469-0007 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站1#-3高压供油口压力(右-5） | （0~25）MPa | ±0.5%
340 | CFF-B-YL-138 | 00179466-0024 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站1#-4高压供油口压力(右-1） | （0~25）MPa | ±0.5%
341 | CFF-B-YL-139 | 00179466-0014 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站2#-1高压供油口压力(左-7） | （0~25）MPa | ±0.5%
342 | CFF-B-YL-140 | 00179466-0008 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站2#-2高压供油口压力(左-3） | （0~25）MPa | ±0.5%
343 | CFF-B-YL-141 | 00179466-0021 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站2#-3高压供油口压力(右-4） | （0~25）MPa | ±0.5%
344 | CFF-B-YL-142 | 00179466-0025 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站2#-4高压供油口压力(右-8） | （0~25）MPa | ±0.5%
345 | CFF-B-YL-143 | 00169155-0013 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站3#-1高压供油口压力(左-8） | （0~25）MPa | ±0.5%
346 | CFF-B-YL-144 | 00188696-0020 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站3#-2高压供油口压力(左-4） | （0~25）MPa | ±0.5%
347 | CFF-B-YL-145 | 00179466-0010 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站3#-3高压供油口压力(右-3） | （0~25）MPa | ±0.5%
348 | CFF-B-YL-146 | 00179466-0016 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站3#-4高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
349 | CFF-B-YL-147 | 00179466-0022 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站4#-1高压供油口压力(左-1） | （0~25）MPa | ±0.5%
350 | CFF-B-YL-148 | 00189696-0009 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站4#-2高压供油口压力(左-5） | （0~25）MPa | ±0.5%
351 | CFF-B-YL-149 | 00188696-0005 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站4#-3高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
352 | CFF-B-YL-150 | 00188696-0003 |  | 压力传感器 | PS250R-301-L12UPN8X-H1141 | TURCK(图尔克) |  | 原料工序 | 3#立磨主减速机油站4#-4高压供油口压力(右-6） | （0~25）MPa | ±0.5%
353 | CFF-B-YL-151 | 080602 |  | 压力变送器 | WIDEPLUS-8A1S1G1F2A5G08G | 威德普勒斯精密仪器有限公司 | 2008 | 原料工序 | 3#立磨液压站供油压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
354 | CFF-B-YL-153 | 801251 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 | 2008.05 | 原料工序 | 3#立磨磨辊轴承1#油站供油压力(东侧) | (0~1.0）MPa | ±0.5%
355 | CFF-B-YL-159 | 801251 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 | 2008.05 | 原料工序 | 3#立磨磨辊轴承2#油站供油压力(西侧) | (0~1.0）MPa | ±0.5%
356 | CFF-B-YL-214 | 805299 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 | 2008.05 | 原料工序 | 2#立磨主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
357 | CFF-B-YL-219 |  |  | 1151电容式变送器 | 1151DP4J22M2B1D1 | 合肥中亚传感器公司 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站粗过滤器压差 | （0-0.18）MPa | ±0.5%
358 | CFF-B-YL-220 | ZY802175 |  | 1151电容式变送器 | 1151DP4J22M2B1D1 | 合肥中亚传感器公司 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站精过滤器压差 | （0-250）KPa | ±0.5%
359 | CFF-B-YL-222 | 703040 |  | 1151电容式变送器 | 1151GP6E22M1B1D1 | 合肥中亚传感器公司 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站低压供油口压力 | （0-0.4）MPa | ±0.5%
360 | CFF-B-YL-223 | ZY804403 |  | 1151电容式变送器 | DP4J22M2B1D1 | 合肥中亚传感器公司 | 2008.04 | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站供油压力 | （0-40）KPa | ±0.5%
361 | CFF-B-YL-227 | 801067 |  | 压力变送器 | PT301A | 中亚传感器有限公司 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站高压进油口压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
362 | CFF-B-YL-228 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站1#-1高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
363 | CFF-B-YL-229 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站1#-2高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
364 | CFF-B-YL-230 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站1#-3高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
365 | CFF-B-YL-231 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站1#-4高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
366 | CFF-B-YL-232 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站2#-1高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
367 | CFF-B-YL-233 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站2#-2高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
368 | CFF-B-YL-234 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站2#-3高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
369 | CFF-B-YL-235 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站2#-4高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
370 | CFF-B-YL-236 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站3#-1高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
371 | CFF-B-YL-237 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站3#-2高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
372 | CFF-B-YL-238 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站3#-3高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
373 | CFF-B-YL-239 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站3#-4高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
374 | CFF-B-YL-240 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站4#-1高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
375 | CFF-B-YL-241 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站4#-2高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
376 | CFF-B-YL-242 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站4#-3高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
377 | CFF-B-YL-243 |  |  | 压力传感器 | XML-E250U1C21 | 施耐德 |  | 原料工序 | 2#立磨主减速机油站4#-4高压供油口压力 | （0~25）MPa | ±0.5%
378 | CFF-B-YL-275 | 801250 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 | 2008.05 | 原料工序 | 2#立磨磨辊轴承2#油站供油压力(西侧) | (0~1.0）MPa | ±0.5%
379 | CFF-B-YL-282 | 4950289 | 4126P01 | 智能压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 原料工序 | 循环风机现场/循环风压力 | （-12~0）kPa | ±0.075%
380 | CFF-B-YL-289 | 805288 |  | 压力变送器 | PT401A | 中亚传感器有限公司 | 2008.05 | 原料工序 | 2#原料立磨循环风机主电机油站供油压力(西侧) | (0~1.0）MPa | ±0.5%
381 | CFF-B-YL-309 | 18090518 |  | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 原料工序 | PT114压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
382 | CFF-B-YL-310 | 18090525 |  | 智能差压/压力变送器 | SK3051DP/3S22 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 原料工序 | PT114流量 | （0-3575）Pa | ±0.5%
383 | CFF-B-YL-311 | 18090508 |  | 智能差压/压力变送器 | SK3051DP/3S22 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 原料工序 | PT113流量 | （0-3575）Pa | ±0.5%
384 | CFF-B-YL-312 | 18090522 |  | 压力变送器 | SKSBP800/GAKC1 | 北京十亿久科自动化科技有限公司 | 2018.09 | 原料工序 | PT113压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
385 | CFF-B-YL-316 |  |  | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 | 2008.06 | 原料工序 | 增湿塔出口气体压力 | （-1000-1000）pa | ±0.075%
386 | CFF-B-YL-318 | 4950255 | 5404P01 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 原料工序 | 收尘器入口气体压力 | （-5000-0）pa | ±0.075%
387 | CFF-B-YL-320 | 4950293 | 5404P02 | 压力变送器 | 1151GP4S22M4B3DF | 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 |  | 原料工序 | 收尘器出口气体压力 | （-8000-0）pa | ±0.075%
388 | CFF-B-YL-321 |  |  | 差压变送器 |  |  |  | 原料工序 | 收尘器进出口压差 | （0-8000）Pa | ±0.5%
389 | CFF-B-YL-336 |  |  | 变送器 | PT401A | 中亚传输器公司制造 | 2008.03 | 原料工序 | 二线窑尾EP风机主电机油站供油压力 | (0~1.0）MPa | ±0.5%
Note on C34: 48060503
Note on C35: 08060286
Note on C39: 08060285
Note on C153: null: 数据来自6＃本第48页
Note on C154: null: 数据来自6＃本第47页
Note on C155: null: 数据来自6＃本第47页
Note on C156: null: 数据来自6＃本第48页
Note on C157: null: 数据来自6＃本第48页
Note on C158: null: 数据来自6＃本第48页
Note on C159: null: 数据来自10＃本第4页，原编号为48950239
Note on C161: null: 数据来自10＃本第5页
Note on C163: null: 数据来自6＃本第48页
Note on C164: null: 数据来自10＃本第4页
Note on C165: null: 数据来自6＃本第48页
Note on C166: null: 数据来自6＃本第48页（或10＃本第4页）
Note on C167: null: 数据来自10＃本第4页
Note on C168: null: 数据来自6＃本第48页
Note on C169: null: 数据来自10＃本第4页
Note on C170: null: 数据来自10＃本第4页
Note on C171: null: 数据来自10＃本第三页
Note on C172: null: 已更换
Note on C173: null: 已更换
Note on C177: null: 数据来自10＃本第9页
Note on C178: null: 数据来自10＃本第9页
Note on C179: null: 数据来自10＃本第9页
Note on C183: null: 数据来自10＃本第7页
Note on C184: null: 数据来自10＃本第7页
Note on C187: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C189: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C190: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C191: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C192: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C193: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C194: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C195: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C196: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C197: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C198: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C199: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C200: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C201: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C202: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C203: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C204: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C205: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C206: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C207: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C208: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C209: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C210: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C211: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C212: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C213: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C214: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C215: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C216: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C217: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C218: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C219: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C221: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C222: null: 数据来自10＃本第6页
Note on C236: null: 数据来自10＃本第28页
Note on C240: null: 数据来自10＃本第28页
Note on C241: null: 数据来自10＃本第28页
Note on C242: null: 数据来自10＃本第12页
Note on C243: null: 数据来自10＃本第12页
Note on C292: null: 数据来自10＃本第48页
Note on C293: null: 数据来自10＃本第47页
Note on C309: null: 数据来自10＃本第48页
Note on C330: null: 数据来自10＃本第18页
Note on C332: null: 数据来自10＃本第18页
Note on C381: null: 数据来自10＃本第18页
Note on D36: admin: LT
Note on D37: admin: LT
Note on D60: PT114
Note on D70: admin: LT
Note on D72: admin: LT
Note on D74: admin: LT
Note on D75: admin: LT
Note on D78: admin: LT
Note on I2: 责任人部门：设备部 责任人：任务分解中对应的工程师
Note on J2: 责任人部门：设备部 责任人：任务分解中对应的工程师
Note on J39: 过热器压力
Note on K12: admin: DCS1.5

## 询价单
校准询价单
序号 | 测量设备名称 | 测量范围 | 精度等级 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 压力/差压变送器 | 详见明细表 | ±0.075% | 176 | 块
2 | 压力/差压变送器 | 详见明细表 | ±0.1% | 46 | 块
3 | 压力/差压变送器 | 详见明细表 | ±0.2% | 18 | 块
4 | 压力/差压变送器 | 详见明细表 | ±0.25% | 2 | 块
5 | 压力/差压变送器 | 详见明细表 | ±0.5% | 147 | 块
8 | 压力表 | (0~1.0）MPa (0~1.6）MPa | ±1.6% | 100 | 块
9 | 热电偶（K型） |  |  | 40 | 支
合计