唐山冀东水泥三友有限公司

消防器材维修灭火瓶罐装项目

招 标 文 件

招标编号：CSY-CL-2022-47

招标单位： 唐山冀东水泥三友有限公司

招标组织机构：唐山冀东水泥三友有限公司物资供应部

2022年 9  月  15  日

目 录

- 投标须知………………………………………………

- 总则…………………………………………………………

- 招标文件……………………………………………………

- 投标文件……………………………………………………

- 开标、评标、定标…………………………………………

- 授予合同……………………………………………………

- 投标承诺……………………………………………………

- 合同范本……………………………………………………

- 投标书格式……………………………………………

1、投标函格式…………………………………………………

2、商务标部分格式……………………………………………

## 招标邀请函

唐山冀东水泥三友有限公司遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用的原则，对本公司唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装项目 进行邀请招标。

- 招标编号：CSY-CL-2022-47

- 项目名称：唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装项目

3、项目联系人：韩文秋，联系电话：18032506359

4、合同签订地点：唐山冀东水泥三友有限公司

5、报名截止时间：2022  年  9 月  21  日8：00

6、招标联系人：  宋志刚      联系电话手机：18032506262

7、现场踏勘联系人： 韩文秋   联系电话手机：18032506359 ，报价前需现场踏勘，不现场踏勘无法进入后续评标比价环节。

8、报价截止时间：2022 年  9  月  27  日 9：00

9、开标日期： 2022  年  9  月   27  日 9：00

10、开标地点：金隅冀东阳光采购平台

招标单位名称：唐山冀东水泥三友有限公司

联系电话：3456542

联 系 人：宋志刚

联 系 方：物资供应部

  - 投标须知

- 总则

1、项目名称：唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装项目

项目内容：对三友公司内所有消防器材进行维修，CO2灭火系统的灭火瓶进行灌装。

项目概述：

1.1质量要求及技术要求：维修与施工符合国标：GB50974-2014、GB50166-2019、GB150-1998；行业标准： GA95-2015

1.2质保期限： 1年，从竣工验收合格之日起开始计算。（使用过的或损坏的灭火器材，中标方自接到招标方电话通知后，无论数量多少需24小时内上门取走，5天内维修好后送货上门，经有关部门验收合格）

1.3报价要求

1.3.1最高限价见商务标工程量清单里的单项限标价格，超过最高限价者予以废标。（投标单位报价时要充分考虑维修中施工难度及高空作业，不得在维修结算时额外增加费用）

1.3.2结算方式：银行转账与承兑汇票相结合。

1.3.3发票种类及税种、税率：承包方开具增值税专用发票、税率13 %。

1.3.4付款方式：每季度根据甲、乙双方方签字确认的《销货清单》结算一次，结算完成后乙方提供本次结算金额的全额增值税专用发票（税率13 %）。甲方收到发票后30日内支付本次维修费用95%。剩余5%作为质保金待质保期满无质量问题后一次性无息付清。

1.3.5本次招标采取综合评标，综合评议排名第一者推荐为中标单位。

2、资格要求

资格预审合格的投标单位应具备：

（1）独立法人；

（2）投标人 具有消防设备、消防器材维修  等服务资格；

（3）投标单位投标时应提供加盖单位公章的最新营业执照副本；

（4）具有消防产品厂家售后维修授权书：

（5）具有消防工程师资格人员证：

（6）近三年无事故证明：

3、投标费用

投标单位应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

4、投标保证金

投标单位应向招标单位公对公账户缴纳投标保证金，待招标完成后投标保证金无息退回投标单位账户。（未缴纳投标保证金的单位无法进入后续评标比价环节）

投标保证金的形式：银行汇款

收款单位：唐山冀东水泥三友有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司唐山古冶支行

帐    号：13001625308050000157

联 系 人：韩媛媛

联系电话：0315-3456523

投标保证金的金额：2000元（投标保证金最低2000元，最高不超过最高限价的2%）

投标保证金在报价截止日前递交，并将银行回执扫描件上传至金隅冀东阳光采购平台，扫描件上要注明工程名称和公司名称。

二. 招标文件

1、招标文件的组成

本招标文件包括答疑纪要、招标单位对招标文件的修改补遗书及其它有效函件。

2、招标文件的澄清

2.1投标单位下载招标文件后如有疑问需澄清，应于2022年 9  月  27  日前以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式予以解答，分发给所有投标单位。

2.2.投标单位对招标文件作出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位负责。

3、招标文件的修改

3.1投标截止时间前，招标单位随时可以在阳光采购平台内修改招标文件及报价等信息。

3.2由于阳光采购平台内投标截止日期设置后无法修改，招标单位无法推迟投标截止时间和开标时间，投标单位必须在投标截止时间之前完成投标保证金回执单的上传、投标文件的上传和报价工作，如没有报价或上传投标保证金回执，则在开标环节未报价和投标保证金回执单的上传的投标单位不进入比价环节。

4、招标文件的解释

本招标文件的解释权归属招标单位。

三.投标文件

1、招标文件内容注意事项

投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应于招标文件发出后2 日内向招标单位索取，否则责任自负。同时应仔细阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标书将被拒绝，或者视为废标。

- 投标书的内容

2.1附件《招标文件》各投标厂家自行下载、投标文件制作完毕打印、每页加盖公章后，必须形成PDF电子版，作为投标附件上传，清单合计价格必须与阳光平台报价页面相同。未上传符合要求的投标文件按废标处理。中标结果出来后中标单位提供纸版投标文件（采用A4纸张打印，采用胶装形式）交给招标单位进行存档。

2.2投标函部分主要包括下列内容: 参加本次招标的投标单位投标资格开标时将进行资格审核。

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明书、身份证复印件（见附件一）

- 授权委托书（见附件二）

- 投标承诺书（见附件三）

- 投标保证金汇款单复印件

- 近三年未发生安全事故证明资料复印件

- 拟进场人员工伤保险或意外险（85万）以上保险公司证明文件（复印件）；

- 最新企业法人营业执照副本、工程师资质证书、消防产品厂家售后维修授权书、提供近两年公司业绩合同（加盖公章，见附件）。

- 踏勘资料

2.3商务标内容：

（1）商务标要点一览表（见附件五）

（2）投标报价（见附件六）

2.4技术标部分

维修方案、安全、质量保障措施、维修期间承诺等；

四.开标、评标、定标

1、开标时间：2022   年  9  月  27  日

2、开标方式

开标会由招标单位业务员从阳光采购平台操作，开标前与投标报价单位索取该单位相对应的开标密码。系统自动比价，出中标结果。

3、评标委员会

招标单位负责组建评标委员会，人数为5人或5人以上单数。评标委员会负责评标工作。

4、无效投标的界定

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

4.1逾期上传的；

4.2投标文件未按招标文件要求编制的；

4.3 未按照要求缴纳投标保证金并上传回执的；

4.4 未按照要求完成报价的。

5、错误的修正

5.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）、如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）、文字与图表不符，以文字为准。

（3）、单价乘以数量不等于总价时，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）、投标报价的大写与小写不符时，以大写为准。

5.2按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

6、评标办法

采取综合评议的办法，评标委员会根据各投标单位提供的投标文件中有关材料将评审以下内容并对投标单位进行排名打分，综合排名第一者中标。如出现排名相同情况，价格低者中标。

采取综合评议的办法，按照如下标准进行评分：

| 分值构成 (总分100分) | 投标报价：60分 业绩：10分 技术方案评价：30分 |
| --- | --- |
| 投标报价评分标准 （60 分） | 报价得分=（评标基准价/投标报价）X60（投标价格最低的投标报价为评标基准价：不含税价）说明：1. 有效投标中的最低价，默认为评标基准价。2. 投标报价得分，四舍五入保留两位小数。 |
| 业绩评价（10分） | 提供近两年的业绩合同（投标时上传相关合同原件扫描件或者中标通知书原件扫描件），提供3份及以上者10分，提供2份者8分，提供1份者6分，未提供业绩为0分。提供合同复印件或合同如果盖章、签字不清晰的视为无效业绩。中标通知书复印件不清晰的也视为无效业绩。 |
| 技术方案评价 （30分） | 招标人按照投标人做出的维修方案、安全、质量保障措施、维修期间承诺等等内容进行综合评分（0-30分）分差为3分。 |

7、定标：

评标委员会依据招标文件的要求对投标文件分别进行评审和比较，按投标文件是否满足招标文件的各项规定进行评议，重点考虑投标单位的投标报价。择优选择中标候选人，综合排名第一推荐为中标单位。

五.授予合同

1、中标通知

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，以短信及电话形式向中标单位发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。

2、合同协议书的签署

招标单位以短信及电话形式向中标单位发出中标通知，中标单位收到中标通知后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与发包单位签订合同；中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并按中标候选人排序另行确定中标人。

六.投标承诺

1、不以任何理由邀请招标方人员参加由投标方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；

2、不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；

3、不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳或无偿帮助；

4、不为招标方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；

5、遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害招标方及其他商家利益。
    违反上述承诺之一的，视为投标方违约，招标方有权取消其投标资格，将其列入公司黑名单；如果已经中标，招标方有权取消其中标资格，并将其列入公司黑名单，投标方须同时承担招标方因此造成的所有损失；如果已经中标，且已经签订合同，招标方有权终止合同，并将其列入公司黑名单，投标方同时须向招标方支付合同价款30%的违约金。

七、重新招标和不再招标

#### 7.1 重新招标

有下列情形之一的，招标单位将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标单位少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 7.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

八、安全生产管理协议

（模板）

安全生产管理协议

甲方：唐山冀东水泥三友有限公司（发包方）

乙方：                         （承包方）

甲、乙双方根据《                                 》（甲、乙双方签订的本工程经济合同名称），为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身安全与健康，确保生产与设备安全，根据国家有关安全生产法律法规标准，经双方协商一致，签订本协议。本协议一经签署，与本工程经济合同具有同等法律效力。

第一条 工程项目名称：

第二条 施工内容及作业范围：

第三条 甲方安全职责：

1.贯彻落实国家、省、巿有关施工现场安全生产管理的法律、法规和管理规定，对现场进行安全生产监督检查和协调工作。

2.审查乙方营业执照、安全资质、三项制度、应急预案、施工业绩、施工方案、进厂设备、教育培训、工伤保险（或意外险）等材料并存档备案。

3.对作业项目进行风险辨识和分析，对乙方编制具体的安全施工方案进行审核备案。

4.对乙方实际作业人员与资质审查备案人员（如特种作业、保险缴纳等）及进场工器具进行检查核验，并对人员进行作业前的安全生产、职业健康、道路交通以及消防等的教育培训和告知。

5.安全培训和告知结束后，对所有乙方作业人员逐个进行现场问询和评定，评定采用执法记录仪进行全程录像，评定合格后允许现场作业，如实保存相关培训影像资料。对不符合要求的不得参与培训或培训后不得进入作业现场。

6.对乙方进行安全监督检查，督促乙方执行有关安全生产方面的规章制度，对乙方不符合安全文明生产的行为进行制止和纠正。发现违章行为和生产安全隐患的，甲方有权利要求乙方进行整改并对乙方进行相应经济处罚；对整改不彻底或拒不整改的责令暂停服务，并加大经济处罚。

7.发生生产安全事故后，甲方有义务协助乙方开展事故救援服务，对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

8.由于甲方违法、违规、违章原因导致的生产安全事故由甲方承担全部责任。

9.甲方指派                   （明确具体部门和人员）为现场协调员，负责与乙方进行有效沟通交流、现场监督和对合同实体进行全面管理，督促乙方员工遵守国家的安全标准和要求。

第四条 乙方安全职责

1. 乙方作为安全生产主体应对工程项目现场施工过程中的人身、财产安全负全责，严格执行国家安全生产法律法规标准和甲方安全管理规定，有效开展自主安全管理，落实安全主体责任，严防安全事故发生。

2. 未经甲方许可，乙方人员不得进行施工作业，严禁进入非本工程施工作业区域，严禁对作业项目进行转包和非法分包。

3.乙方要建立与本工程相关的安全生产责任制、安全管理制度、操作规程和应急救援预案，针对作业项目进行风险辨识和分析，制定有效的防控措施并编制有针对性的安全施工方案，并报甲方审核备案。

4.乙方主要负责人、项目负责人、安全管理人员、特种作业人员必须持有国家相关部门核发的合格有效的安全资格证书，并承诺其相关资料真实、有效，报甲方审核备案。

5.乙方所有施工人员的身份信息、工伤保险或安全生产责任险或商业保险等信息资料应报甲方审核备案。乙方作业人员必须经甲方进行安全培训、告知和评定合格后才能到现场作业。乙方增加、减少、更换施工人员必须报甲方审核、培训和评定。未经甲方审核、培训和评定，严禁安排新员工上岗。

6.乙方指派           作为本工程负责人，指派        作为本工程施工现场安全负责人，全面负责本工程安全管理。

7.每日作业前，乙方应对参加工程施工人员进行全面风险辨识与危险告知等安全交底，需使用甲方水、电、气源时必须书面经甲方属地部门或职能部门专业负责人认可，办理临时使用水、电、气源相关书面手续。需进入磨、仓、库等有限空间以及从事动火、高处、吊装、临时用电、动土等危险作业时，须按甲方要求办理相应危险作业审核批准后方可作业。

8.乙方要在本工程施工作业现场周围设立安全护栏或拉设安全警戒线,并设置相应的安全警示标志，乙方不得超越甲方指定的施工范围进行施工，不得进入其它工作区。未经甲方同意，乙方不得擅自使用、损坏与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

9.乙方不得发生打架斗殴、酗酒闹事、吸毒、卖淫嫖娼、盗窃、参加各种邪教组织等违法犯罪行为。自觉遵守甲方门卫出入管理规定，出入证随身携带，服从检查，保管好现场物资材料，禁止挤占施工现场、堵塞道路。施工现场、宿舍等严禁吸烟，严禁将易燃易爆物品带入施工现场。

10. 乙方所有现场施工作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。且所有作业人员身体健康、体检合格（从事具有职业危害因素的人员应进行相应职业健康体检并合格），无职业禁忌症。

11.进场前准备好合格的个人防护用品，包括但不限于带反光条的印有明显的公司名称的高可视度工作服（或反光马甲）、防砸劳保鞋、符合国家标准的安全帽、防护眼镜、防噪耳塞、防尘口罩和防护手套等；以备进入生产区域时穿戴使用。

12.施工现场特种作业人员和特种设备操作人员必须携带操作证原件或复印件；驾驶员必须携带驾驶证原件。

13.作业人员行走过程中，禁止接打电话或接发微信、短信等分散注意力行为，上下楼梯扶好扶手，靠右行走，保持三点接触。

14.驾驶机动车辆进入甲方生产区域，应先行通过甲方审核批准，运货车辆必须严格遵守“一人一车”制度（涉及到的氨水、柴油、民爆产品、工业气体须有押运员随车除外）。驾驶员应系好安全带，并按甲方限速、规定路线等要求行驶。摩托车禁止进入甲方生产及限制车辆进入区域。

15.涉及能量隔离作业任务，每人配备多套锁具，包括锁、标识牌（单位、姓名和联系电话）。

16.建立工具器清单，使用的所有工器具（除扳手、螺丝刀、手锤和钳子）必须确保使用许可证、检测报告与实际设备设施相符，经甲方进行安全检查确认后才能进入施工现场使用，不合格的工器具不得携带进厂及使用。

17.作业场所分区域标识并整齐堆放备品备件和边角余料，确保通道畅通，作业现场必须做到当天工完场清，保持作业现场整洁干净。

18.现场安全负责人应每天开展对施工现场的自主隐患排查，对排查出来的隐患及时整改，保留记录。

19.与甲方保持日常工作沟通联系，发生疑难问题及时向甲方汇报。接受甲方的安全监督、检查，对甲方提出的安全整改意见应及时整改。

20.乙方应向甲方缴纳工程项目合同标的2%-10%金额(不少于2000元，不高于20万元)作为安全施工保证金，对乙方违约考核，优先从本保证金内扣除。工程完工后，余款返还。

21. 因乙方违章、违规、违反安全操作规程导致的生产安全事故由乙方承担全部责任。因上述原因给甲方或第三方造成了人身伤害及财产损失，涉及发生的费用由乙方全额承担。

22.乙方工程项目施工作业中发生生产安全事故后，必须立即如实向甲方报告，并按照国务院493号令的相关规定如实向有关主管部门报告。

第五条 违约责任

为加强乙方进入甲方从事工程项目施工的安全管理，避免发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”行为的发生，做到“四不伤害”，避免发生生产安全事故。乙方违反本协议，甲方按照以下标准进行违规考核：

| 序号 | 违章表现 | 违约金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入工作现场不戴安全帽或者安全帽不系帽带的 | 500 |
| 2 | 使用手枪电钻不戴绝缘手套（包括冲钻） | 500 |
| 3 | 施工用设备设施存在“五有”防护装置缺失 | 500 |
| 4 | 使用角向磨光砂轮机不戴防护眼镜 | 500 |
| 5 | 电气用具电线损坏 | 1000 |
| 6 | 使用无插头、插座的临时电源 | 1000 |
| 7 | 无有效的特殊操作证进行特种作业 | 5000 |
| 8 | 高空交叉作业无隔离措施 | 500 |
| 9 | 发生氧气、乙炔瓶不按规范摆放 | 500 |
| 10 | 高空作业不系安全带或安全带使用不正确 | 500 |
| 11 | 高空作业时抛扔工具、物体等 | 500 |
| 12 | 高空作业时传递工具不用绳子扎牢 | 500 |
| 13 | 发生高空向下抛物 | 5000 |
| 14 | 脚手板不用铁丝扎牢 | 500 |
| 15 | 施工坑、孔、洞、沟道没设符合要求的护栏或其他防护措施 | 1000 |
| 16 | 擅自动用运行设备、防护设施、机动车辆 | 5000 |
| 17 | 在管道、栏杆上行走 | 1000 |
| 18 | 擅自拆除安全设施 | 5000 |
| 19 | 凡从事危险作业及进入磨，仓、库等有限区间作业，未按要求申请办理相应的作业许可证、未采取必要的安全防护措施、未安排监护人员或监护人员擅离职守 | 5000 |
| 20 | 在转动设备防护盖（罩）上站立行走 | 2000 |
| 21 | 使用不合格的登高用具（包括梯子） | 500 |
| 22 | 不经甲方同意私自乱接乱拉水、电、气 | 2000 |
| 23 | 戴手套使用锤子 | 500 |
| 24 | 施工现场临时配电箱未安装漏电保护器 | 500 |
| 26 | 电焊、气割作业时不按要求使用防护用具 | 500 |
| 27 | 危险区域不做安全防护措施 | 500 |
| 28 | 未做好现场清理工作，工作现场乱堆物件 | 1000 |
| 29 | 未经批准在厂房、其他建筑物、道路凿孔洞 | 1000 |
| 30 | 未经许可进入配电室等有电危险区 | 1000 |
| 31 | 未经许可擅自动用配电箱电源 | 500 |
| 32 | 在禁火区内吸烟 | 200 |
| 33 | 跨越转动设备、输送皮带 | 2000 |
| 34 | 禁火区动火作业未办理动火票 | 5000 |
| 35 | 作业前未开展风险辨识隐患排查 | 2000 |
| 36 | 使用的专用安全工器具没有进行定期检验 | 500 |
| 37 | 在监护人不在时未停止工作 | 500 |
| 38 | 起重设备不合规范或起吊不做防护 | 5000 |
| 39 | 未在甲方属地部门办理安全告知擅自施工 | 10000 |
| 40 | 违章指挥野蛮作业 | 5000 |
| 41 | 发生一次火警异常 | 2000 |
| 42 | 停、送电未办理手续无工作票 | 5000 |
| 43 | 没办理开工手续擅自开工 | 10000 |
| 44 | 发生恶性未遂事故一次 | 10000 |
| 45 | 发生人身轻伤事故一次 | 5000 |
| 46 | 安全作业施工方案没送甲方安全部门备案 | 1000 |
| 47 | 施工中因乙方原因发生事故 | 乙方按实赔偿 |
| 48 | 未经甲方培训未取得上岗证作业 | 500 |
| 49 | 因乙方原因造成甲方或第三方人员人身事故或损失 | 承担一切经济损失 |
| 50 | 酒后上岗、班中因饮酒以及打架斗殴、盗窃等行为 | 扣罚全部保证金并辞退 |
| 51 | 不听劝阻、不服从甲方管理以及重复违规 | 加倍处罚 |

第六条  甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成事故，由违约方承担一切经济损失。按照事故调查报告，乙方承担主要责任时，发生重伤及以上事故和重大设备事故时，扣除100%保证金。

第七条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于本工程经济合同。本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向甲方属地人民法院提起诉讼。

第八条 本协议有效期限：自    年   月   日起至本工程终止。

第九条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十条 本协议一式  三 份，甲方       公司安全生产管理部、业务责任部门     各存一份，乙方存一份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

安全负责人（签字）：         委托代理人（签字）：

项目负责人及电话：           现场负责人及电话：

签订时间：      年   月   日

九、项目主要技术要求：

1、维修与施工符合国标：GB50974-2014、GB50166-2019、GB150-1998；行业标准： GA95-2015

2、甲方使用过的或损坏的灭火器，中标方24小时内上门及时取走。

3、维修后经过多个部门验收合格。

  - 投标书格式

一、投标函格式

正本或副本

投标文件

项目名称：唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装

投标文件内容：   投标函部分

投标单位：  （盖章）

编制日期：   年    月    日
   投 标 函

唐山冀东水泥三友有限公司：

我们收到贵公司编号为CSY-CL-2022-47的标书，经研究我们决定参加投标。

（1）、本文件下的所有内容，组成了我们的投标文件，并且该文件内的所有内容都是真实的。

（2）、除了本投标文件中的另外声明，我们愿意遵守招标文件中的各项规定。

（3）、经认真考虑和详细计算，我们在此报出最优惠的价格参与竞争，见投标函附录。

（4）、所有关于本次投标的函电联系，请寄到下列地址：

投标单位全称（公章）：

地             址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

开   户   银   行：

帐             号：

授   权   代   表：

职             务：

日             期：

投标函附录：

| 工程名称 | 唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装项目 |
| --- | --- |
| 项目合计单价报价（元） | 大写： 小写： |
| 投标工期 | 日历日 |
| 项目经理 |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：            （签字或盖章）

2022年  月   日

### 附件一

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年            月            日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标单位单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标单位公章

### 附件二

### 授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的（法定代表人/负责人），现授权委托     （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署本标的的投标及合同的执行、完成和保修条款，以本公司名义处理一切有关事务。

委托期限：    年      月    日至      年      月    日

代理人无转委托权，特此委托。（身份证正反面）

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人/负责人：                            （签字或盖章）

### 附件三

### 承 诺 函

唐山冀东水泥三友有限公司：

我公司自愿参加贵公司于   年   月   日组织的唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装项目招标，我公司已知悉贵公司《招标文件》的各项规定，发生下列任何一种情况时，我公司承诺放弃本次投标：

1、投标后撤回投标书的；

2、中标后拒绝签订合同的；

3、在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动被查处后的；

4、在投标活动中有弄虚作假行为的。

5、采用不正当手段骗取中标的；

6、在开标期间无理取闹，扰乱开标秩序的；

7、将中标项目转给他人的；

8、向评标人员行贿或者提供其他不正当利益的

9、其他损害招标单位利益的行为。

投标单位：                 （盖章）

法定代表人或其授权的代理人签字：

日期：  年  月   日

### 附件四：

通过当年度年检的企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

授权委托人身份证复印件（正反面）

投标保证金汇款单复印件

拟进场人员工伤保险或意外险（85万）以上保险公司证明文件（复印件）；

工程师资格证书

消防产品厂家售后维修授权书

公司业绩

近三年未发生安全事故证明资料复印件

正本或副本

投标文件

工程名称：唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装  项目

投标文件内容：   商务标部分

投标单位： （盖章）

编制日期：   年    月    日

附件五：

商务标要点一览表

| 投标单位 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 最终合计单价 |  |
| 财务状况 |  |
| 付款方式 |  |
| 投标承诺 |  |
| 业绩 |  |
| 优惠条件 |  |

此报价含13%税率

（1)．各投标方必须对表中所有要求的数据详细填写；

(2)．不允许投标方对表的格式做任何修改；

(3)、投标单位应在投标书中的投标报价表上标明，任何有选择的报价将不予接受。

（4）、完全响应招标文件

附件六：               工程量清单

| 名称 | 单位 | 报价（元） | 维修最高限单价（元） | 名称 | 单位 | 报价（元） | 维修最高限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 |  |  |  | 干粉推车灭火器 |  |  |  |
| 1kgABC灭火器充装 | 具 |  | 23 | 35kgABC | 台 |  | 232 |
| 2kgABC灭火器充装 | 具 |  | 25 | 50kgABC | 台 |  | 315 |
| 8KgABC灭火器充装 | 具 |  | 58 | 手提灭火器主要配件 |  |  |  |
| 4kgABC灭火器充装 | 具 |  | 37 | 保险装置 | 套 |  | 7 |
| 5kgABC灭火器充装 | 具 |  | 42 | 不干胶贴花 | 个 |  | 5 |
| 二氧化碳灭火器 |  |  |  | 喷管 | 根 |  | 9 |
| 2kg灭火器充装 | 具 |  | 28 | 储压表 | 块 |  | 9 |
| 3kg灭火器充装 | 具 |  | 42 | 维修 | 个 |  | 7 |
| 5kg灭火器充装 | 具 |  | 55 | 喷漆 | 个 |  | 9 |
| 24kg灭火器充装 | 台 |  | 202 | 推车灭火器主要配件 |  |  |  |
| 70L灭火瓶充装 | 具 |  | 928 | 保险装置（含顶针） | 套 |  | 12 |
| 气密 | 具 |  | 159 | 不干胶贴花 | 个 |  | 19 |
| 打压（70L） | 具 |  | 159 | 喷管及枪头 | 根 |  | 67 |
| 启动阀 | 具 |  | 932 | 储压表 | 块 |  | 21 |
| 安全阀 | 具 |  | 475 | 喷漆 | 个 |  | 15 |
| 呼吸器瓶充装 | 具 |  | 348 | 5-7二氧管 | 个 |  | 98 |
| 工时费（70L） | 次 |  | 1475 | 干粉阀门 | 套 |  | 32 |
| 机械费（70L） | 次 |  | 1475 | CO2通用阀门 | 套 |  | 38 |
| 二氧喇叭 | 个 |  | 22 | 35-70kg干粉机头 | 个 |  | 87 |
| 灭火器腰带卡 | 个 |  | 7 | 干粉密封件 | 套 |  | 5 |
| 启动瓶充装 | 个 |  | 768 | 维修 | 个 |  | 23 |
| 呼吸器瓶头阀 | 个 |  | 972 | 高压管 | 根 |  | 145 |
| 呼吸器瓶高压管 | 个 |  | 314 | 70升灭火瓶防腐 | 个 |  | 198 |
| 气控软管 | 根 |  | 218 |  |  |  |  |
| 消防应急灯 | 个 |  | 175 | 消防疏散灯 | 个 |  | 162 |
| 消防水带Ф65-10 | 个 |  | 274 | 消防水带Ф100-10 | 个 |  | 349 |
| 接口Ф100 | 个 |  | 52 | 接口Ф65 | 个 |  | 42 |
| 防火包 | 个 |  | 23 | 防火泥 | 个 |  | 28 |
| 多用水枪 | 个 |  | 168 | 灭火器箱5x2 | 个 |  | 115 |
| 消防栓箱800x650 | 个 |  | 237 | 地下消火栓 | 个 |  | 1102 |
| 室内减压消火栓 | 个 |  | 235 | 备用电源 | 个 |  | 989 |
| 地上加长消火栓 | 个 |  | 1827 | 感烟探测器JTY-GD-G3 | 只 |  | 398 |
| 主机主板GST-200型 | 套 |  | 3528 | 主机主板GST-5000型 | 套 |  | 5782 |
| 气溶胶QRR10/S | Kg |  | 1892 | 3kg二氧灭火器 | 具 |  | 175 |
| 24kg二氧灭火器 | 具 |  | 1858 | 4kg干粉灭火器 | 具 |  | 102 |
| 2kg二氧灭火器 | 具 |  | 178 | 灭火弹 | 具 |  | 312 |
| 单价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.最高限单价合计：元，一票制，含增值税（税率 13 %）、运费，超过限价者予以废标。

2.结算方式：每季度根据甲方签字确认的《销货清单》结算一次，结算完成后中标单位提供本次结算全额的增值税专用发票（税率 13 %）。

3.质保期：一年。从竣工验收合格之日起开始计算。

4.付款方式：银行转账与承兑汇票相结合。

特别说明：以上所指各维修项目单价，以实际维修数量为准，合计总价为招标确定维修单价*实际维修数量。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：2022年   月   日

3、技术标部分格式

投标文件

工程名称：唐山冀东水泥三友有限公司消防器材维修灭火瓶罐装 项目

投标文件内容：   技术标部分

投标单位：

编制日期：   2022年  月  日

内容包括：

安全管理方案

维修方案、安全、质量保障措施、维修期间承诺等

招标文件第8项安全管理协议内要求附的资料

第三章   合同格式

消防器材维修灭火瓶罐装合同

合同编号：

签订时间： 年 月  日

签订地点：唐山市古冶区

甲方：唐山冀东水泥三友有限公司

乙方：

甲乙双方经协商，就乙方为甲方消防器材维修灭火瓶罐装相关事宜，签订如下合同，各方遵照执行：

1、甲方需维修的消防器材由乙方承担维修，具体维修数量以甲方提供数为准。

2、乙方必须具备消防器材维修资质，并向甲方提供证明其资质的文件。

3、乙方应按照国标：GB50974-2014、GB50166-2019、GB150-1998；行业标准： GA95-2015对消防器材进行维修，并保证在规定期限内的质量（以交付给甲方之日起计算）。

4、乙方每次维修的消防器材应保证消防器材的标识、维修时间标签等清楚牢固。

5、本合同中消防器材维修价格标准执行附件《消防器材维修灭火瓶罐装主要部件维修价格表》，该价格包括防器材的换药、打压、充气、罐装等费用。配件价格执行该报价表相应价格，该价格表中未提到的，以市场价格为基准，双方协商解决。

6、合同暂估总价：元（大写：元整）。价款：元，增值税税款：元。

7、本合同总价为暂估，结算时以实际发生为准。

8、待修消防器材由乙方负责免费取送，于收到甲方通知后24小时内到甲方厂内取走待修消防器材，并且按甲方要求于取走之日起5日内维修完成，并交付至甲方厂内且安装完毕。

9、乙方负责维修的消防器材，必须保证在1年内(人为原因或保养不当除外)不出现质量问题，如：气压超过、低于绿区或者喷射发生堵塞现象等质量问题。如存在质量问题，由乙方负责免费维修；如果因乙方维修质量问题而出现伤人或延误最佳灭火时机而造成的经济损失等问题，由乙方承担全部责任。

10、在对每批消防器材进行维修时，对于更换的零部件数量、种类必须得到甲方的确认，在给甲方开发票时，乙方应同时向甲方出具《销货清单》。

11、每季度根据甲、乙双方方签字确认的《销货清单》结算一次，结算完成后乙方提供本次结算金额的全额增值税专用发票（税率13 %）。甲方收到发票后30日内支付本次维修费用95%。剩余5%作为质保金待质保期满无质量问题后一次性无息付清。

12、甲方需维修的消防器材由于磕碰、锈蚀、变形等原因造成罐体损伤严重的，或者经乙方水压试验等检测不能再使用的，以及到报废年限的消防器材，乙方应于收到待修消防器材之日起五日内以书面形式通知甲方，经甲方书面确认后，按有关规定进行报废处理，不再维修。报废品连同已维修消防器材一同送到甲方厂内。

13、《消防器材维修灭火瓶罐装主要部件维修价格表》作为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

14、乙方迟延交付的违约责任:如乙方未能将为甲方维修的消防器材按时交付甲方使用,每延迟交付一天,乙方应向甲方支付当批次维修金额的百分之十的违约金。

15、因乙方维修问题造成甲方消防器材损坏的由乙方全额赔偿。

16、本合同履行中如产生纠纷由双方协商解决。协商不成，双方可向本合同签订地人民法院诉讼解决。

17、本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。

18、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自合同签订之日起1年

19、廉政条款：乙方承诺不以任何理由邀请甲方人员参乙方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向甲方人员及其家属 、朋友送礼（含礼金、、购物卡、有价证劵和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为甲方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为甲方及其家属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损坏甲方及其他商家利用。如违反上述承诺之一的，视为乙方违约，乙方同意向买受方支付合同价款30%的违约金。

| 委托方：唐山冀东水泥三友有限公司 地址：唐山市古冶区赵各庄西 法定代表人：张立华 法定代表人（或委托代理人）： 合同经办人： 电话：0315-3456523 开户银行：建行唐山古冶支行 税务登记号：91130200601129731C 账号：13001625308050000157 | 承揽方： 住所地： 法定代表人： 法定代表人（或委托代理人）： 电话： 开户银行： 税号： 账号： |
| --- | --- |

消防器材维修灭火瓶罐装主要部件维修价格表

| 名称 | 单位 |  | 维修价格（元） |  | 名称 |  | 单位 |  | 维修价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 |  |  |  |  | 干粉推车灭火器 |  |  |  |  |  |
| 1kgABC灭火器充装 | 具 |  |  |  | 35kgABC灭火器充装 |  | 台 |  |  |  |
| 2kgABC灭火器充装 | 具 |  |  |  | 50kgABC灭火器充装 |  | 台 |  |  |  |
| 8KgABC灭火器充装 | 具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4kgABC灭火器充装 | 具 |  |  |  | 手提灭火器主要配件 |  |  |  |  |  |
| 5kgABC灭火器充装 | 具 |  |  |  | 保险装置 |  | 套 |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  |  |  | 不干胶贴花 |  | 个 |  |  |  |
| 2kg灭火器充装 | 具 |  |  |  | 喷管 |  | 根 |  |  |  |
| 3kg灭火器充装 | 具 |  |  |  | 储压表 |  | 块 |  |  |  |
| 5kg灭火器充装 | 具 |  |  |  | 喷漆 |  | 个 |  |  |  |
| 24kg灭火器充装 | 台 |  |  |  | 维修 |  | 个 |  |  |  |
| 70L灭火瓶充装 | 具 |  |  |  | 推车灭火器主要配件 |  |  |  |  |  |
| 气密 | 具 |  |  |  | 保险装置（含顶针） |  | 套 |  |  |  |
| 打压（70L） | 具 |  |  |  | 不干胶贴花 |  | 个 |  |  |  |
| 启动阀 | 具 |  |  |  | 喷管及枪头 |  | 根 |  |  |  |
| 安全阀 | 具 |  |  |  | 储压表 |  | 块 |  |  |  |
| 呼吸器瓶充装 | 具 |  |  |  | 喷漆 |  | 个 |  |  |  |
| 工时费(70L） | 次 |  |  |  | 干粉阀门 |  | 套 |  |  |  |
| 机械费（70L） | 次 |  |  |  | CO2通用阀门 |  | 套 |  |  |  |
| 二氧喇叭 | 个 |  |  |  | 35-70kg干粉机头 |  | 个 |  |  |  |
| 灭火器腰带卡 | 个 |  |  |  | 干粉密封件 |  | 套 |  |  |  |
| 启动瓶充装 | 个 |  |  |  | 维修 |  | 个 |  |  |  |
| 呼吸器瓶头阀 | 个 |  |  |  | 高压管 |  | 根 |  |  |  |
| 呼吸器瓶高压管 | 个 |  |  |  | 5-7二氧管 |  | 个 |  |  |  |
| 气控软管 | 根 |  |  |  | 70升灭火瓶防腐 |  | 个 |  |  |  |
| 消防应急灯 |  | 个 |  |  |  | 消防疏散灯 |  | 个 |  |  |  |
| 消防水带φ65-10 |  | 个 |  |  |  | 消防水带φ100-10 |  | 个 |  |  |  |
| 接口φ100 |  | 个 |  |  |  | 接口φ65 |  | 个 |  |  |  |
| 防火包 |  | 个 |  |  |  | 防火泥 |  | 个 |  |  |  |
| 多用水枪 |  | 个 |  |  |  | 灭火器箱5×2 |  | 个 |  |  |  |
| 消防栓箱800×650 |  | 个 |  |  |  | 地下消火栓 |  | 个 |  |  |  |
| 室内减压消火栓 |  | 个 |  |  |  | 备用电源 |  | 个 |  |  |  |
| 地上加长消火栓 |  | 个 |  |  |  | 感烟探测器JTY-GD-G3 |  | 只 |  |  |  |
| 主机主板GST-200型 |  | 套 |  |  |  | 主机主板GST-5000型 |  | 套 |  |  |  |
| 气溶胶QRR10/S |  | Kg |  |  |  | 3kg二氧灭火器 |  | 具 |  |  |  |
| 24kg二氧灭火器 |  | 具 |  |  |  | 4kg干粉灭火器 |  | 具 |  |  |  |
| 2kg二氧灭火器 |  | 具 |  |  |  | 灭火弹 |  | 具 |  |  |  |