**太阳能路灯：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 配 置 | 数量 |
| 1 | 办公楼 | 与本厂路灯一致 | 5套 |
|  | | | |

**1.主要技术要求**

1.1必须与本厂现用路灯外观、尺寸一致。

1.2 须现场测量数据，包括灯杆、灯、太阳能板、电池等。

1.3 如中标，需提前发送水泥基础制作图纸及基础预埋地脚螺栓整套。

1.4 现场指导安装整套路灯。

**2、下附路灯照片**

