唐山冀东水泥三友有限公司

煤磨区域现场防爆箱体改造招标项目

招 标 文 件

招标编号：CSY-CL-2022-53

招标单位： 唐山冀东水泥三友有限公司

招标组织机构：唐山冀东水泥三友有限公司物资供应部

2022年  10  月  18  日

目 录

- 投标须知………………………………………………

- 总则…………………………………………………………

- 招标文件……………………………………………………

- 投标文件……………………………………………………

- 开标、评标、定标…………………………………………

- 授予合同……………………………………………………

- 投标承诺……………………………………………………

- 合同范本……………………………………………………

- 投标书格式……………………………………………

1、投标函格式…………………………………………………

2、商务标部分格式……………………………………………

## 招标邀请函

唐山冀东水泥三友有限公司遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用的原则，对本公司煤磨区域现场防爆箱体改造项目进行邀请招标。

- 招标编号：CSY-CL-2022-53

2、项目名称：唐山冀东水泥三友有限公司煤磨区域现场防爆箱体改造项目

3、施工周期：5天

4、项目联系人：刘东  ，联系电话：18032506150

5、合同签订地点：唐山冀东水泥三友有限公司

6、报名截止时间： 2022 年 10  月  24  日 8：00

7、招标联系人：  宋志刚      联系电话手机：18032506262

8、现场踏勘联系人： 刘东   联系电话手机：18032506150，投标单位购买招标文件后自行踏勘，不勘探现场不能参与报价评标。

9、报价截止时间：2022年  10  月  26  日9：00

10、开标日期：2022年  10  月   26  日 9：00

11、开标地点：金隅冀东阳光采购平台

招标单位名称：唐山冀东水泥三友有限公司

联系电话：3456542

联 系 人：宋志刚

联 系 方：物资供应部

  - 投标须知

一.总则

1、项目名称： 唐山冀东水泥三友有限公司煤磨区域现场防爆箱体改造

项目内容：

| 序号 | 地点 | 规格（宽*厚*高） | 数量 | 改造方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二线煤磨收尘振打控制箱 | 600*260*900 | 1 | 利旧 |
| 2 | 二线检修电源箱 | 500*170*650 | 1 | 利旧 |
| 3 | 二线仪表箱 | 500*400*600 | 2 | 利旧 |
| 4 | 二线无线传输箱 | 400*150*550 | 1 | 利旧 |
| 5 | 二线端子箱 | 260*100*190 | 1 | 换新 |
| 6 | 二线端子箱 | 450*120*200 | 1 | 换新 |
| 7 | 二线收尘箱 | 600*400*1000 | 1 | 利旧 |
| 8 | 一线仪表箱 | 500*400*600 | 4 | 利旧 |
| 9 | 一线大收尘箱 | 800*430*1830 | 1 | 利旧 |
| 10 | 材料费 |  |  |  |
| 11 | 施工费 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  | 13 |  |

项目概述：施工范围包含整套项目的备件制作、现场拆装、工器具施工、垃圾清运、吊车等。主要根据现场实测尺寸，按要求标准实施后，达到安全、环保、生产要求，标准。

1.1质量要求及技术要求：要求达到国家级检验，并出防爆合格证书。

1.2施工周期：5天

质保期限：2年，从竣工验收合格之日起开始计算。

1.3报价要求

1.3.1最高限价：18.5万元。超过最高限价者予以废标。

1.3.2结算方式：银行转账与承兑汇票相结合。

1.3.3发票种类及税种、税率：承包方开具增值税专用发票、税率13 %。

1.3.4付款方式：

1.3.4.1付款方式：合同生效后，乙方安排人员进厂施工，施工完成后，经验收合格，乙方开具合同全额的增值税发票（税率13 %）给甲方，甲方挂账后支付合同总额的90 %；合同总额的 10 %作为质保金，待质保期满（质保期为1年）且无质量问题后一次无息付清。

1.3.5本次招标采取综合评标，综合评议排名第一者推荐为中标单位。

2、资格要求

资格预审合格的投标单位应具备：

（1）独立法人；

（2）投标人防爆电气设备修理资格证书等服务资格；

（3）投标单位投标时应提供加盖单位公章的最新营业执照副本、资质证书；

（4）财务状况良好。

3、投标费用

投标单位应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

4、投标保证金

投标单位应向招标单位公对公账户缴纳投标保证金，待招标完成后投标保证金无息退回投标单位账户。（未缴纳投标保证金的单位无法进入后续评标比价环节）

投标保证金的形式：银行汇款

收款单位：唐山冀东水泥三友有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司唐山古冶支行

帐    号：13001625308050000157

联 系 人：韩媛媛

联系电话：0315-3456523

投标保证金的金额：2000元

投标保证金在报价截止日前递交，并将银行回执扫描件上传至金隅冀东阳光采购平台，扫描件上要注明工程名称和公司名称。

二. 招标文件

1、招标文件的组成

本招标文件包括答疑纪要、招标单位对招标文件的修改补遗书及其它有效函件。

2、招标文件的澄清

2.1投标单位下载招标文件后如有疑问需澄清，应于2022年 10  月  26  日前以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式予以解答，分发给所有投标单位。

2.2.投标单位对招标文件作出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位负责。

3、招标文件的修改

3.1投标截止时间前，招标单位随时可以在阳光采购平台内修改招标文件及报价等信息。

3.2由于阳光采购平台内投标截止日期设置后无法修改，招标单位无法推迟投标截止时间和开标时间，投标单位必须在投标截止时间之前完成投标保证金回执单的上传、投标文件的上传和报价工作，如没有报价或上传投标保证金回执，则在开标环节未报价和投标保证金回执单的上传的投标单位不进入比价环节。

4、招标文件的解释

本招标文件的解释权归属招标单位。

三.投标文件

1、招标文件内容注意事项

投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应于招标文件发出后2 日内向招标单位索取，否则责任自负。同时应仔细阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标书将被拒绝，或者视为废标。

- 投标书的内容

2.1投标单位从阳光采购平台上传投标文件扫描件，中标结果出来后中标单位提供纸版投标文件（采用A4纸张打印，采用胶装形式）交给招标单位进行存档。

2.2投标函部分主要包括下列内容: 参加本次招标的投标单位投标资格开标时将进行资格审核。

- 投标函

- 法定代表人身份证明书（见附件一）

- 授权委托书（见附件二）

- 投标承诺书（见附件三）

- 通过年检的企业法人营业执照副本复印件（见附件四）。

2.3商务标内容：

（1）商务标要点一览表（见附件五）

（2）投标报价（见附件六）

四.开标、评标、定标

1、开标时间：2022年 10  月  26   日

2、开标方式

开标会由招标单位业务员从阳光采购平台操作，开标前与投标报价单位索取该单位相对应的开标密码。系统自动比价，出中标结果。

3、评标委员会

招标单位负责组建评标委员会，人数为5人或5人以上单数。评标委员会负责评标工作。

4、无效投标的界定

投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。

4.1逾期上传的；

4.2投标文件未按招标文件要求编制的；

4.3 未按照要求缴纳投标保证金并上传回执的；

4.4 未按照要求完成报价的。

5、错误的修正

5.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）、如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）、文字与图表不符，以文字为准。

（3）、单价乘以数量不等于总价时，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（4）、投标报价的大写与小写不符时，以大写为准。

5.2按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

6、评标办法

采取综合评议的办法，评标委员会根据各投标单位提供的投标文件中有关材料将评审以下内容并对投标单位进行排名打分，综合排名第一者中标。如出现排名相同情况，价格低者中标。

采取综合评议的办法，按照如下标准进行评分：

| 分值构成 (总分100分) | 投标报价：60分 业绩：10分 技术方案评价：30分 |
| --- | --- |
| 投标报价评分标准 （60 分） | 报价得分=（评标基准价/投标报价）X60（投标价格最低的投标报价为评标基准价：不含税价）说明：1. 有效投标中的最低价，默认为评标基准价。2. 投标报价得分，四舍五入保留两位小数。 |
| 业绩评价（10分） | 提供近两年的同类业绩合同（投标时上传相关合同原件扫描件或者中标通知书原件扫描件），提供3份及以上者10分，提供2份者8分，提供1份者6分，未提供业绩为0分。提供合同复印件或合同如果盖章、签字不清晰的视为无效业绩。中标通知书复印件不清晰的也视为无效业绩。 |
| 技术方案评价 （30分） | 招标人按照投标人做出的安全管理方案及主要技术措施、施工方案、施工进度及工期等内容进行综合评分（0-30分）分差为3分。 |

7、定标：

评标委员会依据招标文件的要求对投标文件分别进行评审和比较，按投标文件是否满足招标文件的各项规定进行评议，重点考虑投标单位的投标报价。择优选择中标候选人，综合排名第一推荐为中标单位。

五.授予合同

1、中标通知

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，以短信及电话形式向中标单位发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。

2、合同协议书的签署

招标单位以短信及电话形式向中标单位发出中标通知，中标单位收到中标通知后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与发包单位签订合同；中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并按中标候选人排序另行确定中标人。

六.投标承诺

1、不以任何理由邀请招标方人员参加由投标方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；

2、不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；

3、不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳或无偿帮助；

4、不为招标方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；

5、遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害招标方及其他商家利益。
    违反上述承诺之一的，视为投标方违约，招标方有权取消其投标资格，将其列入公司黑名单；如果已经中标，招标方有权取消其中标资格，并将其列入公司黑名单，投标方须同时承担招标方因此造成的所有损失；如果已经中标，且已经签订合同，招标方有权终止合同，并将其列入公司黑名单，投标方同时须向招标方支付合同价款30%的违约金。

七、重新招标和不再招标

#### 7.1 重新招标

有下列情形之一的，招标单位将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标单位少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 7.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

八、安全生产管理协议

（模板）

安全生产管理协议

甲方：唐山冀东水泥三友有限公司（发包方）

乙方：                         （承包方）

甲、乙双方根据《                                 》（甲、乙双方签订的本工程经济合同名称），为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身安全与健康，确保生产与设备安全，根据国家有关安全生产法律法规标准，经双方协商一致，签订本协议。本协议一经签署，与本工程经济合同具有同等法律效力。

第一条 工程项目名称：

第二条 施工内容及作业范围：

第三条 甲方安全职责：

1.贯彻落实国家、省、巿有关施工现场安全生产管理的法律、法规和管理规定，对现场进行安全生产监督检查和协调工作。

2.审查乙方营业执照、安全资质、三项制度、应急预案、施工业绩、施工方案、进厂设备、教育培训、工伤保险（或意外险）等材料并存档备案。

3.对作业项目进行风险辨识和分析，对乙方编制具体的安全施工方案进行审核备案。

4.对乙方实际作业人员与资质审查备案人员（如特种作业、保险缴纳等）及进场工器具进行检查核验，并对人员进行作业前的安全生产、职业健康、道路交通以及消防等的教育培训和告知。

5.安全培训和告知结束后，对所有乙方作业人员逐个进行现场问询和评定，评定采用执法记录仪进行全程录像，评定合格后允许现场作业，如实保存相关培训影像资料。对不符合要求的不得参与培训或培训后不得进入作业现场。

6.对乙方进行安全监督检查，督促乙方执行有关安全生产方面的规章制度，对乙方不符合安全文明生产的行为进行制止和纠正。发现违章行为和生产安全隐患的，甲方有权利要求乙方进行整改并对乙方进行相应经济处罚；对整改不彻底或拒不整改的责令暂停服务，并加大经济处罚。

7.发生生产安全事故后，甲方有义务协助乙方开展事故救援服务，对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

8.由于甲方违法、违规、违章原因导致的生产安全事故由甲方承担全部责任。

9.甲方指派                   （明确具体部门和人员）为现场协调员，负责与乙方进行有效沟通交流、现场监督和对合同实体进行全面管理，督促乙方员工遵守国家的安全标准和要求。

第四条 乙方安全职责

1. 乙方作为安全生产主体应对工程项目现场施工过程中的人身、财产安全负全责，严格执行国家安全生产法律法规标准和甲方安全管理规定，有效开展自主安全管理，落实安全主体责任，严防安全事故发生。

2. 未经甲方许可，乙方人员不得进行施工作业，严禁进入非本工程施工作业区域，严禁对作业项目进行转包和非法分包。

3.乙方要建立与本工程相关的安全生产责任制、安全管理制度、操作规程和应急救援预案，针对作业项目进行风险辨识和分析，制定有效的防控措施并编制有针对性的安全施工方案，并报甲方审核备案。

4.乙方主要负责人、项目负责人、安全管理人员、特种作业人员必须持有国家相关部门核发的合格有效的安全资格证书，并承诺其相关资料真实、有效，报甲方审核备案。

5.乙方所有施工人员的身份信息、工伤保险或安全生产责任险或商业保险等信息资料应报甲方审核备案。乙方作业人员必须经甲方进行安全培训、告知和评定合格后才能到现场作业。乙方增加、减少、更换施工人员必须报甲方审核、培训和评定。未经甲方审核、培训和评定，严禁安排新员工上岗。

6.乙方指派           作为本工程负责人，指派        作为本工程施工现场安全负责人，全面负责本工程安全管理。

7.每日作业前，乙方应对参加工程施工人员进行全面风险辨识与危险告知等安全交底，需使用甲方水、电、气源时必须书面经甲方属地部门或职能部门专业负责人认可，办理临时使用水、电、气源相关书面手续。需进入磨、仓、库等有限空间以及从事动火、高处、吊装、临时用电、动土等危险作业时，须按甲方要求办理相应危险作业审核批准后方可作业。

8.乙方要在本工程施工作业现场周围设立安全护栏或拉设安全警戒线,并设置相应的安全警示标志，乙方不得超越甲方指定的施工范围进行施工，不得进入其它工作区。未经甲方同意，乙方不得擅自使用、损坏与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

9.乙方不得发生打架斗殴、酗酒闹事、吸毒、卖淫嫖娼、盗窃、参加各种邪教组织等违法犯罪行为。自觉遵守甲方门卫出入管理规定，出入证随身携带，服从检查，保管好现场物资材料，禁止挤占施工现场、堵塞道路。施工现场、宿舍等严禁吸烟，严禁将易燃易爆物品带入施工现场。

10. 乙方所有现场施工作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。且所有作业人员身体健康、体检合格（从事具有职业危害因素的人员应进行相应职业健康体检并合格），无职业禁忌症。

11.进场前准备好合格的个人防护用品，包括但不限于带反光条的印有明显的公司名称的高可视度工作服（或反光马甲）、防砸劳保鞋、符合国家标准的安全帽、防护眼镜、防噪耳塞、防尘口罩和防护手套等；以备进入生产区域时穿戴使用。

12.施工现场特种作业人员和特种设备操作人员必须携带操作证原件或复印件；驾驶员必须携带驾驶证原件。

13.作业人员行走过程中，禁止接打电话或接发微信、短信等分散注意力行为，上下楼梯扶好扶手，靠右行走，保持三点接触。

14.驾驶机动车辆进入甲方生产区域，应先行通过甲方审核批准，运货车辆必须严格遵守“一人一车”制度（涉及到的氨水、柴油、民爆产品、工业气体须有押运员随车除外）。驾驶员应系好安全带，并按甲方限速、规定路线等要求行驶。摩托车禁止进入甲方生产及限制车辆进入区域。

15.涉及能量隔离作业任务，每人配备多套锁具，包括锁、标识牌（单位、姓名和联系电话）。

16.建立工具器清单，使用的所有工器具（除扳手、螺丝刀、手锤和钳子）必须确保使用许可证、检测报告与实际设备设施相符，经甲方进行安全检查确认后才能进入施工现场使用，不合格的工器具不得携带进厂及使用。

17.作业场所分区域标识并整齐堆放备品备件和边角余料，确保通道畅通，作业现场必须做到当天工完场清，保持作业现场整洁干净。

18.现场安全负责人应每天开展对施工现场的自主隐患排查，对排查出来的隐患及时整改，保留记录。

19.与甲方保持日常工作沟通联系，发生疑难问题及时向甲方汇报。接受甲方的安全监督、检查，对甲方提出的安全整改意见应及时整改。

20.乙方应向甲方缴纳工程项目合同标的2%-10%金额(不少于2000元，不高于20万元)作为安全施工保证金，对乙方违约考核，优先从本保证金内扣除。工程完工后，余款返还。

21. 因乙方违章、违规、违反安全操作规程导致的生产安全事故由乙方承担全部责任。因上述原因给甲方或第三方造成了人身伤害及财产损失，涉及发生的费用由乙方全额承担。

22.乙方工程项目施工作业中发生生产安全事故后，必须立即如实向甲方报告，并按照国务院493号令的相关规定如实向有关主管部门报告。

第五条 违约责任

为加强乙方进入甲方从事工程项目施工的安全管理，避免发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”行为的发生，做到“四不伤害”，避免发生生产安全事故。乙方违反本协议，甲方按照以下标准进行违规考核：

| 序号 | 违章表现 | 违约金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入工作现场不戴安全帽或者安全帽不系帽带的 | 500 |
| 2 | 使用手枪电钻不戴绝缘手套（包括冲钻） | 500 |
| 3 | 施工用设备设施存在“五有”防护装置缺失 | 500 |
| 4 | 使用角向磨光砂轮机不戴防护眼镜 | 500 |
| 5 | 电气用具电线损坏 | 1000 |
| 6 | 使用无插头、插座的临时电源 | 1000 |
| 7 | 无有效的特殊操作证进行特种作业 | 5000 |
| 8 | 高空交叉作业无隔离措施 | 500 |
| 9 | 发生氧气、乙炔瓶不按规范摆放 | 500 |
| 10 | 高空作业不系安全带或安全带使用不正确 | 500 |
| 11 | 高空作业时抛扔工具、物体等 | 500 |
| 12 | 高空作业时传递工具不用绳子扎牢 | 500 |
| 13 | 发生高空向下抛物 | 5000 |
| 14 | 脚手板不用铁丝扎牢 | 500 |
| 15 | 施工坑、孔、洞、沟道没设符合要求的护栏或其他防护措施 | 1000 |
| 16 | 擅自动用运行设备、防护设施、机动车辆 | 5000 |
| 17 | 在管道、栏杆上行走 | 1000 |
| 18 | 擅自拆除安全设施 | 5000 |
| 19 | 凡从事危险作业及进入磨，仓、库等有限区间作业，未按要求申请办理相应的作业许可证、未采取必要的安全防护措施、未安排监护人员或监护人员擅离职守 | 5000 |
| 20 | 在转动设备防护盖（罩）上站立行走 | 2000 |
| 21 | 使用不合格的登高用具（包括梯子） | 500 |
| 22 | 不经甲方同意私自乱接乱拉水、电、气 | 2000 |
| 23 | 戴手套使用锤子 | 500 |
| 24 | 施工现场临时配电箱未安装漏电保护器 | 500 |
| 26 | 电焊、气割作业时不按要求使用防护用具 | 500 |
| 27 | 危险区域不做安全防护措施 | 500 |
| 28 | 未做好现场清理工作，工作现场乱堆物件 | 1000 |
| 29 | 未经批准在厂房、其他建筑物、道路凿孔洞 | 1000 |
| 30 | 未经许可进入配电室等有电危险区 | 1000 |
| 31 | 未经许可擅自动用配电箱电源 | 500 |
| 32 | 在禁火区内吸烟 | 200 |
| 33 | 跨越转动设备、输送皮带 | 2000 |
| 34 | 禁火区动火作业未办理动火票 | 5000 |
| 35 | 作业前未开展风险辨识隐患排查 | 2000 |
| 36 | 使用的专用安全工器具没有进行定期检验 | 500 |
| 37 | 在监护人不在时未停止工作 | 500 |
| 38 | 起重设备不合规范或起吊不做防护 | 5000 |
| 39 | 未在甲方属地部门办理安全告知擅自施工 | 10000 |
| 40 | 违章指挥野蛮作业 | 5000 |
| 41 | 发生一次火警异常 | 2000 |
| 42 | 停、送电未办理手续无工作票 | 5000 |
| 43 | 没办理开工手续擅自开工 | 10000 |
| 44 | 发生恶性未遂事故一次 | 10000 |
| 45 | 发生人身轻伤事故一次 | 5000 |
| 46 | 安全作业施工方案没送甲方安全部门备案 | 1000 |
| 47 | 施工中因乙方原因发生事故 | 乙方按实赔偿 |
| 48 | 未经甲方培训未取得上岗证作业 | 500 |
| 49 | 因乙方原因造成甲方或第三方人员人身事故或损失 | 承担一切经济损失 |
| 50 | 酒后上岗、班中因饮酒以及打架斗殴、盗窃等行为 | 扣罚全部保证金并辞退 |
| 51 | 不听劝阻、不服从甲方管理以及重复违规 | 加倍处罚 |

第六条  甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成事故，由违约方承担一切经济损失。按照事故调查报告，乙方承担主要责任时，发生重伤及以上事故和重大设备事故时，扣除100%保证金。

第七条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于本工程经济合同。本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向甲方属地人民法院提起诉讼。

第八条 本协议有效期限：自    年   月   日起至本工程终止。

第九条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十条 本协议一式  三 份，甲方       公司安全生产管理部、业务责任部门     各存一份，乙方存一份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

安全负责人（签字）：         委托代理人（签字）：

项目负责人及电话：           现场负责人及电话：

签订时间：      年   月   日

九、唐山冀东水泥三友有限公司

外委施工环保协议

甲方（委托单位）：唐山冀东水泥三友有限公司

乙方（施工单位）：

为了加强三友公司检修、建设等工程外委项目环保施工的管理，避免环保事故的发生，维护厂容管理秩序，经甲乙双方协商，签订如下协议。

一、工程名称：

二、施工区域：

三、施工人数：

四、开竣工日期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

五、环保施工要求：

1、乙方针对承接项目，必须严格落实国家环保有关的法律法规和标准要求，确保不发生环保事故；

2、乙方必须对施工人员进行环保教育，做好环保施工的交底工作，保证施工人员掌握环保施工职责；

3、遇环保突发检查的，乙方施工时可能造成环境污染的，需按照甲方要求暂时停止施工；

4、乙方必须根据不同项目制定相应的环保应急预案，以应对突发环保事件，并报甲方环境能源管理部备案。乙方在施工过程中应当自觉采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放；

5、乙方现场使用电焊机等产生无组织排放时，必须配备并使用焊接烟气处理设备。

6、乙方应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运。在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

7、乙方因项目施工确实无法完全避免无组织排放时，必须提前向环境能源管理部申报，经审查同意采取相应的污染防治措施后方可开展工作；

8、乙方在施工过程中必须做到污染治理设施齐全，并随工程随时进行运行有效。出现破碎、拆除等项目时，随时进行洒水、雾炮喷淋等抑尘降尘措施；

9、乙方在检修、建设施工过程中，必须做到环保施工，边施工、边清场，工完料清场清（工完场清的原则：经过清理保证施工现场无杂物、地面无积灰积料和垃圾、设备本体、墙体及周边干净整洁）；

10、乙方施工过程中，必须严格落实对建筑工地“六个百分百”的要求，即：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%苫盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。无论是准备施工产生物料、废料，还是施工后未及时清理的物料，必须及时苫盖到位散状物料必须完全苫盖；

11、乙方施工中产生的废弃物，必须按甲方相关管理办法要求及时进行处理，不得随意乱泼乱倒、乱堆乱放；工程期间现场施工严禁出现废油桶、废油漆桶、废油漆涂料桶等，坚决不允许危险废物挪作他用；现场刷漆作业前统一到甲方环境能源管理部集中办理二维码，漆桶稀料桶等作业后按甲方要求放置或完全苫盖，施工现场无工作人员时禁止存放油桶、废油桶；

12、乙方需使用甲方设备时，必须经甲方同意，并按甲方规定使用；

13、乙方现场管理违规时，必须按甲方要求进行整改，并反馈信息，如不按期限和要求整改，环境能源管理部有权责令施工单位停止施工；

六、考核：

1、违反本协议施工要求的，第3、6、7、8、9、10、11项每项第一次扣款0.5万元；第二次扣款1万元；第三次解除合同；

2、违反本协议其他施工要求的，视情节严重每项每次扣款500-5000元；

3、因乙方施工违反本协议施工要求，在各级政府、环保部门检查过程中，导致我公司被处罚、通报，影响资源综合利用退税、停产期间的损失，以及因此而导致的其他所有损失，由乙方负全部责任。

4、乙方违反本协议施工要求的，甲方环境能源管理部负责对乙方扣款；乙方不服从缴纳的，从乙方合同款中直接扣除。

七、本协议一式3份，甲方2份：工程主管部门1份、环保部门1份，乙方1份，签字盖章生效。

甲方（公章）                                   乙方（公章）

工程负责人：                                   工程负责人：

联系方式：                                     联系方式：

环保负责人：邵磊  　　　　　　　　             环保负责人：

联系方式：18132505858   　　　　               联系方式：

年   月   日                                   年   月   日

十、项目主要技术要求：

1.工程概况：

1.1项目名称：唐山冀东水泥三友有限公司防爆电气改造项目

1.2改造目的：

国家标准规定，在爆炸性危险场所必须使用防爆电气产品。为了符合国家安全要求，满足生产安全要求，经得起国家所有安全检查的认可，制订并实施电气防爆整改方案，旨在提高安全生产水平，解决生产安全隐患。将爆炸性粉尘环境区域使用的非防爆普通电气设备改造为防爆型。

唐山冀东水泥三友有限公司煤系统区域电气设备，因现场有大量粉尘易造成电气设备发生故障，电气原件绝缘降低，开关出现误动及潜在的火灾和爆闪事故隐患，不符合国家安检局特殊环境电气设备安装使用的要求，现计划对煤系统区域电气设备进行防爆改造，达到防尘、防爆标准。

2.投标方资质要求

2.1在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的投标单位。

2.2要求改造厂家取得由国家检测中心颁发的防爆电气设备安装维护、改造资格证不少于3年，需要提供3年前取得的原件。并且资格证中明确具备防爆电气设备“改造”的能力。

2.3改造厂家参加投标的技术负责人必须是投标单位的正式员工，且具有电气相关专业高级职称。

2.4改造厂家具有三年以上改造普通配电箱、粉尘防爆配电箱的经验，同时具有近三年防爆改造中线路末端防护经验和末端电缆替换和敷设等技术，并提供相应的合同与发票等业绩证明材料。

2.5改造厂家施工人员应具有防爆电工证（否决项）和防爆电气设备维修、检验、检测培训证书，并具有特种作业人员安全作业资格证书。

2.6以上要求投标报名及投标文件中一并提供。

2.7本次招标 不接受 联合体投标，即不允许两个以上供应商组成一个投标联合体，以一个投标人的身份进行投标。

3技术依据及要求：

3.1改造执行的技术依据：

GB/T3836.1 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T3836.12《爆炸性环境第12部分：可燃性粉尘物质特性 试验方法》

GB/T3836.13《爆炸性环境第13部分：设备的修理、检修、修复和改造》

GB/T3836.15《爆炸性环境 第15部分:电气装置的设计、选型和安装》

GB/T3836.16《爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护》

GB/T3836.31《爆炸性环境第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备》

GB/T3836.35《爆炸性环境第35部分：爆炸性粉尘环境场所分类》

GB50058  《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

上述标准均应为最新有效版本。

3.2. 改造方式及要求：

3.2.1控制箱类防爆整改：

（1）因部分箱内包含仪表、接触器、变压器等控制回路及控制器件，对此类设备采用保留原控制箱内电气元件，通过更换防爆控制箱，配置、整理控制箱接线，外部接线采取防爆挠性管、镀锌管、桥架或结合方式进行线路防护（整改后不影响原控制功能）或投标方提出的更优的整改方案。

（2）投标方需要提供防爆配电箱外壳，包括面板上的按钮、指示灯等，有防爆资质证书、负责拆除旧箱，固定新箱。把旧箱的设备拆下来，装到新箱内，并把外部接线用防爆挠性管连接，电缆穿到新箱内。招标方电气人员可以配合箱内拆线接线和安装后试机工作。

3.2.2检修电源箱类防爆整改：

将旧箱（包含内部元件）直接更换为新防爆检修电源箱，断路器、空开增加操作机构，可在箱体面板操作，外部接线采取挠性管、金属镀锌管或两者结合方式进行线路防护。投标方提供整套电源箱，并负责旧箱的拆除，新箱的安装及接线。

3.2.3接线箱类防爆整改：

将旧箱（包含内部元件）直接更换为新防爆接线箱，外部接线采取挠性管、金属镀锌管或两者结合方式进行线路防护。投标方提供整套接线箱，并负责旧箱的拆除，新箱的安装及接线。

3.2.4改造需要的防爆扰性管、防爆穿线盒、防爆接线盒、隔离密封、管件、角钢、线槽等由投标人配套提供。

3.2.5通过以上防爆整改，改造后设备必须满足相应防爆区域的标准要求，防爆标志为Ex tb IIIC T130℃ Db。

4.质量保证期限：

4.1产品改造后的试验项目：设备试运行试验。

4.2全部防爆产品改造完毕后投标方提供防爆合格证、防爆检测报告。

4.3所有由投标方提供的防爆配件、接线盒及防爆辅件,在改造完毕后验收前提供产品合格证，竣工验收后保证各相关设备投运正常，并提供一年的质保期；

4.4按照合同和技术协议的要求，签署工程验收单。

4.5技术服务质量保证期限要求，乙方提供的改造服务，自验收合格之日起，质保期一年。如在质保期内因产品质量、施工质量出现的问题，乙方应提供无偿处理或修复等服务。

5双方责任

5.1乙方职责

5.1.1对粉尘防爆改造的设备安全投运可靠性负责；

5.1.2按甲方要求的时间到达改造施工现场，完成全部设备改造、试验、验收等全部工作，保证设备正常运行。

5.1.3遵守甲方的厂区管理规定，办理入场手续，接受安全培训，签订安全要求，文明施工。

5.1.4遵守甲方的安全管理规定，与工作无关的操作一律禁止，擅自操作造成的后果由乙方承担。

5.1.5进厂车辆按照厂区指示牌停放；多人行走禁止横排；出入厂区办理相关手续；施工结束需要带出厂区的工具等，进厂门时做好登记，并保留原始单据。

5.1.6参与到货验收和竣工验收。

5.1.7供货时要带好改造用的备件和耗材。

5.2甲方职责

5.2.1带领乙方踏勘现场，在规定时间内向乙方提供必要的资料和工程需要的原始数据。

5.2.2配合乙方改造、试验及竣工验收，对有问题的点位或设备给予协助处理。

5.2.3配合乙方办理进厂、现场施工操作许可手续，组织安全培训，组织竣工验收和到货验收，负责施工监督。

5.2.4协调施工过程中的各项资源，如叉车、行车等机械设备，协调现场改造设备停、送电工作，提供监护人员，必要时提供新电缆用于更换老旧电缆。

5.2.5有权制止乙方的违规行为，按照公司的相关规定条款兑现处罚。

  - 投标书格式

一、投标函格式

正本或副本

投标文件

项目名称：唐山冀东水泥三友有限公司煤磨区域现场防爆箱体改造

投标文件内容：   投标函部分

投标单位：  （盖章）

编制日期：   年    月    日
   投 标 函

唐山冀东水泥三友有限公司：

我们收到贵公司编号为CSY-CL-2022-53的标书，经研究我们决定参加投标。

（1）、本文件下的所有内容，组成了我们的投标文件，并且该文件内的所有内容都是真实的。

（2）、除了本投标文件中的另外声明，我们愿意遵守招标文件中的各项规定。

（3）、经认真考虑和详细计算，我们在此报出最优惠的价格参与竞争，见投标函附录。

（4）、所有关于本次投标的函电联系，请寄到下列地址：

投标单位全称（公章）：

地             址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

开   户   银   行：

帐             号：

授   权   代   表：

职             务：

日             期：

投标函附录：

| 工程名称 | 唐山冀东水泥三友有限公司煤磨区域现场防爆箱体改造 |
| --- | --- |
| 工程总价报价（元） | 大写： 小写： |
| 投标工期 | 日历日 |
| 项目经理 |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：            （签字或盖章）

2022年  月   日

### 附件一

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年            月            日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标单位单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标单位公章

### 附件二

### 授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的（法定代表人/负责人），现授权委托     （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署本标的的投标及合同的执行、完成和保修条款，以本公司名义处理一切有关事务。

委托期限：    年      月    日至      年      月    日

代理人无转委托权，特此委托。（身份证正反面）

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人/负责人：                            （签字或盖章）

### 附件三

### 承 诺 函

唐山冀东水泥三友有限公司：

我公司自愿参加贵公司于   年   月   日组织的唐山冀东水泥三友有限公司煤磨区域现场防爆箱体改造项目招标，我公司已知悉贵公司《招标文件》的各项规定，发生下列任何一种情况时，我公司承诺放弃本次投标：

1、投标后撤回投标书的；

2、中标后拒绝签订合同的；

3、在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动被查处后的；

4、在投标活动中有弄虚作假行为的。

5、采用不正当手段骗取中标的；

6、在开标期间无理取闹，扰乱开标秩序的；

7、将中标项目转给他人的；

8、向评标人员行贿或者提供其他不正当利益的

9、其他损害招标单位利益的行为。

投标单位：                 （盖章）

法定代表人或其授权的代理人签字：

日期：  年  月   日

### 附件四：

通过当年度年检的企业法人营业执照副本、税务登记证、特种经营资格证、企业组织机构代码证复印件（全部加盖单位公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

授权委托人身份证复印件（正反面）

投标保证金汇款单复印件

项目经理情况介绍

项目经理身份证复印件（正反面）

公司业绩

正本或副本

投标文件

工程名称：唐山冀东水泥三友有限公司煤磨区域现场防爆箱体改造项目

投标文件内容：   商务标部分

投标单位： （盖章）

编制日期：   年    月    日

附件五：

商务标要点一览表

| 投标单位 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 |  |
| 财务状况 |  |
| 付款方式 |  |
| 投标承诺 |  |
| 业绩 |  |
| 优惠条件 |  |

此报价含 13 %税率

（1)．各投标方必须对表中所有要求的数据详细填写；

(2)．不允许投标方对表的格式做任何修改；

(3)、投标单位应在投标书中的投标报价表上标明，任何有选择的报价将不予接受。

（4）、完全响应招标文件

附件六：                工程量报价清单（单位：元）

| 序号 | 地点 | 规格（宽*厚*高） | 数量 | 改造方式 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二线煤磨收尘振打控制箱 | 600*260*900 | 1 | 利旧 |  |  |
| 2 | 二线检修电源箱 | 500*170*650 | 1 | 利旧 |  |  |
| 3 | 二线仪表箱 | 500*400*600 | 2 | 利旧 |  |  |
| 4 | 二线无线传输箱 | 400*150*550 | 1 | 利旧 |  |  |
| 5 | 二线端子箱 | 260*100*190 | 1 | 换新 |  |  |
| 6 | 二线端子箱 | 450*120*200 | 1 | 换新 |  |  |
| 7 | 二线收尘箱 | 600*400*1000 | 1 | 利旧 |  |  |
| 8 | 一线仪表箱 | 500*400*600 | 4 | 利旧 |  |  |
| 9 | 一线大收尘箱 | 800*430*1830 | 1 | 利旧 |  |  |
| 10 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  | 13 |  |  |  |

此报价为含人工费及13％增值税的综合报价，甲方提供气体。乙方提供工器具，吊车，脚手架，焊材，项目所需材料等。

3、技术标部分格式

投标文件

工程名称：唐山冀东水泥三友有限公司煤磨区域现场防爆箱体改造

投标文件内容：   技术标部分

投标单位：

编制日期：   2022年  月  日

内容包括：

安全管理方案

工程项目主要技术措施、施工方案、施工进度及工期

安全管理方案、环保管理方案

第三章   合同格式

合同范本

# 承揽合同

合同编号：

委托人：                                    签订时间：     年    月    日
承揽人：                                    签订地点：唐山市古冶区

第一条承揽项目、数量、报酬及交付期限：

| 成本单位 | 项目名称及内容 | 计量单位 | 数量 | 报酬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额（元） |
| 合计： 元 |  |  |  |  |

合同总价：￥   元(大写：    )，其中价款     元,增值税税金      元。

第二条技术标准、质量要求：

第三条承揽人对质量负责的期限及条件： 。

第四条委托人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：无

第五条承揽人使用的材料由承揽人人提供。

第六条委托人不允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：无

第七条 工作成果检验标准、方法和期限： 。

服务周期：自通知入厂施工之日起    日内完成 。

第八条结算方法及期限：本次项目     元(其中价款   元,增值税税金   元)，待施工完成，经甲方及政府相关职能部门验收合格后，承揽人开具合同金额的全额增值税专用发票（税率   %）。委托人支付合同总价的  ％。剩余   %为质保金待质保期满（质保期  个月）无质量问题后一次性无息付清。

第九条委托人在___--______年_____--____月_____--____日前交定金（大写）无元。

第十条委托人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

第十一条委托人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人可以留置工作成果。

第十二条违约责任：双方应严格按照本合同约定履行义务，因一方违反本合同约定给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，任何一方可以依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十四条  环保条款

双方就承揽人应做好的环境保护工作约定如下：

1．认真贯彻党和国家环境管理方针、政策，落实国家、行业和地方有关环境管理的法律、法规、标准、规范，对本作业项目的环境管理和员工作业健康环境负全面责任。

2．指定或任命专职管理人员，负责现场环境和职业健康监督管理。

3．符合委托人清洁生产、文明作业、定置管理、7S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康）等环境管理的要求，始终保持工作环境整洁。

4．不断提高作业现场清洁生产、文明管理水平；制定环境突发事件应急预案并组织环境突发事件应急演练。

5．坚持“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时进行计划、布置、检查、总结、评比环境管理工作的原则）制度：每班清扫一次现场环境卫生，配合委托人及时研究解决作业中发生的影响环境形象和文明作业中的问题。

6．制定环保教育培训计划，每月至少组织一次全体员工的环保法律法规政策和委托人公司环境和环保管理规章制度、作业规程的培训。

7．完善作业项目管理制度，严格环境管理责任制。遵守委托人作业管理规程，贯彻执行委托人下发执行的各项现场管理规定，接受委托人现场检查，对于提出的整改要求积极整改，保持作业环境整洁。

8．建立健全环境安全健康检查制度：每月最少组织一次由作业项目经理（项目生产经理）带队的清洁生产、文明施工和环境管理的检查；发现隐患及时采取有效措施，排除隐患；防止伤亡和其他环境事故的发生。

9．根据作业过程中的具体情况，开展环境跑冒滴漏的专项治理活动。要有计划、有安排、有检查、有落实、有奖罚。

10．守法合规运行。不得因环境问题受到政府批评或曝光。

11．一旦发生环境事故，启动应急预案的同时应保护好现场，并按照规定及时上报，不得隐瞒。

12．因承揽人违规指挥、违章作业，员工违反劳动纪律所造成的一切环保责任事故全部由承揽人承担，委托人概不负责。

13．承揽人必须服从委托人的监督检查，对委托人提出的整改方案必须服从。

# 第十五  安全条款

双方就承揽人应做好的安全管理工作约定如下：

1.认真贯彻党和国家安全管理方针、政策，落实国家、行业和地方有关安全管理的法律、法规、标准、规范，对本作业项目的安全管理和员工安全作业环境负全面责任。

2.为作业人员配备符合国家及行业标准的劳保用品、按要求为员工办理保险并报委托人备案。

3.在项目开工前针对作业过程组织开展危害因素识别和评估结果，制定和完善风险控制消减措施及有关措施的制度规程，及时向员工进行交底培训。

4.加强危险作业安全监管，针对起重作业、临时用电作业、高处作业、动火作业、动土作业、有限空间作业等，严格执行作业许可制度，指派现场监管人员进行过程监督，督促落实各项风险控制消减措施及应急要求。

5.在施工作业过程中对承揽人安全管理情况进行经常性检查，及时查处“三违”行为，认真整改事故隐患。

6.针对在施工作业过程中可能出现的事故，制定事故应急处置预案。

7.及时向委托人和承揽人主管部门报告事故并立即启动应急处置预案，及时组织抢救伤员、保护现场，防止事故的扩大。

8.进厂作业前操作人员进行安全培训。

第十六条　廉政条款：承揽人承诺不以任何理由邀请委托人人员参加由承揽人出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向委托人人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为委托人人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳、无偿帮助或任何形式的好处；不为委托人及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害委托人及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为承揽人违约，承揽人同意向委托人支付合同价款30%的违约金。

第十七条　本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同正本一式六份，委托人 四份，承揽人二份，具有同等法律效力。

特别声明：双方签订本合同时已详细了解本合同条款的全部内容，相关条款无需特别标明，双方已充分了解了可能产生的风险及承担的责任。

| 委托人： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 合同经办人： 电话： 开户银行： 账号： 税号： | 承揽人： 住所地： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |